## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.280.01 - Milovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 497 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494 | 494 | 494 | 493 | 493
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 497 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494 | 494 | 494 | 493 | 493
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012005 | 0.011979 | 0.011979 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011903 | 0.011903
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.0048 | 11.9793 | 11.9793 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9026 | 11.9026
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.3728 | 5.3618 | 5.3618 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3399 | 5.3399 | 5.3399 | 5.3399 | 5.329 | 5.329
NL | t/rok | 4.9251 | 4.915 | 4.915 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.8849 | 4.8849
CHSK | t/rok | 10.7456 | 10.7237 | 10.7237 | 10.7018 | 10.7018 | 10.7018 | 10.7018 | 10.6799 | 10.6799 | 10.6799 | 10.6799 | 10.658 | 10.658
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.011.283.01 - Pavlov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.011.280.01 - Milovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 32.89 | 32.82 | 32.82 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.61 | 32.61
BSK5 | kg/d | 14.72 | 14.69 | 14.69 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.6 | 14.6
NL | kg/d | 13.4933 | 13.4658 | 13.4658 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4108 | 13.4108 | 13.4108 | 13.4108 | 13.3833 | 13.3833
CHSK | kg/d | 29.44 | 29.38 | 29.38 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.2 | 29.2
Počet EO | os. | 245.3333 | 244.8333 | 244.8333 | 244.3333 | 244.3333 | 244.3333 | 244.3333 | 243.8333 | 243.8333 | 243.8333 | 243.8333 | 243.3333 | 243.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 32.89 | 32.82 | 32.82 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.61 | 32.61
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 14.72 | 14.69 | 14.69 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.6 | 14.6
NL | kg/d | 13.4933 | 13.4658 | 13.4658 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4108 | 13.4108 | 13.4108 | 13.4108 | 13.3833 | 13.3833
CHSK | kg/d | 29.44 | 29.38 | 29.38 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.2 | 29.2
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.283.01 - Pavlov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.011.280.01 - Milovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 459 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 | 456 | 456 | 456 | 456 | 455 | 455
Počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 459 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 | 456 | 456 | 456 | 456 | 455 | 455
- počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 459 | 458 | 458 | 457 | 457 | 457 | 457 | 456 | 456 | 456 | 456 | 455 | 455
- počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 9.18 | 9.16 | 9.16 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.1 | 9.1
BSK5 | kg/d | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 4.93
NL | kg/d | 4.5558 | 4.5467 | 4.5467 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5283 | 4.5283 | 4.5283 | 4.5283 | 4.5192 | 4.5192
CHSK | kg/d | 9.94 | 9.92 | 9.92 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.86 | 9.86
N-celk | kg/d | 0.91117 | 0.90933 | 0.90933 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90383 | 0.90383
N-NH4 | kg/d | 0.43073 | 0.42987 | 0.42987 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.42813 | 0.42813 | 0.42813 | 0.42813 | 0.42727 | 0.42727
N-NO3 | kg/d | 0.082833 | 0.082667 | 0.082667 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.082333 | 0.082333 | 0.082333 | 0.082333 | 0.082167 | 0.082167
P-celk | kg/d | 0.20708 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20542 | 0.20542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 198.8 | 198.4 | 198.4 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.2 | 197.2
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.283.01 - Pavlov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.011.280.01 - Milovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 4.4 | [5 empty] | 18.513 | po 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 50 | 0.01 | [5 empty] | 0.025075 | po 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | po 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 198 | 1.881 | [5 empty] | 3.069 | po 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 199
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.0321

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.280.01 - Milovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 497 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494 | 494 | 494 | 493 | 493
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 497 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494 | 494 | 494 | 493 | 493
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012005 | 0.011979 | 0.011979 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011903 | 0.011903
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.0048 | 11.9793 | 11.9793 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9537 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9282 | 11.9026 | 11.9026
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.3728 | 5.3618 | 5.3618 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3509 | 5.3399 | 5.3399 | 5.3399 | 5.3399 | 5.329 | 5.329
NL | t/rok | 4.9251 | 4.915 | 4.915 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.8849 | 4.8849
CHSK | t/rok | 10.7456 | 10.7237 | 10.7237 | 10.7018 | 10.7018 | 10.7018 | 10.7018 | 10.6799 | 10.6799 | 10.6799 | 10.6799 | 10.658 | 10.658
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se