## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0627.013.319.01 - Braníšovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2398 | 2394 | 2392 | 2390 | 2390 | 2388 | 2388 | 2386 | 2384 | 2384 | 2383 | 2381 | 2380
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 2398 | 2394 | 2392 | 2390 | 2390 | 2388 | 2388 | 2386 | 2384 | 2384 | 2383 | 2381 | 2380
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.05975 | 0.059645 | 0.05959 | 0.059539 | 0.059539 | 0.059484 | 0.059484 | 0.059433 | 0.059378 | 0.059378 | 0.059353 | 0.059298 | 0.059272
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 59.7505 | 59.6446 | 59.5899 | 59.5388 | 59.5388 | 59.4841 | 59.4841 | 59.4329 | 59.3782 | 59.3782 | 59.3526 | 59.2979 | 59.2724
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 25.8785 | 25.8347 | 25.8128 | 25.7909 | 25.7909 | 25.769 | 25.769 | 25.7471 | 25.7252 | 25.7252 | 25.7142 | 25.6924 | 25.6814
NL | t/rok | 23.722 | 23.6818 | 23.6617 | 23.6417 | 23.6417 | 23.6216 | 23.6216 | 23.6015 | 23.5814 | 23.5814 | 23.5714 | 23.5513 | 23.5413
CHSK | t/rok | 51.757 | 51.6694 | 51.6256 | 51.5818 | 51.5818 | 51.538 | 51.538 | 51.4942 | 51.4504 | 51.4504 | 51.4285 | 51.3847 | 51.3628
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0627.012.286.01 - Bohutice
0627.012.307.01 - Olbramovice

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0627.013.319.01 - Braníšovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0627.013.319.01 - Braníšovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 35.89 | 35.82 | 35.82 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.61 | 35.61
BSK5 | kg/d | 15.71 | 15.68 | 15.68 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.59 | 15.59
NL | kg/d | 14.4008 | 14.3733 | 14.3733 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3183 | 14.3183 | 14.3183 | 14.3183 | 14.2908 | 14.2908
CHSK | kg/d | 31.42 | 31.36 | 31.36 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.18 | 31.18
Počet EO | os. | 261.8333 | 261.3333 | 261.3333 | 260.8333 | 260.8333 | 260.8333 | 260.8333 | 260.3333 | 260.3333 | 260.3333 | 260.3333 | 259.8333 | 259.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 35.89 | 35.82 | 35.82 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.61 | 35.61
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.23
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8033 | 4.8033 | 4.8033 | 4.8033 | 4.7942 | 4.7942
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.46
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.71 | 15.68 | 15.68 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.59 | 15.59
NL | kg/d | 14.4008 | 14.3733 | 14.3733 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3458 | 14.3183 | 14.3183 | 14.3183 | 14.3183 | 14.2908 | 14.2908
CHSK | kg/d | 31.42 | 31.36 | 31.36 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.18 | 31.18
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvodnění+odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0627.013.319.01 - Braníšovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0627.013.319.01 - Braníšovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 507 | 506 | 506 | 505 | 505 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503 | 503
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 507 | 506 | 506 | 505 | 505 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503 | 503
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 507 | 506 | 506 | 505 | 505 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503 | 503
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 10.14 | 10.12 | 10.12 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.06 | 10.06
BSK5 | kg/d | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.23
NL | kg/d | 4.8308 | 4.8217 | 4.8217 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8125 | 4.8033 | 4.8033 | 4.8033 | 4.8033 | 4.7942 | 4.7942
CHSK | kg/d | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.46
N-celk | kg/d | 0.96617 | 0.96433 | 0.96433 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9625 | 0.96067 | 0.96067 | 0.96067 | 0.96067 | 0.95883 | 0.95883
N-NH4 | kg/d | 0.45673 | 0.45587 | 0.45587 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45327 | 0.45327
N-NO3 | kg/d | 0.087833 | 0.087667 | 0.087667 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.087333 | 0.087333 | 0.087333 | 0.087333 | 0.087167 | 0.087167
P-celk | kg/d | 0.21958 | 0.21917 | 0.21917 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21792 | 0.21792
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 210.8 | 210.4 | 210.4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 209.2 | 209.2
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0627.013.319.01 - Braníšovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0627.013.319.01 - Braníšovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Branišovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 288 | [5 empty] | 17.6868 | po r. 2015 | 11 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.2 | [5 empty] | 13.464 | po r. 2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.2 | [5 empty] | 4.7736 | po r. 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.08 | [5 empty] | 0.15368 | po r. 2015
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 150 | 0.62 | [5 empty] | 1.5547 | po r. 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | po r. 2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 5 | [5 empty] | 0.85 | po r. 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 210 | 1.995 | [5 empty] | 3.255 | po r. 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 211
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.1627

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0627.013.319.01 - Braníšovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 527 | 526 | 526 | 525 | 525 | 525 | 525 | 524 | 524 | 524 | 524 | 523 | 523
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 527 | 526 | 526 | 525 | 525 | 525 | 525 | 524 | 524 | 524 | 524 | 523 | 523
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0131 | 0.013074 | 0.013074 | 0.013049 | 0.013049 | 0.013049 | 0.013049 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.012998 | 0.012998
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.0998 | 13.0743 | 13.0743 | 13.0488 | 13.0488 | 13.0488 | 13.0488 | 13.0232 | 13.0232 | 13.0232 | 13.0232 | 12.9977 | 12.9977
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | [5 empty] | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.7341 | 5.7232 | 5.7232 | 5.7123 | 5.7123 | 5.7123 | 5.7123 | 5.7013 | 5.7013 | 5.7013 | 5.7013 | 5.6903 | 5.6903
NL | t/rok | 5.2563 | 5.2463 | 5.2463 | 5.2362 | 5.2362 | 5.2362 | 5.2362 | 5.2262 | 5.2262 | 5.2262 | 5.2262 | 5.2162 | 5.2162
CHSK | t/rok | 11.4683 | 11.4464 | 11.4464 | 11.4245 | 11.4245 | 11.4245 | 11.4245 | 11.4026 | 11.4026 | 11.4026 | 11.4026 | 11.3807 | 11.3807
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
z286
z307