## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.320.01 - Cvrčovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 571 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.0175 | 90.1754 | 90.3339 | 90.3339 | 90.3339 | 90.493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.0175 | 90.1754 | 90.3339 | 90.3339 | 90.3339 | 90.493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.9825 | 9.8246 | 9.6661 | 9.6661 | 9.6661 | 9.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.023886 | 0.02386 | 0.023835 | 0.023835 | 0.023835 | 0.023809 | 0.024805 | 0.024805 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024718 | 0.024718
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.022856 | 0.022849 | 0.022842 | 0.022842 | 0.022842 | 0.022834 | 0.024805 | 0.024805 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024718 | 0.024718
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 95.6907 | 95.7626 | 95.8346 | 95.8346 | 95.8346 | 95.9068 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0.001971 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.031949 | -0.031959 | 0 | 0 | -0.031969 | 7.9459 | 0 | -0.17689 | 0 | 0 | -0.1772 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.0293 | 1.0111 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.97455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 4.3093 | 4.2374 | 4.1654 | 4.1654 | 4.1654 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.8132 | 11.8023 | 11.7913 | 11.7913 | 11.7913 | 11.7804 | 12.3662 | 12.3662 | 12.3443 | 12.3443 | 12.3443 | 12.3224 | 12.3224
NL | t/rok | 10.8288 | 10.8188 | 10.8087 | 10.8087 | 10.8087 | 10.7987 | 11.3357 | 11.3357 | 11.3156 | 11.3156 | 11.3156 | 11.2955 | 11.2955
CHSK | t/rok | 23.6264 | 23.6045 | 23.5827 | 23.5827 | 23.5827 | 23.5607 | 24.7324 | 24.7324 | 24.6886 | 24.6886 | 24.6886 | 24.6448 | 24.6448
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.013.320.01 - Cvrčovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.013.320.01 - Cvrčovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 65.44 | 65.37 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.23 | 67.96 | 67.96 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.72 | 67.72
BSK5 | kg/d | 32.365 | 32.335 | 32.305 | 32.305 | 32.305 | 32.275 | 33.88 | 33.88 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 33.76 | 33.76
NL | kg/d | 29.6679 | 29.6404 | 29.6129 | 29.6129 | 29.6129 | 29.5854 | 31.0567 | 31.0567 | 31.0017 | 31.0017 | 31.0017 | 30.9467 | 30.9467
CHSK | kg/d | 64.73 | 64.67 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 64.55 | 67.76 | 67.76 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.52 | 67.52
Počet EO | os. | 539.4167 | 538.9167 | 538.4167 | 538.4167 | 538.4167 | 537.9167 | 564.6667 | 564.6667 | 563.6667 | 563.6667 | 563.6667 | 562.6667 | 562.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 62.62 | 62.6 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.56 | 67.96 | 67.96 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.72 | 67.72
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 62.62 | 62.6 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.56 | 67.96 | 67.96 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.72 | 67.72
BSK5 | kg/d | 31.23 | 31.22 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.2 | 33.88 | 33.88 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 33.76 | 33.76
NL | kg/d | 28.6275 | 28.6183 | 28.6092 | 28.6092 | 28.6092 | 28.6 | 31.0567 | 31.0567 | 31.0017 | 31.0017 | 31.0017 | 30.9467 | 30.9467
CHSK | kg/d | 62.46 | 62.44 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.4 | 67.76 | 67.76 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.52 | 67.52
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.7762 | 24.7719 | 24.7675 | 24.7675 | 24.7675 | 24.7631 | 27.104 | 27.104 | 27.056 | 27.056 | 27.056 | 27.008 | 27.008
NL | kg/d | 25.5505 | 25.546 | 25.5415 | 25.5415 | 25.5415 | 25.537 | 27.951 | 27.951 | 27.9015 | 27.9015 | 27.9015 | 27.852 | 27.852
CHSK | kg/d | 55.7465 | 55.7367 | 55.7269 | 55.7269 | 55.7269 | 55.7171 | 60.984 | 60.984 | 60.876 | 60.876 | 60.876 | 60.768 | 60.768
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.5888 | 7.5631 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5119 | 6.776 | 6.776 | 6.764 | 6.764 | 6.764 | 6.752 | 6.752
NL | kg/d | 4.1174 | 4.0944 | 4.0714 | 4.0714 | 4.0714 | 4.0484 | 3.1057 | 3.1057 | 3.1002 | 3.1002 | 3.1002 | 3.0947 | 3.0947
CHSK | kg/d | 8.9835 | 8.9333 | 8.8831 | 8.8831 | 8.8831 | 8.8329 | 6.776 | 6.776 | 6.764 | 6.764 | 6.764 | 6.752 | 6.752
Produkce kalů | m3/r | 301.4442 | 301.391 | 301.3379 | 301.3379 | 301.3379 | 301.2848 | 329.7653 | 329.7653 | 329.1813 | 329.1813 | 329.1813 | 328.5973 | 328.5973
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.320.01 - Cvrčovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.013.320.01 - Cvrčovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 561 | 560 | 559 | 559 | 559 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556
Počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 11.22 | 11.2 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.12 | 11.12
BSK5 | kg/d | 5.71 | 5.7 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.66 | 5.66
NL | kg/d | 5.2342 | 5.225 | 5.2158 | 5.2158 | 5.2158 | 5.2067 | 5.2067 | 5.2067 | 5.1975 | 5.1975 | 5.1975 | 5.1883 | 5.1883
CHSK | kg/d | 11.42 | 11.4 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.32 | 11.32
N-celk | kg/d | 1.0468 | 1.045 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0377 | 1.0377
N-NH4 | kg/d | 0.49487 | 0.494 | 0.49313 | 0.49313 | 0.49313 | 0.49227 | 0.49227 | 0.49227 | 0.4914 | 0.4914 | 0.4914 | 0.49053 | 0.49053
N-NO3 | kg/d | 0.095167 | 0.095 | 0.094833 | 0.094833 | 0.094833 | 0.094667 | 0.094667 | 0.094667 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0945 | 0.094333 | 0.094333
P-celk | kg/d | 0.23792 | 0.2375 | 0.23708 | 0.23708 | 0.23708 | 0.23667 | 0.23667 | 0.23667 | 0.23625 | 0.23625 | 0.23625 | 0.23583 | 0.23583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16
Počet kanal.přípojek | ks | 205.6 | 205.6 | 205.6 | 205.6 | 205.6 | 205.6 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2
Jímky a septiky | ks | 22.8 | 22.4 | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.320.01 - Cvrčovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.013.320.01 - Cvrčovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.03
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.69
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.01
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS 3 |  | 3 | 7.5
S.S | 0 | ČS 4 |  | 3 | 4.5
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 206 | 1.957
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 23
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.320.01 - Cvrčovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 571 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.0175 | 90.1754 | 90.3339 | 90.3339 | 90.3339 | 90.493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.0175 | 90.1754 | 90.3339 | 90.3339 | 90.3339 | 90.493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.9825 | 9.8246 | 9.6661 | 9.6661 | 9.6661 | 9.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.023886 | 0.02386 | 0.023835 | 0.023835 | 0.023835 | 0.023809 | 0.024805 | 0.024805 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024718 | 0.024718
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.022856 | 0.022849 | 0.022842 | 0.022842 | 0.022842 | 0.022834 | 0.024805 | 0.024805 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024762 | 0.024718 | 0.024718
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 95.6907 | 95.7626 | 95.8346 | 95.8346 | 95.8346 | 95.9068 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0.001971 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.031949 | -0.031959 | 0 | 0 | -0.031969 | 7.9459 | 0 | -0.17689 | 0 | 0 | -0.1772 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.0293 | 1.0111 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.97455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 4.3093 | 4.2374 | 4.1654 | 4.1654 | 4.1654 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.8132 | 11.8023 | 11.7913 | 11.7913 | 11.7913 | 11.7804 | 12.3662 | 12.3662 | 12.3443 | 12.3443 | 12.3443 | 12.3224 | 12.3224
NL | t/rok | 10.8288 | 10.8188 | 10.8087 | 10.8087 | 10.8087 | 10.7987 | 11.3357 | 11.3357 | 11.3156 | 11.3156 | 11.3156 | 11.2955 | 11.2955
CHSK | t/rok | 23.6264 | 23.6045 | 23.5827 | 23.5827 | 23.5827 | 23.5607 | 24.7324 | 24.7324 | 24.6886 | 24.6886 | 24.6886 | 24.6448 | 24.6448
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč