## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.325.01 - Pasohlávky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 5000 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032324 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032105 | 0.21461 | 0.21456 | 0.21456
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.032324 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032105 | 0.21461 | 0.21456 | 0.21456
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.76e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0.1825 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.27174 | 0 | 0 | -0.13605 | 0 | -0.13624 | 0 | 0 | -0.13643 | 85.0398 | -0.020414 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1200 | 1200 | 1200
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 391.44 | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 391.8 | 391.8 | 391.92 | 391.92 | 391.92 | 392.04 | 612.04 | 612.16 | 612.16
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3234 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.1622 | 16.1184 | 16.1184 | 16.1184 | 16.0965 | 16.0965 | 16.0746 | 16.0746 | 16.0746 | 16.0527 | 89.0527 | 89.0308 | 89.0308
NL | t/rok | 14.8154 | 14.7752 | 14.7752 | 14.7752 | 14.7551 | 14.7551 | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.715 | 81.6316 | 81.6116 | 81.6116
CHSK | t/rok | 32.3244 | 32.2368 | 32.2368 | 32.2368 | 32.193 | 32.193 | 32.1492 | 32.1492 | 32.1492 | 32.1054 | 178.1054 | 178.0616 | 178.0616
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.013.325.01 - Pasohlávky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.013.325.01 - Pasohlávky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 587.96 | 587.84 | 587.84
BSK5 | kg/d | 44.28 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.1 | 44.1 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 43.98 | 243.98 | 243.92 | 243.92
NL | kg/d | 40.59 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.425 | 40.425 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 40.315 | 223.6483 | 223.5933 | 223.5933
CHSK | kg/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 487.96 | 487.84 | 487.84
Počet EO | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 4066.3333 | 4065.3333 | 4065.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 587.96 | 587.84 | 587.84
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 587.96 | 587.84 | 587.84
BSK5 | kg/d | 44.28 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.1 | 44.1 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 43.98 | 243.98 | 243.92 | 243.92
NL | kg/d | 40.59 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.425 | 40.425 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 40.315 | 223.6483 | 223.5933 | 223.5933
CHSK | kg/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 487.96 | 487.84 | 487.84
Počet EO | os | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 4067 | 4066 | 4066
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 88.56 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 88.2 | 88.2 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 87.96 | 587.96 | 587.84 | 587.84
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 35.424 | 35.328 | 35.328 | 35.328 | 35.28 | 35.28 | 35.232 | 35.232 | 35.232 | 35.184 | 195.184 | 195.136 | 195.136
NL | kg/d | 36.531 | 36.432 | 36.432 | 36.432 | 36.3825 | 36.3825 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.2835 | 201.2835 | 201.234 | 201.234
CHSK | kg/d | 79.704 | 79.488 | 79.488 | 79.488 | 79.38 | 79.38 | 79.272 | 79.272 | 79.272 | 79.164 | 439.164 | 439.056 | 439.056
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.856 | 8.832 | 8.832 | 8.832 | 8.82 | 8.82 | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.796 | 48.796 | 48.784 | 48.784
NL | kg/d | 4.059 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.0425 | 4.0425 | 4.037 | 4.037 | 4.037 | 4.0315 | 22.3648 | 22.3593 | 22.3593
CHSK | kg/d | 8.856 | 8.832 | 8.832 | 8.832 | 8.82 | 8.82 | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.796 | 48.796 | 48.784 | 48.784
Produkce kalů | m3/r | 430.992 | 429.824 | 429.824 | 429.824 | 429.24 | 429.24 | 428.656 | 428.656 | 428.656 | 428.072 | 2374.7387 | 2374.1547 | 2374.1547
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.325.01 - Pasohlávky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.013.325.01 - Pasohlávky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 732 | 732
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 732 | 732
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 732 | 732
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 14.76 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.7 | 14.7 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.66 | 14.66 | 14.64 | 14.64
BSK5 | kg/d | 7.38 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.35 | 7.35 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.33 | 57.33 | 57.32 | 57.32
NL | kg/d | 6.765 | 6.7467 | 6.7467 | 6.7467 | 6.7375 | 6.7375 | 6.7283 | 6.7283 | 6.7283 | 6.7192 | 52.5525 | 52.5433 | 52.5433
CHSK | kg/d | 14.76 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.7 | 14.7 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.66 | 114.66 | 114.64 | 114.64
N-celk | kg/d | 1.353 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3438 | 10.5105 | 10.5087 | 10.5087
N-NH4 | kg/d | 0.6396 | 0.63787 | 0.63787 | 0.63787 | 0.637 | 0.637 | 0.63613 | 0.63613 | 0.63613 | 0.63527 | 4.9686 | 4.9677 | 4.9677
N-NO3 | kg/d | 0.123 | 0.12267 | 0.12267 | 0.12267 | 0.1225 | 0.1225 | 0.12233 | 0.12233 | 0.12233 | 0.12217 | 0.9555 | 0.95533 | 0.95533
P-celk | kg/d | 0.3075 | 0.30667 | 0.30667 | 0.30667 | 0.30625 | 0.30625 | 0.30583 | 0.30583 | 0.30583 | 0.30542 | 2.3887 | 2.3883 | 2.3883
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1200 | 1200 | 1200
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24
Počet kanal.přípojek | ks | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 2293.2 | 2293.2 | 2293.2
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.325.01 - Pasohlávky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.013.325.01 - Pasohlávky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Pasohlávky | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 480 |  |  | 2003 |  |  |  |  | 18 | 2
C.R | 0 | ČOV Pasohlávky | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 1200 |  |  |  | 1.5 | 2011-2012 |  |  | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 4.78
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 400 | 1.9
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.15
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.09
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | Čerpací stanice
S.S | 0 | Čerpací stanice
S.S | 0 | Čerpací stanice
S.S | 0 | Čerpací stanice
S.S | 0 | Čerpací stanice
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 295 | 2.8025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  | 0

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.325.01 - Pasohlávky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 5000 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 738 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 5733 | 5732 | 5732
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032324 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032105 | 0.21461 | 0.21456 | 0.21456
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.032324 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032237 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032105 | 0.21461 | 0.21456 | 0.21456
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.76e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0.1825 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.27174 | 0 | 0 | -0.13605 | 0 | -0.13624 | 0 | 0 | -0.13643 | 85.0398 | -0.020414 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1200 | 1200 | 1200
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 391.44 | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 391.8 | 391.8 | 391.92 | 391.92 | 391.92 | 392.04 | 612.04 | 612.16 | 612.16
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3234 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.1622 | 16.1184 | 16.1184 | 16.1184 | 16.0965 | 16.0965 | 16.0746 | 16.0746 | 16.0746 | 16.0527 | 89.0527 | 89.0308 | 89.0308
NL | t/rok | 14.8154 | 14.7752 | 14.7752 | 14.7752 | 14.7551 | 14.7551 | 14.735 | 14.735 | 14.735 | 14.715 | 81.6316 | 81.6116 | 81.6116
CHSK | t/rok | 32.3244 | 32.2368 | 32.2368 | 32.2368 | 32.193 | 32.193 | 32.1492 | 32.1492 | 32.1492 | 32.1054 | 178.1054 | 178.0616 | 178.0616
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč