## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.331.01 - Vranovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2004 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 61.8762 | 62.031 | 62.0621 | 62.0931 | 62.1242 | 62.1554 | 62.1866 | 62.2178 | 62.249 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj ČOV | % | 61.8762 | 62.031 | 62.0621 | 62.0931 | 62.1242 | 62.1554 | 62.1866 | 62.2178 | 62.249 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 764 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 38.1238 | 37.969 | 37.9379 | 37.9069 | 37.8758 | 37.8446 | 37.8134 | 37.7822 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.072901 | 0.072774 | 0.072748 | 0.072723 | 0.072697 | 0.072671 | 0.072646 | 0.07262 | 0.072595 | 0.086614 | 0.086571 | 0.086527 | 0.086483
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.059342 | 0.059305 | 0.059298 | 0.059291 | 0.059283 | 0.059276 | 0.059269 | 0.059261 | 0.059254 | 0.086614 | 0.086571 | 0.086527 | 0.086483
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 81.3999 | 81.4926 | 81.5112 | 81.5298 | 81.5484 | 81.5671 | 81.5857 | 81.6043 | 81.623 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.65e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.02736 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.061546 | -0.012311 | -0.012312 | -0.012314 | -0.012315 | -0.012317 | -0.012318 | -0.01232 | 31.5887 | -0.050594 | -0.05062 | -0.050646
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.5597 | 13.4685 | 13.4503 | 13.432 | 13.4138 | 13.3955 | 13.3773 | 13.359 | 13.3407 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 18.6001 | 18.5074 | 18.4888 | 18.4702 | 18.4516 | 18.4329 | 18.4143 | 18.3957 | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 137.42 | 137.52 | 137.54 | 137.56 | 137.58 | 137.6 | 137.62 | 137.64 | 137.66 | 62.7 | 62.82 | 62.94 | 63.06
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0275 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 35.1659 | 35.1112 | 35.1002 | 35.0893 | 35.0783 | 35.0674 | 35.0564 | 35.0455 | 35.0345 | 43.0335 | 43.0116 | 42.9897 | 42.9678
NL | t/rok | 32.2354 | 32.1852 | 32.1752 | 32.1652 | 32.1551 | 32.1451 | 32.1351 | 32.125 | 32.115 | 39.4474 | 39.4273 | 39.4072 | 39.3871
CHSK | t/rok | 70.3319 | 70.2224 | 70.2005 | 70.1786 | 70.1566 | 70.1347 | 70.1128 | 70.091 | 70.0691 | 86.067 | 86.0232 | 85.9794 | 85.9356
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3019 | 6.3019 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.013.331.01 - Vranovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.013.331.01 - Vranovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 199.73 | 199.38 | 199.31 | 199.24 | 199.17 | 199.1 | 199.03 | 198.96 | 198.89 | 237.3 | 237.18 | 237.06 | 236.94
BSK5 | kg/d | 96.345 | 96.195 | 96.165 | 96.135 | 96.105 | 96.075 | 96.045 | 96.015 | 95.985 | 117.9 | 117.84 | 117.78 | 117.72
NL | kg/d | 88.3162 | 88.1787 | 88.1513 | 88.1238 | 88.0962 | 88.0687 | 88.0413 | 88.0138 | 87.9862 | 108.075 | 108.02 | 107.965 | 107.91
CHSK | kg/d | 192.69 | 192.39 | 192.33 | 192.27 | 192.21 | 192.15 | 192.09 | 192.03 | 191.97 | 235.8 | 235.68 | 235.56 | 235.44
Počet EO | os. | 1605.75 | 1603.25 | 1602.75 | 1602.25 | 1601.75 | 1601.25 | 1600.75 | 1600.25 | 1599.75 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 162.58 | 162.48 | 162.46 | 162.44 | 162.42 | 162.4 | 162.38 | 162.36 | 162.34 | 237.3 | 237.18 | 237.06 | 236.94
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 37.15 | 36.9 | 36.85 | 36.8 | 36.75 | 36.7 | 36.65 | 36.6 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 162.58 | 162.48 | 162.46 | 162.44 | 162.42 | 162.4 | 162.38 | 162.36 | 162.34 | 237.3 | 237.18 | 237.06 | 236.94
BSK5 | kg/d | 81.24 | 81.19 | 81.18 | 81.17 | 81.16 | 81.15 | 81.14 | 81.13 | 81.12 | 117.9 | 117.84 | 117.78 | 117.72
NL | kg/d | 74.47 | 74.4242 | 74.415 | 74.4058 | 74.3967 | 74.3875 | 74.3783 | 74.3692 | 74.36 | 108.075 | 108.02 | 107.965 | 107.91
CHSK | kg/d | 162.48 | 162.38 | 162.36 | 162.34 | 162.32 | 162.3 | 162.28 | 162.26 | 162.24 | 235.8 | 235.68 | 235.56 | 235.44
Počet EO | os | 1354 | 1354 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1352 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 162.58 | 162.48 | 162.46 | 162.44 | 162.42 | 162.4 | 162.38 | 162.36 | 162.34 | 237.3 | 237.18 | 237.06 | 236.94
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 62.7398 | 62.7135 | 62.7082 | 62.7029 | 62.6977 | 62.6924 | 62.6872 | 62.6819 | 62.6767 | 94.32 | 94.272 | 94.224 | 94.176
NL | kg/d | 64.7004 | 64.6733 | 64.6678 | 64.6624 | 64.657 | 64.6516 | 64.6462 | 64.6407 | 64.6353 | 97.2675 | 97.218 | 97.1685 | 97.119
CHSK | kg/d | 141.1645 | 141.1053 | 141.0935 | 141.0816 | 141.0698 | 141.058 | 141.0462 | 141.0343 | 141.0225 | 212.22 | 212.112 | 212.004 | 211.896
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 33.6052 | 33.4815 | 33.4568 | 33.4321 | 33.4073 | 33.3826 | 33.3578 | 33.3331 | 33.3083 | 23.58 | 23.568 | 23.556 | 23.544
NL | kg/d | 23.6159 | 23.5055 | 23.4834 | 23.4613 | 23.4393 | 23.4172 | 23.3951 | 23.373 | 23.3509 | 10.8075 | 10.802 | 10.7965 | 10.791
CHSK | kg/d | 51.5255 | 51.2847 | 51.2365 | 51.1884 | 51.1402 | 51.092 | 51.0438 | 50.9957 | 50.9475 | 23.58 | 23.568 | 23.556 | 23.544
Produkce kalů | m3/r | 763.334 | 763.0138 | 762.9499 | 762.8859 | 762.8219 | 762.758 | 762.694 | 762.6301 | 762.5662 | 1147.56 | 1146.976 | 1146.392 | 1145.808
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz nebo kompostování; 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.331.01 - Vranovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.013.331.01 - Vranovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1929 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912
Počet osob s ČOP | os. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná+splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 729 | 724 | 723 | 722 | 721 | 720 | 719 | 718 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 729 | 724 | 723 | 722 | 721 | 720 | 719 | 718 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 38.58 | 38.48 | 38.46 | 38.44 | 38.42 | 38.4 | 38.38 | 38.36 | 38.34 | 38.3 | 38.28 | 38.26 | 38.24
BSK5 | kg/d | 20.04 | 19.99 | 19.98 | 19.97 | 19.96 | 19.95 | 19.94 | 19.93 | 19.92 | 19.9 | 19.89 | 19.88 | 19.87
NL | kg/d | 18.37 | 18.3242 | 18.315 | 18.3058 | 18.2967 | 18.2875 | 18.2783 | 18.2692 | 18.26 | 18.2417 | 18.2325 | 18.2233 | 18.2142
CHSK | kg/d | 40.08 | 39.98 | 39.96 | 39.94 | 39.92 | 39.9 | 39.88 | 39.86 | 39.84 | 39.8 | 39.78 | 39.76 | 39.74
N-celk | kg/d | 3.674 | 3.6648 | 3.663 | 3.6612 | 3.6593 | 3.6575 | 3.6557 | 3.6538 | 3.652 | 3.6483 | 3.6465 | 3.6447 | 3.6428
N-NH4 | kg/d | 1.7368 | 1.7325 | 1.7316 | 1.7307 | 1.7299 | 1.729 | 1.7281 | 1.7273 | 1.7264 | 1.7247 | 1.7238 | 1.7229 | 1.7221
N-NO3 | kg/d | 0.334 | 0.33317 | 0.333 | 0.33283 | 0.33267 | 0.3325 | 0.33233 | 0.33217 | 0.332 | 0.33167 | 0.3315 | 0.33133 | 0.33117
P-celk | kg/d | 0.835 | 0.83292 | 0.8325 | 0.83208 | 0.83167 | 0.83125 | 0.83083 | 0.83042 | 0.83 | 0.82917 | 0.82875 | 0.82833 | 0.82792
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Počet čerpacích stanic | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34
Počet kanal.přípojek | ks | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 796 | 796 | 796 | 796
Jímky a septiky | ks | 305.6 | 303.6 | 303.2 | 302.8 | 302.4 | 302 | 301.6 | 301.2 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.013.331.01 - Vranovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.013.331.01 - Vranovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Vranovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 300 |  | 2006 |  | 1 | 2012 |  |  | 18 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250-600 | 5.45
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.89 | [5 empty] | 12.1597 | 2010-2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150 | 0.27
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.01 | [5 empty] | 0.01921 | 2010-2011
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2010-2011
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 496 | 4.712
P.N | 0 | Nové |  | 302 | 2.869 | [5 empty] | 4.681 | 2010-2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 306
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 17.2849

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.013.331.01 - Vranovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2004 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 61.8762 | 62.031 | 62.0621 | 62.0931 | 62.1242 | 62.1554 | 62.1866 | 62.2178 | 62.249 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj ČOV | % | 61.8762 | 62.031 | 62.0621 | 62.0931 | 62.1242 | 62.1554 | 62.1866 | 62.2178 | 62.249 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 764 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 38.1238 | 37.969 | 37.9379 | 37.9069 | 37.8758 | 37.8446 | 37.8134 | 37.7822 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.072901 | 0.072774 | 0.072748 | 0.072723 | 0.072697 | 0.072671 | 0.072646 | 0.07262 | 0.072595 | 0.086614 | 0.086571 | 0.086527 | 0.086483
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.059342 | 0.059305 | 0.059298 | 0.059291 | 0.059283 | 0.059276 | 0.059269 | 0.059261 | 0.059254 | 0.086614 | 0.086571 | 0.086527 | 0.086483
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 81.3999 | 81.4926 | 81.5112 | 81.5298 | 81.5484 | 81.5671 | 81.5857 | 81.6043 | 81.623 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.65e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.02736 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.061546 | -0.012311 | -0.012312 | -0.012314 | -0.012315 | -0.012317 | -0.012318 | -0.01232 | 31.5887 | -0.050594 | -0.05062 | -0.050646
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.5597 | 13.4685 | 13.4503 | 13.432 | 13.4138 | 13.3955 | 13.3773 | 13.359 | 13.3407 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 18.6001 | 18.5074 | 18.4888 | 18.4702 | 18.4516 | 18.4329 | 18.4143 | 18.3957 | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 137.42 | 137.52 | 137.54 | 137.56 | 137.58 | 137.6 | 137.62 | 137.64 | 137.66 | 62.7 | 62.82 | 62.94 | 63.06
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0275 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 35.1659 | 35.1112 | 35.1002 | 35.0893 | 35.0783 | 35.0674 | 35.0564 | 35.0455 | 35.0345 | 43.0335 | 43.0116 | 42.9897 | 42.9678
NL | t/rok | 32.2354 | 32.1852 | 32.1752 | 32.1652 | 32.1551 | 32.1451 | 32.1351 | 32.125 | 32.115 | 39.4474 | 39.4273 | 39.4072 | 39.3871
CHSK | t/rok | 70.3319 | 70.2224 | 70.2005 | 70.1786 | 70.1566 | 70.1347 | 70.1128 | 70.091 | 70.0691 | 86.067 | 86.0232 | 85.9794 | 85.9356
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3019 | 6.3019 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč