Tab. XXIII - Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména
v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě

| Název akce | Místo | ZUJ | Náklady | Stav | Množství obyvatel |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | přípravy | celkem | Zásob. | nově zásob. |  |
|  |  |  | (mil.Kč.) |  |  |  |  |  |
| Vodovod Borkovany | Borkovany | 584339 | 14,8 | DÚR | 734 | 0 | 734 | RIP-skup.-1.priorita |
| Vodovod Pohořelice - Velký Dvůr | Velký Dvůr | 584801 | 6,0 | DSP | 100 | 0 | 100 | RIP-skup.-1.priorita |
| Skup.vod. Novosedly | Novosedly | 584846 | 36,4 | DÚR | 1150 | 0 | 1150 | RIP-skup.-1.priorita Připojení na SV Mikulov |
|  | Březí | 584371 |  |  | 1545 | 0 | 1545 |  |
|  | Dobré Pole | 584410 |  |  | 406 | 0 | 406 |  |
|  | Nový Přerov | 584754 |  |  | 321 | 0 | 321 |  |
|  | Jevišovka | 584525 |  |  | 563 | 0 | 563 |  |
|  | Drnholec | 584444 |  |  | 1774 | 0 | 1774 |  |
| Skup. vod. Dolní Dunajovice | Dolní Dunajovice | 584428 | 62,5 | S | 1709 | 0 | 1709 | RIP-skup.-2.priorita Připojení na SV Mikulov |
|  | Brod nad Dyjí | 584355 |  |  | 489 | 0 | 489 |  |
|  | Bavory | 584304 |  |  | 395 | 0 | 395 |  |
|  | Perná | 584789 |  |  | 758 | 0 | 758 |  |
|  | Klentnice | 584541 |  |  | 555 | 0 | 555 |  |
|  | Horní Věstonice | 584479 |  |  | 448 | 0 | 448 |  |
|  | Dolní Věstonice | 584436 |  |  | 344 | 0 | 344 |  |
| Skup. vod. Podluží | Týnec | 584959 | 31,6 | DUR | 1021 | 0 | 1021 | Zásobování z ÚC Hodonín - Připojení na SV Břeclav |
|  | Hrušky | 584487 |  |  | 1430 | 0 | 1430 |  |
|  | Kostice | 584576 |  |  | 1850 | 0 | 1850 |  |
|  | Lanžhot | 584622 |  |  | 3830 | 0 | 3830 |  |
|  | Tvrdonice | 594941 |  |  | 2078 | 0 | 2078 |  |

LEGENDA

Viz legenda k předcházejícím tabulkám a dále :

Množství obyvatel	celkem - počet obyvatel v dané lokalitě, zásobených – počet v současné době již připojených obyvatel, nově zásobených – počet obyvatel nově připojených realizovanou akcí