Tab. XXII - Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody

| Název akce | Místo stavby | ZUJ | Náklady | Délka potrubí | Stav přípravy | Počet zás. | Ukazatel | Hodnota současná | Zabezpečenost |  | Druh opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | obyvatel |  |  | Souč. | po opatření |  |  |
|  |  |  | (mil.Kč.) | (km) |  |  |  |  | (%) | (%) |  |  |
| Přípojky | Břeclav | 584291 |  | 0,5 |  | 200 |  |  |  |  | R | V rámci rekonstrukce řadů |
| Výtlak ÚV Lednice-VDJ Sedlec | Lednice | 584631 | 32,8 | 9,35 | S | 18 024 + 10 457 | ocel. |  |  | 100 | R | Připojení SV Novosedly + Dol. Dunajovice |
| Přívod VDJ Sedlec – ČS Mušlov | Mikulov | 584649 | 9,0 | 2,2 | S | 18 024 + 10 457 | ocel. |  |  | 100 | R | Připojení SV Novosedly + Dol. Dunajovice |

LEGENDA

Počet zásob.	Počet obyvatel zásobovaných z vodárenského distribučního systému u kterého je navržena rekonstrukce z důvodu zlepšení kvality dopravované vody. Specifikovat počet obyvatel zásobených prostřednictvím distribučního systému navrženého k rekonstrukci.

Ukazatele a hodnoty	dtto jako v tabulce  XXI, pouze platí pro hodnoty současné

Zabezpečenost	dtto jako v tabulce  XXI

Délka potrubí	délka potrubí navrženého k rekonstrukci

Druh opatření	R – rekonstrukce, izolace,  V – nová výstavba

Poznámka