Tab. XXI - Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky
č. 252/2004 Sb.

| Název akce | Místo stavby | ZUJ | Náklady | Stav přípravy | Počet zásob. | Ukazatel | Hodnota |  | Zabezpečenost |  | Druh opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | obyvatel |  | Souč. | Po opatř. | Souč. | po opatř. |  |  |
|  |  |  | (mil.Kč.) |  |  |  |  |  | (%) | (%) |  |  |
| Vranovice I - zdroj | Vranovice | 585033 | 1,0 | N | 11000 | dusičnany sírany | 87 394 | 50 250 |  | 100 100 | D | Rekonstrukce 2005 |
| Vranovice II - zdroj | Vranovice | 585033 | 1,0 | N | 11000 | sírany | 274 | 250 |  | 100 | D | Rekonstrukce 2005 |
| ÚV Vranovice 45 l/s | Vranovice | 585033 | 89,0 | N | 22000 |  |  |  |  | 100 | V | Výstavba 2005 |
| ÚV Lednice | Lednice | 584631 | 124,0 | S | 28000 |  |  |  |  | 100 100 | R,D | Rekonstr.+rozšíření 2005-2007 - Zrušení JÚ Novos.,N.Přer., Brod/Dyjí |
| ÚV Břeclav | Břeclav | 584291 | 38,5 | N | 29800 10200 |  |  |  |  |  | R | Rekonstrukce 2009 - 2012 Připojení SV Podluží |
| ÚV Zaječí | Zaječí | 585050 | 57,0 | N | 17976 |  |  |  |  |  | R,D | Rozšíření a rekonstrukce v roce 2009-2010 - Dotace Sv Hustopeče + rekreanti Nové Mlýny |
| ÚV Lednice | Lednice | 584631 |  |  | 21 600 | acetochlor ESA | 0,3 ug/l | 0 |  | 100 | D |  |
| ÚV Břeclav | Břeclav | 584291 |  |  | 28 500 | acetochlor ESA | 0,3 ug/ | 0 |  | 100 | D |  |
| JÚ Hustope- če |  |  |  |  | 24 500 | acetochlor ESA | 0,3 ug/ | 0 |  | 100 | D |  |

LEGENDA

počet zásob.	Počet obyvatel zásobovaných z vodárenského systému u kterého je navržena rekonstrukce nebo dostavba stávajícího zařízení úpravy vody. U systémů
s několika hlavními zdroji specifikovat počet obyvatel zásobených ze zdroje, kde je navrhováno technické opatření

Ukazatel	Rozsah sledovaných ukazatelů bude uveden v závislosti na nevyhovujících parametrech vzhledem k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Hodnota současná	Současná hodnota ukazatele, ve kterém není plněna  vyhláška č. 252/2004 Sb. a proto jsou navrhována technická opatření pro zlepšení technologických procesů úpravy vody

Hodn. po opatření	Předpokládaná hodnota v daném ukazateli po realizaci technických opatření

Zabezpečenost	Informace o změně zabezpečenosti dodávky vody v čase vzhledem k realizaci technických opatření zlepšení technologických procesů

Současná	Současná zabezpečenost dodávky vody v čase v poměru k roku (uvádět v %)

Po opatření	Zabezpečenost dodávky vody v čase v poměru k roku po realizaci technických opatření (uvádět v %)

Druh opatření	R – rekonstrukce, D – doplnění technologie, dostavba, rozšíření, V – nová výstavba

Poznámka