Tab. XVII - Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

| Název | Okres | Počet zásobovaných obyvatel | Provozovatel | Ukazatel a jeho jednotka | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novosedly | 0624.011.281.01 | 5 759 | VaK Břeclav a.s. | dusičnany mg/l sírany mg/l | 158 358 | Zrušení zdroje - Napojení na SV Mikulov |
| Nový Přerov | 0624.011.282.01 | 5 759 | VaK Břeclav a.s. | mangan mg/l sírany mg/l | 0,21 428 | Zrušení zdroje - Napojení na SV Mikulov |
| Brod nad Dyjí | 0624.011.270.01 | 4 698 | VaK Břeclav a.s. | hodnoty na hranici limitů | trvalé zhoršování | Zrušení zdroje - Napojení na SV Mikulov |
| Vranovice | 0624.013.331.01 | 26 022 | VaK Břeclav a.s. | mangan mg/l aniony SO4-2, NO3-, Cl- | 0,30 nadlimitní koncentrace | Rekonstrukce zdrojů, alternativně nová ÚV nebo napojení na VOV |

LEGENDA

Okres	kód okresu (pro lepší orientaci)

Provozovatel	organizace provozující zařízení na zdroji nebo úpravnu vody

Ukazatel a jednotka	 uvedou se pod sebe všechny ukazatele, u kterých nejsou splněny požadavky dané vyhl. č. 376/2000Sb., doplní se odpovídající
 jednotky

Hodnota	uvedou se hodnoty k příslušným ukazatelům