## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 201-vodovodní síť města Brna
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0622.003.117.00 - Brno (včetně všech 29 městských částí)
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 379185 | 376989 | 376772 | 376556 | 376335 | 376115 | 375895 | 377028 | 377028
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 379185 | 376992 | 376772 | 376553 | 376334 | 376114 | 375895 | 377028 | 377028
dtto | % | 100 | 100.0008 | 100 | 99.9992 | 99.9997 | 99.9997 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 379185 | 376992 | 376772 | 376553 | 376334 | 376114 | 375895 | 377028 | 377028
dtto | % | 100 | 100.0008 | 100 | 99.9992 | 99.9997 | 99.9997 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 1058.4046 | 1089.5329 | 1096.7494 | 1104.3409 | 1106.3826 | 1108.4242 | 1111.5659 | 1111.5659 | 1111.5659
- z toho přivodné řady | km | 57.305 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865 | 68.865
roční přírůstek | % |  | 16.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1001.0996 | 1021.7679 | 1025.7471 | 1030.1013 | 1033.203 | 1035.2287 | 1037.0869 | 1037.0869 | 1037.0869
roční přírůstek | % |  | 2.0228 | 0.38793 | 0.4227 | 0.3002 | 0.19568 | 0.17917 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 77.7572 | 91.0983 | 100.0875 | 109.0767 | 118.0658 | 127.055 | 127.055 | 127.055
roční přírůstek | % |  | 7.1367 | 1.2164 | 0.81398 | 0.81248 | 0.81099 | 0.80869 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 7.1367 | 8.3062 | 9.0631 | 9.8589 | 10.6517 | 11.4303 | 11.4303 | 11.4303
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 32.1559 | 32.336 | 32.3236 | 32.3507 | 32.3858 | 32.4209 | 32.4486 | 27.186 | 29.9046
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 27.7489 | 28.297 | 28.3514 | 28.4057 | 28.46 | 28.5142 | 28.5683 | 24.31 | 26.741
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 17.0168 | 17.565 | 17.6194 | 17.6737 | 17.728 | 17.7821 | 17.8362 | 16.21 | 17.831
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 8.1 | 8.91
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 4.407 | 4.039 | 3.9722 | 3.9449 | 3.9258 | 3.9067 | 3.8803 | 2.876 | 3.1636
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 105717.9879 | 106310.29 | 106269.2662 | 106358.3397 | 106473.8294 | 106589.1207 | 106680.1724 | 89378.6301 | 98316.4932
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 122.9518 | 127.6506 | 128.1205 | 128.5904 | 129.0602 | 129.5301 | 130 | 117.7922 | 129.5714
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 200.4941 | 205.644 | 206.1594 | 206.6747 | 207.19 | 207.7056 | 208.221 | 176.652 | 194.3172
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 232.336 | 234.9968 | 235.0433 | 235.3771 | 235.7698 | 236.1632 | 236.5026 | 197.5508 | 217.3059
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 4.1638 | 3.7071 | 3.6218 | 3.5722 | 3.5483 | 3.5246 | 3.4908 | 2.5873 | 2.8461
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36
Qp | m3/d | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36 | 26019.36
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -79698.6279 | -80487.7186 | -80585.8074 | -80681.2796 | -80787.256 | -80899.6244 | -81012.7496 | -63359.2701 | -72297.1332
Qp | m3/d | -62078.9633 | -62736.5388 | -62818.2795 | -62897.8396 | -62986.1533 | -63079.7937 | -63174.0647 | -48462.8318 | -55911.051
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526 | -526
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | -375
voda převzatá Qd | m3/d | 79698.6279 | 80487.7186 | 80585.8074 | 80681.2796 | 80787.256 | 80899.6244 | 81012.7496 | 81538.7496 | 81538.7496
Qp | m3/d | 62078.9633 | 62736.5388 | 62818.2795 | 62897.8396 | 62986.1533 | 63079.7937 | 63174.0647 | 63549.0647 | 63549.0647
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17653.4795 | 8715.6164
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14711.2329 | 7263.0137
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 35.4823 | 48.9132 | 50.3217 | 44.2862 | 40.4772 | 39.9747 | 39.9747 | 39.9747
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 35.4823 | 84.3955 | 134.7171 | 179.0033 | 219.4804 | 259.4551 | 299.4298 | 339.4044
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 201-vodovodní síť města Brna
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0622.003.117.00 - Brno (včetně všech 29 městských částí)
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 379185 | 376989 | 376772 | 376556 | 376335 | 376115 | 375895 | 377028 | 377028 | 377440
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 379185 | 376992 | 376772 | 376553 | 376334 | 376114 | 375895 | 377028 | 377028 | 377440
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 379185 | 376992 | 376772 | 376553 | 376334 | 376114 | 375895 | 377028 | 377028
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 88098.3233 | 88591.9083 | 88557.7218 | 88631.9497 | 88728.1911 | 88824.2673 | 88900.1437 | 74482.1918 | 81930.411
koef.denní nerov. | kd |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 105717.9879 | 106310.29 | 106269.2662 | 106358.3397 | 106473.8294 | 106589.1207 | 106680.1724 | 89378.6301 | 98316.4932
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 32.1559 | 32.336 | 32.3236 | 32.3507 | 32.3858 | 32.4209 | 32.4486 | 27.186 | 29.9046 | 27.185
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 27.7489 | 28.297 | 28.3514 | 28.4057 | 28.46 | 28.5142 | 28.5683 | 24.31 | 26.741 | 24.31
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 17.0168 | 17.565 | 17.6194 | 17.6737 | 17.728 | 17.7821 | 17.8362 | 16.21 | 17.831 | 16.21
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 10.7321 | 8.1 | 8.91 | 8.1
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 3.94 | 3.572 | 3.5052 | 3.4779 | 3.4588 | 3.4397 | 3.4133 | 2.876 | 3.1636 | 2.876
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 122.9518 | 127.6506 | 128.1205 | 128.5904 | 129.0602 | 129.5301 | 130 | 117.7922 | 129.5714
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 200.4941 | 205.644 | 206.1594 | 206.6747 | 207.19 | 207.7056 | 208.221 | 176.652 | 194.3172
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 232.336 | 234.9968 | 235.0433 | 235.3771 | 235.7698 | 236.1632 | 236.5026 | 197.5508 | 217.3059
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.26 | 1.9719 | 1.929 | 1.9076 | 1.8954 | 1.8833 | 1.8627 | 1.5695 | 1.7264
celk.délka potrubí | Lc | km | 1058.4046 | 1089.5329 | 1096.7494 | 1104.3409 | 1106.3826 | 1108.4242 | 1111.5659 | 1111.5659 | 1111.5659
celk.náhradní délka | Ln | km | 1743.3886 | 1811.4097 | 1817.0584 | 1823.207 | 1824.8181 | 1826.4293 | 1832.4404 | 1832.4404 | 1832.4404
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 77.7572 | 91.0983 | 100.0875 | 109.0767 | 118.0658 | 127.055 | 127.055 | 127.055
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 140.1465 | 176.3086 | 186.8586 | 197.4086 | 207.9586 | 218.5086 | 218.5086 | 218.5086
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
0622.003.117.01 - Brno-Bohunice
0622.003.117.02 - Brno-Bosonohy
0622.003.117.03 - Brno-Bystrc
0622.003.117.04 - Brno-Černovice
0622.003.117.05 - Brno-Chrlice
0622.003.117.06 - Brno-Ivanovice
0622.003.117.07 - Brno-Jehnice
0622.003.117.08 - Brno-Jih
0622.003.117.09 - Brno-Jundrov
0622.003.117.10 - Brno-Kníničky
0622.003.117.11 - Brno-Kohoutovice
0622.003.117.12 - Brno-Komín
0622.003.117.13 - Brno-Královo Pole
0622.003.117.14 - Brno-Líšeň
0622.003.117.15 - Brno-Maloměřice a Obřany
0622.003.117.16 - Brno-Medlánky
0622.003.117.17 - Brno-Nový Lískovec
0622.003.117.18 - Brno-Ořešín
0622.003.117.19 - Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
0622.003.117.20 - Brno-Sever
0622.003.117.21 - Brno-Slatina
0622.003.117.22 - Brno-Starý Lískovec
0622.003.117.23 - Brno-Střed
0622.003.117.24 - Brno-Tuřany
0622.003.117.25 - Brno-Útěchov
0622.003.117.26 - Brno-Vinohrady
0622.003.117.27 - Brno-Žabovřesky
0622.003.117.28 - Brno-Žebětín
0622.003.117.29 - Brno-Židenice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 201-vodovodní síť města Brna
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0622.003.117.00 - Brno (včetně všech 29 městských částí)
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | jímací území Březová I | 14+12 studní |  |  | 300 |  | 1906
Z.S | 0 | řeka Svratka (zál. zdroj, max. pov odběr 700 l/s) |  |  |  | 1.15
Z.S | 0 | místní zdroj Chochola | studna - pro rekreační oblast
Z.S | 0 | místní zdroj Jelenice | odběr z potoka - pro rekr. oblast
Z.S | 0 | Kníničky - vrty | mimo provoz
Z.R | 0 | Březová-I.+II.horizont-vrty+technologie,elektro | [7 empty] | 30 | 2010-2011 |  |  | r
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Pisárky I - mimo provoz | mimo provoz |  |  |  |  | 1872
U.S | 0 | Pisárky II - zál. zdroj | rychlofiltrace s aktivním uhlím |  |  | 1.15 |  | 1936 | 1995
U.S | 0 | Pisárky III - mimo provoz | mimo provoz |  |  |  |  | 1972
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Pisárky II |  |  | 700 | 83 |  | 1936
C.S | 0 | Preslova |  |  | 600 | 43 |  | 1971
C.S | 0 | Nový Lískovec stará |  |  | 250 | 68.3 |  | 1972
C.S | 0 | Nový Lískovec nová |  |  | 550 | 107 |  | 1974
C.S | 0 | Kohoutovice |  |  | 53.3 | 24 |  | 1974
C.S | 0 | Libušino údolí AT |  |  | 5 | 68 |  | 1972
C.S | 0 | Palackého vrch |  |  | 28.3 | 20 |  | 1970
C.S | 0 | Soběšice |  |  | 53.5 | 48.5 |  | 1988
C.S | 0 | Lesná, čerp. do VDJ Lesná I a II |  |  | 50+85 | 62, 102 |  | 1962
C.S | 0 | Řečkovice - Měříčkova |  |  | 80 | 35 |  | 1970
C.S | 0 | Líšeň, čerp. do VDJ Líšeň I a II |  |  | 80 + 41 | 88, 130 |  | 1981 | 2001
C.S | 0 | Barvičova |  |  | 12 | 40 |  | 1943 | 1993
C.S | 0 | Bystrc |  |  | 110 | 71.8 |  | 1982
C.S | 0 | Myslivna |  |  | 50 | 35 |  | 1991
C.S | 0 | Žebětín do VDJ I |  |  | 30 | 116.3 |  | 1990
C.S | 0 | Žebětín do VDJ II (mimo provoz) |  |  | 300 | 146.3
C.S | 0 | Kostelní zmola AT |  |  | 3 | 95 |  | 1998
C.S | 0 | Jelenice (samostatný vodovod-užitková voda) |  |  | 5 | 80 |  | 1965
C.S | 0 | Jelenice AT (samostatný vodovod-užitková voda) |  |  | 1.66 | 40 |  | 1965
C.S | 0 | Chochola (samostatný vodovod-užitková voda) |  |  | 1.66 | 65 |  | 1958
C.S | 0 | Bosonohy - do VDJ Kohoutovice |  |  | 86 | 105 |  | 2001
C.S | 0 | Bosonohy - do VDJ Myslivna |  |  | 32.7 | 80
C.S | 0 | Jehnice AT |  |  | 13.6 | 70 |  | 2003
C.R | 0 | Nový Lískovec stará |  |  | 250 | 20 |  |  |  | 7.7 | 2006 |  |  | r
C.R | 1 | Jelenice |  |  | 5 | 80 |  |  |  | 1.3332 | 2011-2012 |  |  | r
C.R | 1 | Jelenice AT |  |  | 1.66 | 40 |  |  |  | 0.77 | 2011-2012 |  |  | r
C.R | 1 | Chochola |  |  | 1.66 | 65 |  |  |  | 0.825 | 2011-2012 |  |  | r
C.N | 4 | Jehnice ČS |  |  | 11.7 | 53.75 | [5 empty] | 1.87 | 2004 | r
C.N | 4 | Ořešín ČS |  |  | 8.3 | 86.25 | [5 empty] | 1.98 | 2004-2005 | r
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Palackého vrch |  | 318 | 311 | 35000 |  | 1975 | 2002-3
V.S | 0 | Palackého vrch |  | 318 | 312.8 | 5000 |  | 1970 | 2001
V.S | 0 | Palackého vrch VUT |  | 338 | 333 | 650 |  | 1970
V.S | 0 | Palackého vrch -přerušovací |  | 295 | 289.7 | 300 |  | 1970
V.S | 0 | Holé hory 1. pásmo |  | 272.5 | 267.5 | 11931 |  | 1913
V.S | 0 | Holé hory 2. pásmo |  | 295 | 290 | 14669 |  | 1913
V.S | 0 | Kraví hora |  | 302.5 | 297.5 | 5000 |  | 1952 | 1975
V.S | 0 | Preslova - levá komora |  | 287 | 280 | 12000 |  | 1982 | 1999
V.S | 0 | Preslova - pravá komora |  | 287 | 280 | 7800 |  | 1982 | 2000
V.S | 0 | Lesná - akumulační nádrž |  | 286.65 | 281.15 | 3000 |  | 1962
V.S | 0 | Lesná I |  | 331 | 326 | 1300 |  | 1962
V.S | 0 | Lesná II |  | 375 | 370 | 2600 |  | 1962
V.S | 0 | Bystrc pásmo 3.2. (přeruš.) |  | 273 | 268 | 1000 |  | 1975
V.S | 0 | Bystrc AN |  | 299 | 294 | 3000 |  | 1982 | 2001
V.S | 0 | Bystrc I |  | 331.5 | 326.5 | 2000 |  | 1982
V.S | 0 | Bystrc II |  | 365 | 360 | 10000 |  | 1982 | 2000
V.S | 0 | Líšeň AN |  | 295 | 290 | 3000 |  | 1980
V.S | 0 | Líšeň I - Vinohrady |  | 364 | 359.4 | 5000 |  | 1981/1985 | 2002
V.S | 0 | Líšeň II |  | 405 | 400.4 | 5000 |  | 1981
V.S | 0 | Řečkovice starý |  | 328.88 | 323.88 | 2068 |  | 1948
V.S | 0 | Řečkovice nový |  | 327.94 | 322.94 | 2400 |  | 1971
V.S | 0 | Stránská skála pravý a levý |  | 304.6 | 299.4 | 9850 |  | 1949 | 1981
V.S | 0 | Bílá hora |  | 303.53 | 298.53 | 5000 |  | 1948
V.S | 0 | Barvičova starý |  | 330 | 326 | 1906 |  | 1943
V.S | 0 | Barvičova nový |  | 330 | 326 | 2314 |  | 1953
V.S | 0 | Nový Lískovec starý |  | 342 | 337 | 1893 |  | 1938
V.S | 0 | Nový Lískovec nový |  | 342 | 337 | 5000 |  | 1972
V.S | 0 | Nový Lískovec - akumulace u ČS I |  | 273.7 | 269.3 | 280 |  | 1982
V.S | 0 | Nový Lískovec - akumulace u ČS II |  | 273.8 | 268.8 | 3000 |  | 1991
V.S | 0 | Myslivna starý (mimo provoz) |  | 380 |  | 1000 |  | 1982
V.S | 0 | Myslivna nový |  | 380 | 375 | 8000 |  | 1991 | 2001
V.S | 0 | Kohoutovice zemní |  | 415 | 410 | 3000 |  | 1972
V.S | 0 | Kohoutovice věžový |  | 439 | 431 | 700 |  | 1974
V.S | 0 | Kamenný vrch |  | 319.61 | 315.11 | 2000 |  | 1976
V.S | 0 | Kamenný vrch přerušovací I |  | 275 | 271.1 | 300 |  | 1989
V.S | 0 | Kamenný vrch přerušovací II |  | 305 | 301.1 | 300 |  | 1989
V.S | 0 | Kníničky nový |  | 295 | 290.6 | 400 |  | 1972
V.S | 0 | Jelenice - vodojem (sam. vod.-užitk. voda) |  | 312 | 309 | 50 |  | 1965
V.S | 0 | Jelenice AN (sam. vod.-užitk. voda) |  | 233 | 230.45 | 35 |  | 1965
V.S | 0 | Chochola (sam. vod.-užitk. voda) |  | 341.7 | 338.7 | 50 |  | 1958
V.S | 0 | Libušino údolí AN |  | 252 | 250.45 | 20 |  | 1972
V.S | 0 | Ořešín |  | 413.75 | 411.25 | 100 |  | 1995
V.S | 0 | Žebětín I |  | 390 | 385 | 5000 |  | 1990
V.S | 0 | Žebětín II |  | 420 | 415 | 2000 |  | 1990
V.S | 0 | Útěchov |  | 500 | 496.1 | 500 |  | 1990
V.S | 0 | Moravany |  | 255 | 250 | 8000 |  | 1960
V.S | 0 | Pisárky úpravny vody AN levá |  | 204.55 | 200.05 | 4330 |  | 1936 | 1964
V.S | 0 | Pisárky úpravny vody AN pravá |  | 204.55 | 200.05 | 3900 |  | 1936 | 1964
V.S | 0 | Březová prameniště |  | 384.5 | 380.5 | 5000 |  | 1975
V.S | 0 | Bosonohy |  | 320 | 313.5 | 6550 |  | 2001
V.S | 0 | Soběšice |  | 423.5 | 418.5 | 600 |  | 2001
V.S | 0 | Jehnice ATS |  | 290.1 |  | 50 |  | 2003
V.R | 1 | Lesná I |  | 331 | 326 | +1000 |  |  |  | 10.45 | 2009 |  |  | r
V.R | 1 | Palackého vrch VUT |  | 338 | 333 | +650 |  |  |  | 7.9926 | 2007 |  |  | r
V.R | 1 | Ořešín |  | 413.75 | 411.25 | +150 |  |  |  | 2.904 | 2004 |  |  | r
V.N | 4 | Medlánky |  | 340 |  | 50000 | [5 empty] | 157.3 | 2006-2008 | r
V.N | 4 | Jehnice |  | 360 |  | 400 | [5 empty] | 4.873 | 2004 | r
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | vodovodní přivaděč Březová I |  | LT | 650 | 3.496 |  | 1913
R.S | 0 | vodovodní přivaděč Březová I |  | LT | 650 | 53.809 |  | 1913
R.R | 1 | přivaděč VDJ Pal. vrch-VDJ Stránská sk. |  | TLT | 1200 | 2.174 |  |  |  | 46.5765 | 2009-2011
R.R | 1 | přivaděč VDJ Pal. vrch-VDJ Stránská sk. |  | TLT | 1000 | 3.722 |  |  |  | 65.4048 | 2009-2011
R.R | 1 | přivaděč VDJ Pal. vrch-VDJ Stránská sk. |  | TLT | 800 | 4.493 |  |  |  | 60.8887 | 2009-2011
R.R | 1 | přivaděč VDJ Pal. vrch-VDJ Stránská sk. |  | TLT | 600 | 2.667 |  |  |  | 26.6573 | 2009-2011
R.R | 1 | Přivaděč Kohoutovice - Myslivna |  | TLT | 250 | 2.1 |  |  |  | 10.1921 | 2005
R.N | 4 | přivaděč Medlánky-Palackého vrch |  | TLT | 600 | 4.5 | [5 empty] | 29.9857 | 2006 | r
R.N | 4 | propojení VDJ Medlánky na VOV |  | TLT | 1400 | 0.2 | [5 empty] | 5.5866 | 2006-2008 | r
R.N | 4 | propojení VDJ Holé Hory na 3. t. p. |  | TLT | 600 | 1.1 | [5 empty] | 10.9948 | 2015 | r
R.N | 4 | propojení VDJ Bystrc na VOV |  | TLT | 400 | 2 | [5 empty] | 13.327 | 2007-2008 | r
R.N | 4 | propojení PK Kam. vrch I a II na VOV |  | TLT | 350 | 1.68 | [5 empty] | 10.1791 | 2006 | r
R.N | 4 | prop. VDJ Kam. vrch a N. Lísk. na VOV |  | TLT | 400 | 2.08 | [5 empty] | 13.8601 | 2006 | r
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 1000 | 0.7984
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 800 | 3.7568
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 650 | 0
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 600 | 10.8055
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 550 | 1.4026
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 500 | 11.2898
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 450 | 1.5899
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 400 | 26.9089
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 350 | 20.0404
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 300 | 31.1911
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 250 | 48.5746
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 200 | 82.9293
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 175 | 0.31226
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 150 | 167.0311
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 125 | 4.655
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 100 | 200.1252
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | 80 | 93.4015
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | LT | <80 | 1.5454
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 1200 | 5.1365
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 1000 | 5.1684
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 800 | 4.811
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 700 | 0.95
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 600 | 21.283
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 500 | 8.0378
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 400 | 8.143
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 350 | 2.177
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 300 | 6.2791
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 250 | 1.084
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 200 | 5.0664
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 150 | 1.839
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 100 | 0.362
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | 80 | 0.47
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | OC | <80 | 1.029
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 600 | 0.06299
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 500 | 0.64376
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 400 | 11.3944
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 350 | 2.2199
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 300 | 10.0431
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 250 | 6.61
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 200 | 13.6248
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 150 | 40.1516
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 125 | 2.2714
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 100 | 63.0466
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | TLT | 80 | 10.5533
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 1400 | 13.7528
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 1000 | 0.08446
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 800 | 1.0564
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 600 | 0.103
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 500 | 1.5578
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 400 | 0.1818
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 350 | 0.881
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 300 | 1.0706
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 250 | 0.222
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 200 | 2.3062
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 150 | 1.4936
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | SL | 100 | 0.50948
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 300 | 0.2542
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 250 | 0.07466
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 200 | 0.27148
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 150 | 3.8567
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 100 | 12.7689
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | 80 | 1.876
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | PE | <80 | 0.49393
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | AC | 350 | 6.482
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | AC | 300 | 1.835
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | AC | 250 | 0.77
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | AC | 150 | 0.45
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | N | 500 | 0.243
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | N | 400 | 0.157
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | N | 300 | 0.22
S.S | 0 | rozvodná sít' |  | N | <80 | 0.595
S.R | 0 | BPZ Černovická terasa, cem. vodovodu |  | TLT | 600 | 1.175 |  |  |  | 2.753 | 2004
S.R | 1 |  |  | TLT | 500 | 0.775 |  |  |  | 1.5112 | 2004
S.R | 1 | Líšeň-řady pod VDJ |  | TLT | 600 | 0.38 |  |  |  | 3.798 | 2005
S.R | 1 |  |  | TLT | 400 | 0.83 |  |  |  | 5.5307 | 2005
S.N | 0 | Rozvojová lokalita Chrlice |  | TLT | 300 | 1.8 | [5 empty] | 9.7422 | 2008
S.R | 1 | ostatní opravy a rek. rozvodné sítě |  | TLT | 500 | 2.6127 |  |  |  | 22.0371 | 2004-2015
S.R | 1 | (1% stávajících délek a profilů/rok) |  | TLT | 400 | 5.6142 |  |  |  | 37.4165 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 350 | 3.816 |  |  |  | 23.1219 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 300 | 6.1072 |  |  |  | 33.0539 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 250 | 6.8802 |  |  |  | 33.2729 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 200 | 12.34 |  |  |  | 54.2979 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 150 | 25.7293 |  |  |  | 106.7026 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 100 | 32.0587 |  |  |  | 112.6702 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | 80 | 12.2721 |  |  |  | 39.6799 | 2004-2015
S.R | 1 |  |  | TLT | <80 | 0.4396 |  |  |  | 1.2922 | 2004-2015
S.N | 4 | rozšíření tlak. pásma 1.1 |  | TLT | 300 | 0.8 | [5 empty] | 4.3299 | 2005-2006
S.N | 4 |  |  | TLT | 250 | 4.5 | [5 empty] | 21.7618 | 2005-2006
S.N | 4 |  |  | TLT | 150 | 2.7 | [5 empty] | 11.1972 | 2005-2006
S.N | 4 | Brněnská přehrada-pravý břeh, vodovod |  | TLT | 200 | 2.505 | [5 empty] | 11.0226 | 2011-2012 | r
S.N | 4 |  |  | TLT | 150 | 3.228 | [5 empty] | 13.3867 | 2011-2012 | r
S.N | 4 |  |  | TLT | 100 | 0.67 | [5 empty] | 2.3547 | 2011-2012 | r
S.N | 4 |  |  | TLT | 80 | 4.346 | [5 empty] | 14.0521 | 2011-2012 | r
S.N | 4 |  |  | TLT | <80 | 3.684 | [5 empty] | 10.8235 | 2011-2012 | r
S.R | 4 | Vodovod Kamenná kolonie |  | TLT | 100 | 0.692 |  |  |  | 2.432 | 2008-2010
S.R | 4 |  |  | TLT | <80 | 0.177 |  |  |  | 0.57286 | 2008-2010
S.N | 4 | BPZ Černovická terasa, vodovod |  | TLT | 500 | 1 | [5 empty] | 8.4348 | 2002-2004
S.N | 4 |  |  | TLT | 400 | 3.055 | [5 empty] | 20.357 | 2002-2004
S.N | 4 |  |  | TLT | 300 | 7.4 | [5 empty] | 40.0512 | 2002-2004
S.N | 4 |  |  | TLT | 250 | 0.05 | [5 empty] | 0.2418 | 2002-2004
S.N | 4 |  |  | TLT | 150 | 1.57 | [5 empty] | 6.9082 | 2002-2004
S.N | 4 | Jehnice, Útěchov, Ořešín II. etapa |  | TLT | 150 | 2.41 | [5 empty] | 9.9941 | 2004-2005 | r
S.N | 4 | Přepojení t.p. 3.8 na 3.1 |  | TLT | 150 | 0.4 | [5 empty] | 1.6588 | 2005 | r
S.N | 4 | Rozvojová lokalita D. Heršpice - Přízřen. |  | TLT | 250 | 2.7 | [5 empty] | 13.0571 | 2007-2008
S.N | 4 |  |  | TLT | 200 | 1 | [5 empty] | 4.4002 | 2007-2008
S.N | 4 | Rozvojová lokalita Nad Letištěm |  | TLT | 200 | 1.5 | [5 empty] | 6.6002 | 2012-2015
S.N | 4 | Rozvojová lokalita Moravanské lány |  | TLT | 100 | 5 | [5 empty] | 17.5725 | 2013-2015
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 40539 | 381.44
8 jiné objekty
J.N | 4 | Redukce tlaku pod VDJ Preslova | [9 empty] | 4.5 | 2004 | r
J.N | 4 | Redukce tlaku pod VDJ Kraví Hora | [9 empty] | 4.5 | 2004 | r
J.R | 0 | II.Březovský -výměna sek.uzávěrů,armatur,klapkové domky,elektro.inst | [7 empty] | 80 | 2010-2011 |  |  | r
|  | SOUČET | [7 empty] | 831.837 |  | 486.903
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní