## List1
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | funkčnost ČOV | rekonstr.ČOV | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok]
201 | Biskoupky | 1 | ČOV Biskoupky | 250 |  |  | kořenová | ne | ne | ne | obec |  | 1994
205.4 | Ivančice | 1 | ČOV Ivančice | 13967 | Alexovice, Němčice,Letkovice | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1992 |  | funkční, jen C | intenzifikace | 147.5 | 2005 |  | Budkovice, Hrubšice, Řeznovice, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Padochov
214.1 | Oslavany | 1 | ČOV Oslavany | 6100 | Padochov | Biofiltry | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | kalová pole, odvoz | 1959 |  | slabší, - | bude zrušena |  |  | ČOV Ivančice
217 | Čebín | 1 | ČOV Čebín | 2485 |  | oxidační příkop | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1994 |  | funkční, jen C | rekonstr. kal.hospodářství | 14 | 2010 |  | Sentice
226 | Veverská Bitýška | 1 | ČOV Veverská Bitýška | 3000 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | Vod. Svazek Bítešsko | odvoz | 1978 |  | funkční, jen C | rekonstrukce | 5 | 2011 |  | Chudčice
339 | Ostrovačice | 1 | ČOV Ostrovačice | 300 |  | BC 25 | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1990 |  | zastaralá, funkční, jen C | bude zrušena |  |  | ČOV Tetčice
345 | Říčky | 1 | ČOV Říčky | 200 |  | ATOL 23 | mechanicko-biologická |  | ne | ne | obec | odvoz | 2000 |  | nestačí | rekonstrukce | 1 | 2007
347 | Tetčice | 1 | ČOV Tetčice | 10000 | Rosice, Zastávka | ČOV Sigma Prefa | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1992 |  | slabší, jen C - | rekonstrukce | 92 | 2004 |  | Babice u Rosic, Kratochvilka, Neslovice, Ostrovačice, Říčany
349 | Veverské Knínice | 1 | ČOV Veverské Knínice | 1268 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | obec | odvoz | 2004 |  | nová
350 | Vysoké Popovice | 1 | ČOVVysoké Popovice | 700 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | zkušební provoz |  | nová, funkční |  | 0.1 | 2010
351 | Zakřany | 1 | ČOV Zakřany | 450 |  | BC 90 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | SVK Zbýšov | odvoz | 1992 |  |  | výstavba nové ČOV | 7 | 2010
355 | Zbýšov | 1 | ČOV Zbýšov | 5000 |  | biofiltry | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | SVK Zbýšov | odvoz | 1963 |  | slabší, jen C | chem.odbourání fosforu | 50 | 2006
375 | Bílovice nad Svit. | 1 | ČOV Bílovice nad Svitavou | 5500 | Kanice, Řícmanice,Ochoz u Brna | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1992 | 2001 | nová, + | dovybavení | 0.8 | 2004
379.1 | Hostěnice | 1 | ČOV Hostěnice | 800 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | obec (p.JESCH) | odvoz | 2001 |  |  | dovybavení | 2.5 | 2007
385.2 | Mokrá | 1 | ČOV Mokrá | 2260 |  | Biofiltry | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | kalová pole | 1972 |  | slabá, - | bude zrušena |  |  | ČOV Modřice
386 | Moravany | 1 | ČOV Moravany | 2130 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2003 |  | nová | dovybavení | 0.1 | 2007 |  | Nebovidy
389 | Omice | 1 | ČOV Omice | 990 |  | MČ 500 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | SVBF Praha | odvoz | 1993 |  |  | rekonstrukce | 10 | 2006
390 | Ořechov | 1 | ČOV Ořechov | 3048 |  | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | zkušební provoz |  | nová
398 | Radostice | 1 | ČOV Radostice | 500 |  | Kovoblok 50 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | CZO Kubeša | kalová pole, odvoz | 1984 | 2000 | slabší, jen C | výstavba nové ČOV | 60 | 2010
399 | Rebešovice | 1 | ČOV Rebešovice | 1000 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | Armáda ČR | odvoz | 1986 |  | slabší, jen C | rozšíření | 8 | 2005
401 | Silůvky | 1 | ČOV Silůvky | 1200 | Prštice | Kombiblok | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | CZO Kubeša | kalová pole | 1997 |  |  | rekonstr. technologie | 8 | 2010
404 | Střelice | 1 | ČOV Střelice | 2862 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | zkušební provoz |  | nová
406 | Telnice | 1 | ČOV Telnice | 1250 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | pytlovací zařízení, odvoz | 1997 |  | funkční, jen C, NH4 | intenzifikace | 26.1 | 2005 |  | Otmarov, Sokolnice
409 | Újezd u Brna | 1 | ČOV Újezd | 3000 |  | Kombiblok | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | HYDROSPOL | odvoz | 1998 |  |  | dostavba kal. koncovky | 20 | 2004
425.2 | Lomnice | 1 | ČOV Lomnice | 582 |  | Kombiblok | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1993 |  | funkční, jen C, NH4 | zvýšení kapacity | 10 | 2007
426 | Lomnička | 1 | ČOV Lomnička | 610 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1997 |  | nová, funkční + | dovybavení | 0.1 | 2010 |  | Šerkovice
442.5 | Tišnov | 1 | ČOV Tišnov-Březina | 10800 | Předklášteří, Štěpánovice | klasická ČOV | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1968 |  | zastaralá, funkční, jen C | rekonstrukce | 71.8 | 2004 |  | Březina, Heroltice, Hradčany, Vohančice, Železné
624 | Blučina | 1 | ČOV Blučina | 2340 |  | kombiblok | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1994 |  | funkční, jen C, NH4 | intenzifikace | 12.1 | 2006
626 | Holasice | 1 | ČOV Holasice | 450 |  | BC 90 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | obec | kalová pole | 1974 | 1996 | zastralá | intenzifikace | 9.5 | 2012
627 | Hrušovany u Brna | 1 | ČOV Hrušovany | 3355 |  | oxidační příkop | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1970 | 1999 | funkční, jen C, NH4 | úprava limitů | 10 | 2010
630 | Měnín | 1 | ČOV Měnín | 1000 |  | kombiblok | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | obec | odvoz | 1992 |  |  | rekonstrukce | 22.8 | 2008 |  | Žatčany
634 | Opatovice | 1 | ČOV Opatovice | 1100 |  | SBR | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2002 |  |  | chem.odbourání fosforu | 0.5 | 2011
636 | Popovice | 1 | ČOV Popovice | 360 |  | oxidační příkop | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1998 |  | slabší, jen C | rekonstr. odtoku do Svratky | 2 | 2011
638 | Rajhrad | 1 | ČOV Rajhrad | 3630 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1999 |  | nová, jen C, NH4 | zvýšení kapacity | 10 | 2010 |  | Rajhradice
645 | Žabčice | 1 | ČOV Žabčice | 3063 | Unkovice, Přísnotice | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | odvoz | 1996 |  | nová + | chem.odbourání fosforu | 5 | 2010
647 | Židlochovice | 1 | ČOV Židlochovice | 6000 | Vojkovice | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Brno-venkov | strojní odvodnění kalu | 1998 |  | nová + | chem.odbourání fosforu | 1 | 2010
628.1 | Dolní Loučky | 1 | ČOV Dolní Loučky | 2000 |  | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 1992 |  | nevyhovující | dostavba kalového hospodářství, celková rekonstrukce | 7.6 | 2015 |  | Kaly, Zahrada, Střemchoví, Újezd u Tišnova
653.1 | Doubravník | 1 | ČOV Doubravník | 1200 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz |  |  | vyhovující
657.1 | Nedvědice | 1 | ČOV Nedvědice | 2257 |  | klasická ČOV | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s., divize Žďár n.Sáz. | strojní odvodnění kalu |  |  | vyhovující |  |  |  |  | Pernštejn, Černvír, Kovářová