# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 |  | 0623.008.205.00 | Ivančice | 05572 | 583120 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 162.3 |  | 0623.008.205.03 | Hrubšice | 04863 | 583120 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 9319 | 9606 | 9606 |
| Místní část obce | 271 | 273 | 273 |

## Základní údaje o obci

Hrubšice jsou městskou částí města Ivančice a nacházejí se asi 4 km jihozápadně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  220 – 240 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.008.205.00 - Ivančice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 138 | 137 | 137 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 21.90 | 21.82 | 21.74 |
| BSK5 | kg/den | 8.27 | 8.24 | 8.21 |
| NL | kg/den | 7.58 | 7.55 | 7.52 |
| CHSK | kg/den | 16.53 | 16.47 | 16.41 |

## Významní producenti odpadních vod

V městské části není zemědělský ani průmyslový podnik s odpadními vodami z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Hrubšice jsou místní částí Ivančic. V místní části Hrubšice není vybudovaný systém odvedení odpadních vod. V současné době jsou dešťové vody odváděny povrchově a splaškové vody jsou zachycovány v odpadních jímkách jednotlivých nemovitostí. Průsaky z jímek a kanalizací zhoršují životní prostředí a kvalitu v řece Rokytné a Jihlavě.

V Ivančicích je stávající mechanicko-biologická ČOV navržená pro 13 950 EO. ČOV je ve správě VAS a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splaškové odpadní vody z místní části Hrubšice budou čerpány do kanalizační sítě Řeznovic, odkud jsou vedeny na stávající ČOV Ivančice.

Kanalizace je v obcích řešena jako nová bez využití stávající kanalizace. Kanalizace je navržena tak, aby do ní bylo možné zaústit veškeré zdroje znečištění v obci.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.865 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .878 |