# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 |  | 0623.014.341.00 | Přibyslavice | 13578 | 583723 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 414 | 493 | 493 |
| Místní část obce | 344 | 423 | 423 |

## Základní údaje o obci

Obec Přibyslavice  se nachází  asi 14 km severozápadně od města Rosice. Obec se skládá ze dvou místních částí , a to :

0623.014.341.01-Přibyslavice

0623.014.341.02-Radoškov

# Podklady

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné funkční celky pro tyto části:

0623.014.341.01- Přibyslavice

0623.014.341.02- Radoškov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 300 | 300 | 300 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.3 | 15.3 | 16.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15.3 | 15.3 | 16.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 139 | 139 | 153 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 140 | 139 | 153 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 41.9 | 41.8 | 46 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 58.6 | 58.6 | 64.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Přibyslavice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Radoškov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Přibyslavice

Stávající kanalizace bude doplněna kanalizačními sběrači. Vytvoří se tak soustavná jednotná stoková síť. Stávající stoky bude nutno postupně rekonstruovat. Je navržena ČOV s dešťovou zdrží

Radoškov

Je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. Pod obcí je navrhována mechanicko-biologická ČOV

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |