# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 |  | 0623.016.379.00 | Hostěnice | 04566 | 583057 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 446 | 718 | 718 |
| Místní část obce | 446 | 718 | 718 |

## Základní údaje o obci

Obec  Hostěnice  se skládá ze dvou místních částí, a to :

0623.016.379.01-Hostěnice

0623.016.379.02-Lhotky

Nachází  se asi  9 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  385 - 420 m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro jednotlivé části: 0623.016.379.01-Hostěnice

0623.016.379.02-Lhotky

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 440 | 440 | 440 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.1 | 11.1 | 12.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11 | 11 | 12.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.4 | 10.4 | 11.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 65 | 72 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 69 | 69 | 76 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 30.5 | 30.5 | 33.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 42.7 | 42.7 | 47 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hostěnice

V celé obci je jednotná kanalizační síť.

Odpadní vody jsou odváděny na stávající mechanicko-biologickou ČOV

Lhotky

V obci nebydlí žádní stálí obyvatelé, není zde kanalizace ani není plánována.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hostěnice

Je navrhována rekonstrukce ČOV

Lhotky

V obci nebydlí žádní stálí obyvatelé, není zde kanalizace ani není plánována.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |