# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 |  | 0623.016.379.00 | Hostěnice | 04566 | 583057 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 137.2 |  | 0623.016.379.02 | Lhotky | 41499 | 583057 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 446 | 718 | 718 |
| Místní část obce | 0 | 0 | 0 |

## Základní údaje o obci

Místní část  Lhotky společně s místní částí Hostěnice tvoří obec Hostěnice a  nachází  se asi  9 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  385 - 420 m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro jednotlivé části: 0623.016.379.01-Hostěnice

0623.016.379.02-Lhotky

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci nebydlí žádní stálí obyvatelé, není zde vodovod pro veřejnou potřebu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 se neuvažuje se zřízením vodovodu pro veřejnou potřebu vzhledem k nulovému počtu obyvatel.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca  16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci nebydlí žádní stálí obyvatelé, není zde kanalizace ani není plánována.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |