# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 |  | 0623.016.385.00 | Mokrá-Horákov | 09819 | 583405 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 303.1 |  | 0623.016.385.01 | Horákov | 04184 | 583405 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2578 | 2772 | 2772 |
| Místní část obce | 493 | 531 | 531 |

## Základní údaje o obci

Horákov je místní  část obce  Mokrá – Horákov a nachází se asi 6 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 - 350 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Mokrá – Horákov“, vypracoval AR projekt s.r.o. Brno v roce 1998

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Mokrá – Horákov – Sivice – Pozořice – Tvarožná, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.016.385.00 – Mokrá-Horákov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 493 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 493 |
| Počet EO | obyv. | 440 | 440 | 800 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 43.99 | 43.92 | 105.16 |
| BSK5 | kg/den | 26.41 | 26.38 | 47.98 |
| NL | kg/den | 24.21 | 24.18 | 43.98 |
| CHSK | kg/den | 52.82 | 52.76 | 95.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována oddílná kanalizační síť. Odpadní vody z obce Mokrá – Horákov budou (podobně jako odpadní vody z obce Velatice) odváděny do nově navrhovaného sběrače FIII-2 a poté do sběrače FII-1 a odtud do kanalizační sítě Brna, likvidovány budou na ÚČOV Brno – Modřice. Svedení a likvidace odpadních vod z obce Mokrá – Horákov je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

Řešení je v rozporu s Územním plánem, kde je uvažováno s odvedením odpadních vod na vlastní ČOV Mokrá.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 18.606 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .624 |