# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 |  | 0623.016.398.01 | Radostice | 13831 | 583740 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 641 | 775 | 775 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Radostice se nachází asi  19 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  275 – 310 m n.m.

# Podklady

-    „Radostice – Územní plán obce – návrh“, vypracovala Ing.arch. Košťálová

v roce 2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 640 | 640 | 640 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.4 | 13.4 | 14.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.3 | 13.3 | 14.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.8 | 12.8 | 14.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 55 | 61 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 57 | 57 | 63 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 57 | 57 | 63 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 36.7 | 36.7 | 40.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 51.4 | 51.4 | 56.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Radostice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován provozovatelem Jaroslav Kubeša, Velké Meziříčí.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Radostice – Prštice, jehož zdrojem je JÚ Radostice – studny.

Z JÚ Radostice, ze studny, je voda čerpána přes rozvodnou síť do vodojemu Radostice 500 m3 s max. hladinou 333,0 m n.m.

Vodovod je z roku 1994.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Radostice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Radostice – Prštice je podzemní voda z JÚ Radostice a to :

- studny s max. vydatností  Q = 4,2 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 645 | 645 | 641 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 645 | 645 | 641 |
| Počet EO | obyv. | 688 | 687 | 683 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 79.54 | 79.40 | 78.92 |
| BSK5 | kg/den | 41.26 | 41.20 | 40.96 |
| NL | kg/den | 37.82 | 37.77 | 37.55 |
| CHSK | kg/den | 82.52 | 82.40 | 81.92 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze drobná řemeslná výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je jednotná kanalizační síť, která byla vybudována z betonových trub DN 300 – 1000.

Stávající ČOV je umístěna u Bobravy, jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Kombiblok. ČOV i kanalizace jsou v majetku a provozování obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Rekonstrukce ČOV

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 – 2011

Měrné investiční náklady na rekonstrukci ČOV  vychází vysoké – cca 94 tis.Kč/os. – vzhledem k rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod na stejném místě za provozu. Odhad na rekonstrukci byl proveden na základě jiných podobných staveb.

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 60.495 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .555 |