# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | 0621.017.416.01 | Brumov | 01305 | 581402 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 229 | 234 | 234 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Brumov se nachází asi 13 km severně od města Tišnov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  530 – 560 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 299 | 249 | 249 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.8 | 9.3 | 10.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9.8 | 9.3 | 10.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.6 | 8.6 | 9.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 95 | 104 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 90 | 102 | 112 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 26.9 | 25.4 | 27.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 37.7 | 35.5 | 39.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Brumov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Brumov a rovněž obcí provozován.

Obec Brumov je zásobována pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Brumov, jehož  zdrojem je JÚ Brumov – 3 studny o vydatnosti  Q = 1,9 l/s.

Ze zdroje je gravitačně plněn vodojem Brumov 100 m3  s max. hladinou 580,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1990.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Brumov je JÚ podzemní vody Brumov – 3 studny o celkové vydatnosti  Q = 1,9 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 22 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 145 | 144 | 144 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 17.57 | 17.50 | 17.43 |
| BSK5 | kg/den | 8.68 | 8.65 | 8.62 |
| NL | kg/den | 7.96 | 7.93 | 7.90 |
| CHSK | kg/den | 17.36 | 17.30 | 17.24 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, téměř v celé obci je kanalizace dešťová..

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrhována nová splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na obecní mechanicko-biologické ČOV, recipientem je místní vodoteč Bezének.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.424 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .435 |