# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532 |  | 0623.017.442.00 | Tišnov | 16737 | 584002 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 532.4 |  | 0623.017.442.04 | Pejškov | 11884 | 584002 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 8316 | 9101 | 9101 |
| Místní část obce | 21 | 21 | 21 |

## Základní údaje o obci

Pejškov je městskou částí Tišnova. Nachází se asi 5 km jihozápadně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí 360 – 385 m n.m.

# Podklady

- „Urbanistická studie Tišnov, místní části Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1998

- Změny územního plánu sídelního útvaru č. 2, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Pejškov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo je zásobené z vlastních zdrojů – studní. Obec není ve Svazku obcí VAS Tišnovsko.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Možnost napojení Pejškova dle projektu AQUATISU a.s. a shodném řešení dle PRVKUCU okr. Brno – venkov není možné, neboť pro řešení rozvoje vodovodů Jihomoravského kraje byla vybrána varianta řešení západní větve VOV dle projektu AQUAPROCONU s. s r.o., které neumožňuje ekonomické napojení skupiny obcí bez vodovodu, nacházející se západně od přivaděče, mezi něž Pejškov spadá.

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu měst. části Pejškov se ve výhledovém období do r. 2015 neuvažuje, vzhledem k malému počtu obyvatel – 21 obyvatel a vzhledem k odlehlosti spotřebiště od místních zdrojů. Na možný místní vodovod by se nevztahoval zákon č. 274/2001 Sb. - §1, odst. 3.

Veškerá možná řešení jsou z výše uvedených příčin neekonomická po stránce investiční i provozní.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pokud by se obec rozhodla pro zřízení vodovodu pro veřejnou potřebu, přichází v úvahu pouze zásobení z místního zdroje, který je ovšem nutno neprve vytypovat dle geolog. průzkumu a pak ověřit jeho vydatnost a kvalitu dle vyhl. 376/2000 sb.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 35 | 35 | 35 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| BSK5 | kg/den | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| NL | kg/den | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| CHSK | kg/den | 4.16 | 4.16 | 4.16 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová a zemědělská výroba.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předpokládáme odvoz splaškových odpadních vod ze žump na ČOV Tišnov.

(Dle Územního plánu je další možností vybudování jednotné kanalizace v obci a vybudování malé ČOV).

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |