# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 |  | 0624.017.664.00 | Olší | 11114 | 596302 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 664.3 |  | 0624.017.664.03 | Olší | 11114 | 596302 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 292 | 318 | 318 |
| Místní část obce | 154 | 283 | 283 |

## Základní údaje o obci

Místní část Olší se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 525 - 544 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

# Vodovody

Systém zásobování vodou místní části Olší je řešen jako jeden funkční celek  obce Olší:

0624.017.664.00 	- Olší

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 135 | 135 | 135 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 152 | 152 | 146 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 19.41 | 19.41 | 18.51 |
| BSK5 | kg/den | 9.10 | 9.10 | 8.74 |
| NL | kg/den | 8.34 | 8.34 | 8.01 |
| CHSK | kg/den | 18.19 | 18.19 | 17.48 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části je na jednotnou kanalizační síť napojeno 130 obyvatel. Výstavba kanalizační sítě probíhala svépomocí a byla ukončena v r. 1976. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 200 až DN 600.

Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do rybníčku pod obcí, odtok z tohoto rybníka je zaústěn do říčky Hadůvky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přes kanalizační síť přímo do rybníka nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Provozovatel kanalizace: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která by odváděla pouze splaškové vody. Stávající jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.

V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

Před zahájením projekčních prací na návrhu ČOV je nutno posoudit, zda imisní limity pod vyústěním z navrhované ČOV odpovídají požadavkům NV 61/2003 Sb.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.939 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.939 |