# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 |  | 0624.017.664.00 | Olší | 11114 | 596302 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 664.4 |  | 0624.017.664.04 | Rakové | 11115 | 596302 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 292 | 318 | 318 |
| Místní část obce | 4 | 4 | 4 |

## Základní údaje o obci

Místní část Litava se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 492 - 512 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Rakové (445 - 465 m.n.m.) nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Způsob zásobování zůstane zachován. Vzhledem k malému počtu obyvatel a neefektivnosti jakékoliv investice se nepředpokládá realizace technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  11 km.  Pro místní část Rakové bude třeba dovézt 0,1 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro místní část Rakové v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 5 | 5 | 5 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| BSK5 | kg/den | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| NL | kg/den | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| CHSK | kg/den | 0.64 | 0.64 | 0.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Rakové nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť.

Splaškové odpadní vody jsou likvidovány v jímkách na vyvážení.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části Rakové  žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.987 |