# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 667 |  | 0624.017.667.01 | Říkonín | 14557 | 596698 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 41 | 42 | 42 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Říkonín se nachází západně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 9km. Rozsah zástavby je v rozmezí 345 - 360 m.n.m..

# Podklady

- Vodohospodářský průzkum obce

- Telefonická konzultace

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Řikonín není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní. Voda má však vysoký obsah dusičnanů. Obec má vlastní dosud nevyužitý zdroj.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec využije vlastní zdroj k samostatnému zásobování. Voda bude čerpána do VDJ Řikonín 10 m3 400/498 m n.m. a gravitačně vedena do nové rozvodné sítě.

Vzhledem k malému počtu obyvatel a neefektivnosti této investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  10 km.  Pro obec bude třeba dovézt

0,6 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2016-2030 výstavba:

  - ČS

  - Vdj. Říkonín 10 m3

  - Přívodný řad PE 50 dl. 400m

  - Rozvodná síť PE50 dl.300m

PE80 dl. 600m

Pro obec Řikonín se nepředpokládá realizace navrženého opatření v rámci platnosti tohoto PRVK. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 14 | 14 | 13 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2.05 | 2.05 | 1.90 |
| BSK5 | kg/den | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| NL | kg/den | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| CHSK | kg/den | 1.64 | 1.64 | 1.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Řikonín žije v současnosti cca 41 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 140 rekreantů. Obec nemá veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Libochovky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci Říkonín žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové odpadní vody tedy budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.153 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |