# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 |  | 0624.017.668.00 | Skryje | 04342 | 549894 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 668.2 |  | 0624.017.668.02 | Skryje | 04342 | 549894 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 69 | 64 | 64 |
| Místní část obce | 61 | 57 | 57 |

## Základní údaje o obci

Místní část Skryje se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká říčka Bobrůvka. Rozsah zástavby je v rozmezí 325 - 365 m.n.m..

MČ Skryje se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Územní plán obce Skryje, 04/01

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 48 | 69 | 69 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 45 | 49 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 84 | 58 | 64 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 92 | 63 | 69 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 6.5 | 6.5 | 7.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Skryje nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

Aktualizace k roku 2016

Místní část Skryje má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem,

ale i ho provozuje.   Zásobování je ze SV Žďársko se svými zdroji, nacházející na území kraje Vysočina.

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do VDJ Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec Tišnovská N. Ves zásobena gravitačně. Místní část Skryje je napojena na zásobovací řad obce Tišnovská N. Ves, přes redukční ventil.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Místní část Skryje bude napojena na zásobovací řad obce Tišnovská N. Ves, přes redukční ventil.

Obec Tišnovská Nová Ves je je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Žďársko, připojením na přivaděč Dobrá Voda - V.Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště.

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do vdj. Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec Tišnovská N. Ves zásobena gravitačně.

SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Obce Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, , převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Vratislávka - Tišnovská Nová Ves ( od r. 2015 se napojí  ještě Skryje a od r. 2021 Rojetín ) , který přebírá vodu z SV Žďársko.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Skryje se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  11 km.  Pro místní část Skryje bude třeba dovézt 0,9 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2013-2015 výstavba:

-     přívodný řad  PE80 dl. 1720m

  - rozvodná síť PE 50 dl. 550m

  - přípojky

Pro místní část Skryje se předpokládá realizace navrženého technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 65 | 65 | 61 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.65 | 6.65 | 6.19 |
| BSK5 | kg/den | 3.92 | 3.92 | 3.65 |
| NL | kg/den | 3.59 | 3.59 | 3.34 |
| CHSK | kg/den | 7.84 | 7.84 | 7.29 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do říčky Loučky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.973 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |