# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672 |  | 0624.017.672.00 | Žďárec | 19548 | 597171 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 672.1 |  | 0624.017.672.01 | Ostrov | 19546 | 597171 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 354 | 371 | 371 |
| Místní část obce | 42 | 39 | 39 |

## Základní údaje o obci

Místní část Ostrov se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 12 km.

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie

-	vyhotovil: Ing. Ivo Kabeláč, LAND studio

-	12/1999

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Ostrov nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni z vlastních studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Místní část Ostrov je možné  napojit z rozvodné sítě obce Žďárec, která je v rámci  skupinového vodovodu Žďársko připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Vzhledem k malému počtu obyvatel a neefektivnosti této investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Ostrov se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  13 km.  Pro místní část Ostrov bude třeba dovézt 0,6 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2016-2030 výstavba:

  - Rozvodná síť vč. zásob. řadu)  PE80  dl. 1100m

PE50  dl. 300m

Pro obec Žďárec - místní části Ostrov, se nepředpokládá realizace navrženého opatření v rámci platnosti tohoto PRVK. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 16 | 16 | 15 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2.22 | 2.22 | 2.07 |
| BSK5 | kg/den | 0.93 | 0.93 | 0.87 |
| NL | kg/den | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| CHSK | kg/den | 1.86 | 1.86 | 1.74 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Ostrov nebyl dosud vybudovaný žádný kanalizační systém. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče a dále do Libochovky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti místní části je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.031 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |