## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.201.01 - Biskoupky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0081541 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0081541 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.54005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54299 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 7.66 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.0369 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 3.9931 | 3.9931 | 3.9931 | 3.9931
NL | t/rok | 3.7005 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6603 | 3.6603 | 3.6603 | 3.6603
CHSK | t/rok | 8.0738 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 7.9862 | 7.9862 | 7.9862 | 7.9862
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.2295 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.1945 | 3.1945 | 3.1945 | 3.1945
NL | t/rok | 3.3304 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.2943 | 3.2943 | 3.2943 | 3.2943
CHSK | t/rok | 7.2664 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.1876 | 7.1876 | 7.1876 | 7.1876
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.201.01 - Biskoupky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0081541 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0081541 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0081103 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.54005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54299 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 7.66 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.0369 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 3.9931 | 3.9931 | 3.9931 | 3.9931
NL | t/rok | 3.7005 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6603 | 3.6603 | 3.6603 | 3.6603
CHSK | t/rok | 8.0738 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 7.9862 | 7.9862 | 7.9862 | 7.9862
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.2295 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.1945 | 3.1945 | 3.1945 | 3.1945
NL | t/rok | 3.3304 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.3124 | 3.2943 | 3.2943 | 3.2943 | 3.2943
CHSK | t/rok | 7.2664 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.1876 | 7.1876 | 7.1876 | 7.1876
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.201.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175
Počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175
- počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175
- počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
BSK5 | kg/d | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
NL | kg/d | 1.7233 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7142 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705
CHSK | kg/d | 3.76 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72
N-celk | kg/d | 0.34467 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.34283 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341
N-NH4 | kg/d | 0.16293 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1612
N-NO3 | kg/d | 0.031333 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031
P-celk | kg/d | 0.078333 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.077917 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
Počet kanal.přípojek | ks | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.201.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 22.34 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
BSK5 | kg/d | 11.06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94
NL | kg/d | 10.1383 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0283
CHSK | kg/d | 22.12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88
Počet EO | os. | 184.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 183.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 22.34 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 22.34 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
BSK5 | kg/d | 11.06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94
NL | kg/d | 10.1383 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0283
CHSK | kg/d | 22.12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88
Počet EO | os | 185 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | 183 | 183
Typ ČOV | - | 2000: kořenová; 2015: kořenová
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 22.34 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.848 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.752 | 8.752 | 8.752 | 8.752
NL | kg/d | 9.1245 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.0255 | 9.0255 | 9.0255 | 9.0255
CHSK | kg/d | 19.908 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.692 | 19.692 | 19.692 | 19.692
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.212 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188
NL | kg/d | 1.0138 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028
CHSK | kg/d | 2.212 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188
Produkce kalů | m3/r | 107.6507 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 107.0667 | 106.4827 | 106.4827 | 106.4827 | 106.4827
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.201.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Biskoupky | kořenová |  | 30 |  | 1994 | [5 empty] | 5 | 0
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 1.18
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.15 | [5 empty] | 0.63113 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 75 | 0.7125
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.63113