## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.202.01 - Čučice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 601 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 599 | 598 | 598 | 598 | 598 | 597 | 597
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 601 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 599 | 598 | 598 | 598 | 598 | 597 | 597
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012198 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012096 | 0.012096
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.1983 | 12.1728 | 12.1728 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1217 | 12.1217 | 12.1217 | 12.1217 | 12.0961 | 12.0961
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.2652 | 6.2543 | 6.2543 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2214 | 6.2214
NL | t/rok | 5.7431 | 5.7331 | 5.7331 | 5.723 | 5.723 | 5.723 | 5.723 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.703 | 5.703
CHSK | t/rok | 12.5305 | 12.5085 | 12.5085 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4428 | 12.4428
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.202.01 - Čučice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 601 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 599 | 598 | 598 | 598 | 598 | 597 | 597
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 601 | 600 | 600 | 599 | 599 | 599 | 599 | 598 | 598 | 598 | 598 | 597 | 597
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012198 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012096 | 0.012096
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.1983 | 12.1728 | 12.1728 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1472 | 12.1217 | 12.1217 | 12.1217 | 12.1217 | 12.0961 | 12.0961
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.2652 | 6.2543 | 6.2543 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2433 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2324 | 6.2214 | 6.2214
NL | t/rok | 5.7431 | 5.7331 | 5.7331 | 5.723 | 5.723 | 5.723 | 5.723 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.703 | 5.703
CHSK | t/rok | 12.5305 | 12.5085 | 12.5085 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4866 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4648 | 12.4428 | 12.4428
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.202.01 - Čučice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.202.01 - Čučice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 428 | 427 | 427 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 424
Počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 428 | 427 | 427 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 424
- počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 428 | 427 | 427 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 424
- počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.56 | 8.54 | 8.54 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.48 | 8.48
BSK5 | kg/d | 6.01 | 6 | 6 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.97 | 5.97
NL | kg/d | 5.5092 | 5.5 | 5.5 | 5.4908 | 5.4908 | 5.4908 | 5.4908 | 5.4817 | 5.4817 | 5.4817 | 5.4817 | 5.4725 | 5.4725
CHSK | kg/d | 12.02 | 12 | 12 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.94 | 11.94
N-celk | kg/d | 1.1018 | 1.1 | 1.1 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0945 | 1.0945
N-NH4 | kg/d | 0.52087 | 0.52 | 0.52 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51827 | 0.51827 | 0.51827 | 0.51827 | 0.5174 | 0.5174
N-NO3 | kg/d | 0.10017 | 0.1 | 0.1 | 0.099833 | 0.099833 | 0.099833 | 0.099833 | 0.099667 | 0.099667 | 0.099667 | 0.099667 | 0.0995 | 0.0995
P-celk | kg/d | 0.25042 | 0.25 | 0.25 | 0.24958 | 0.24958 | 0.24958 | 0.24958 | 0.24917 | 0.24917 | 0.24917 | 0.24917 | 0.24875 | 0.24875
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 240.4 | 240 | 240 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 238.8 | 238.8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.202.01 - Čučice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.202.01 - Čučice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 33.42 | 33.35 | 33.35 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.14 | 33.14
BSK5 | kg/d | 17.165 | 17.135 | 17.135 | 17.105 | 17.105 | 17.105 | 17.105 | 17.075 | 17.075 | 17.075 | 17.075 | 17.045 | 17.045
NL | kg/d | 15.7346 | 15.7071 | 15.7071 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6246 | 15.6246
CHSK | kg/d | 34.33 | 34.27 | 34.27 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.09 | 34.09
Počet EO | os. | 286.0833 | 285.5833 | 285.5833 | 285.0833 | 285.0833 | 285.0833 | 285.0833 | 284.5833 | 284.5833 | 284.5833 | 284.5833 | 284.0833 | 284.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 33.42 | 33.35 | 33.35 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.14 | 33.14
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.165 | 17.135 | 17.135 | 17.105 | 17.105 | 17.105 | 17.105 | 17.075 | 17.075 | 17.075 | 17.075 | 17.045 | 17.045
NL | kg/d | 15.7346 | 15.7071 | 15.7071 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6796 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6521 | 15.6246 | 15.6246
CHSK | kg/d | 34.33 | 34.27 | 34.27 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.09 | 34.09
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.202.01 - Čučice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.202.01 - Čučice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Čučice | mech.-biologická s nitrif. a denitrif. |  | 40 | [5 empty] | 2.9223 | po r.2015
C.N | 2 | ČOV Čučice | mech.-biologická s nitrif. a denitr., chem. sráž. fosforu a terc. dočišt. |  | 242.58 | [5 empty] | 9.6836 | po r.2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 3.37
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-500 | 1.2 |  |  |  | 6.2546 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.3 | [5 empty] | 1.2623 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.48 | [5 empty] | 15.9714 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.12 | [5 empty] | 0.26214 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 20 | [5 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 240 | 2.28 | [5 empty] | 3.72 | po r.2015
P.N | 0 | Nové |  | 170 | 1.05 | [5 empty] | 3.5182 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 240
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.1733
[9 empty] | 6.255 |  | 8.592