## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.206.01 - Ketkovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 725 | 724 | 723 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 725 | 724 | 723 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016681 | 0.016655 | 0.016629 | 0.016629 | 0.016629 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016553 | 0.016553
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.6805 | 16.6549 | 16.6294 | 16.6294 | 16.6294 | 16.6039 | 16.6039 | 16.6039 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5527 | 16.5527
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.7544 | 7.7435 | 7.7325 | 7.7325 | 7.7325 | 7.7216 | 7.7216 | 7.7216 | 7.7106 | 7.7106 | 7.7106 | 7.6997 | 7.6997
NL | t/rok | 7.1082 | 7.0982 | 7.0881 | 7.0881 | 7.0881 | 7.0781 | 7.0781 | 7.0781 | 7.0681 | 7.0681 | 7.0681 | 7.058 | 7.058
CHSK | t/rok | 15.5089 | 15.487 | 15.465 | 15.465 | 15.465 | 15.4431 | 15.4431 | 15.4431 | 15.4213 | 15.4213 | 15.4213 | 15.3994 | 15.3994
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.206.01 - Ketkovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 725 | 724 | 723 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 725 | 724 | 723 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016681 | 0.016655 | 0.016629 | 0.016629 | 0.016629 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016553 | 0.016553
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.6805 | 16.6549 | 16.6294 | 16.6294 | 16.6294 | 16.6039 | 16.6039 | 16.6039 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5527 | 16.5527
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.7544 | 7.7435 | 7.7325 | 7.7325 | 7.7325 | 7.7216 | 7.7216 | 7.7216 | 7.7106 | 7.7106 | 7.7106 | 7.6997 | 7.6997
NL | t/rok | 7.1082 | 7.0982 | 7.0881 | 7.0881 | 7.0881 | 7.0781 | 7.0781 | 7.0781 | 7.0681 | 7.0681 | 7.0681 | 7.058 | 7.058
CHSK | t/rok | 15.5089 | 15.487 | 15.465 | 15.465 | 15.465 | 15.4431 | 15.4431 | 15.4431 | 15.4213 | 15.4213 | 15.4213 | 15.3994 | 15.3994
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.206.01 - Ketkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 624 | 623 | 622 | 622 | 622 | 621 | 621 | 621 | 620 | 620 | 620 | 619 | 619
Počet osob s ČOP | os. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 624 | 623 | 622 | 622 | 622 | 621 | 621 | 621 | 620 | 620 | 620 | 619 | 619
- počet osob s ČOP | os. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 624 | 623 | 622 | 622 | 622 | 621 | 621 | 621 | 620 | 620 | 620 | 619 | 619
- počet osob s ČOP | os. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.48 | 12.46 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.38 | 12.38
BSK5 | kg/d | 7.25 | 7.24 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.2 | 7.2
NL | kg/d | 6.6458 | 6.6367 | 6.6275 | 6.6275 | 6.6275 | 6.6183 | 6.6183 | 6.6183 | 6.6092 | 6.6092 | 6.6092 | 6.6 | 6.6
CHSK | kg/d | 14.5 | 14.48 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.4 | 14.4
N-celk | kg/d | 1.3292 | 1.3273 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3218 | 1.32 | 1.32
N-NH4 | kg/d | 0.62833 | 0.62747 | 0.6266 | 0.6266 | 0.6266 | 0.62573 | 0.62573 | 0.62573 | 0.62487 | 0.62487 | 0.62487 | 0.624 | 0.624
N-NO3 | kg/d | 0.12083 | 0.12067 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1205 | 0.12033 | 0.12033 | 0.12033 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12 | 0.12
P-celk | kg/d | 0.30208 | 0.30167 | 0.30125 | 0.30125 | 0.30125 | 0.30083 | 0.30083 | 0.30083 | 0.30042 | 0.30042 | 0.30042 | 0.3 | 0.3
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 290 | 289.6 | 289.2 | 289.2 | 289.2 | 288.8 | 288.8 | 288.8 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288 | 288
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.206.01 - Ketkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 45.7 | 45.63 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.35 | 45.35
BSK5 | kg/d | 21.245 | 21.215 | 21.185 | 21.185 | 21.185 | 21.155 | 21.155 | 21.155 | 21.125 | 21.125 | 21.125 | 21.095 | 21.095
NL | kg/d | 19.4746 | 19.4471 | 19.4196 | 19.4196 | 19.4196 | 19.3921 | 19.3921 | 19.3921 | 19.3646 | 19.3646 | 19.3646 | 19.3371 | 19.3371
CHSK | kg/d | 42.49 | 42.43 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.19 | 42.19
Počet EO | os. | 354.0833 | 353.5833 | 353.0833 | 353.0833 | 353.0833 | 352.5833 | 352.5833 | 352.5833 | 352.0833 | 352.0833 | 352.0833 | 351.5833 | 351.5833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 45.7 | 45.63 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.35 | 45.35
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 21.245 | 21.215 | 21.185 | 21.185 | 21.185 | 21.155 | 21.155 | 21.155 | 21.125 | 21.125 | 21.125 | 21.095 | 21.095
NL | kg/d | 19.4746 | 19.4471 | 19.4196 | 19.4196 | 19.4196 | 19.3921 | 19.3921 | 19.3921 | 19.3646 | 19.3646 | 19.3646 | 19.3371 | 19.3371
CHSK | kg/d | 42.49 | 42.43 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.19 | 42.19
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.206.01 - Ketkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Ketkovice | mech.-biologická s nitrif. a denitrif. |  | 50 | [5 empty] | 3.7028 | po r.2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 3.84 | [5 empty] | 19.0618 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.74 | [5 empty] | 18.0418 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 3.05 | [5 empty] | 7.3225 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Nová ČS |  | 6 | 22 | [5 empty] | 0.2686 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 290 | 2.755 | [5 empty] | 4.495 | po r.2015
P.N | 0 | Nové |  | 240 | 1.32 | [5 empty] | 4.5778 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 290
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.2107
27.2595