## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1108 | 1106 | 1105 | 1105 | 1104 | 1104 | 1103 | 1103 | 1102 | 1102 | 1101 | 1101 | 1100
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1105 | 1105 | 1104 | 1104 | 1103 | 1103 | 1102 | 1102 | 1101 | 1101 | 1100
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 1105 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1105 | 1105 | 1104 | 1104 | 1103 | 1103 | 1102 | 1102 | 1101 | 1101 | 1100
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1108 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028193 | 0.028134 | 0.050352 | 0.050352 | 0.050304 | 0.050304 | 0.050257 | 0.050257 | 0.050209 | 0.050209 | 0.050162 | 0.050162 | 0.050114
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.050352 | 0.050352 | 0.050304 | 0.050304 | 0.050257 | 0.050257 | 0.050209 | 0.050209 | 0.050162 | 0.050162 | 0.050114
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0.050352 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  |  | 100 | 0 | -0.094326 | 0 | -0.094415 | 0 | -0.094504 | 0 | -0.094594 | 0 | -0.094683
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.1926 | 28.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
Roční přírůstek | km |  | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.7858 | 11.7639 | 22.8125 | 22.8125 | 22.7906 | 22.7906 | 22.7687 | 22.7687 | 22.7468 | 22.7468 | 22.7249 | 22.7249 | 22.703
NL | t/rok | 10.8037 | 10.7836 | 20.9115 | 20.9115 | 20.8914 | 20.8914 | 20.8713 | 20.8713 | 20.8512 | 20.8512 | 20.8312 | 20.8312 | 20.8111
CHSK | t/rok | 23.5717 | 23.5279 | 45.625 | 45.625 | 45.5812 | 45.5812 | 45.5374 | 45.5374 | 45.4936 | 45.4936 | 45.4498 | 45.4498 | 45.406
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 18.25 | 18.25 | 18.2325 | 18.2325 | 18.215 | 18.215 | 18.1974 | 18.1974 | 18.1799 | 18.1799 | 18.1624
NL | t/rok | 0 | 0 | 18.8203 | 18.8203 | 18.8022 | 18.8022 | 18.7842 | 18.7842 | 18.7661 | 18.7661 | 18.748 | 18.748 | 18.73
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 41.0625 | 41.0625 | 41.0231 | 41.0231 | 40.9837 | 40.9837 | 40.9442 | 40.9442 | 40.9048 | 40.9048 | 40.8654
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 20.0194 | 20.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 20.0194 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387 | 40.0387
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 918 | 916 | 915 | 915 | 914 | 914 | 913 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910
Počet osob s ČOP | os. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 915 | 915 | 914 | 914 | 913 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 918 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 915 | 915 | 914 | 914 | 913 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 918 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 27.54 | 27.48 | 27.45 | 27.45 | 27.42 | 27.42 | 27.39 | 27.39 | 27.36 | 27.36 | 27.33 | 27.33 | 27.3
BSK5 | kg/d | 11.08 | 11.06 | 11.05 | 11.05 | 11.04 | 11.04 | 11.03 | 11.03 | 11.02 | 11.02 | 11.01 | 11.01 | 11
NL | kg/d | 10.1567 | 10.1383 | 10.1292 | 10.1292 | 10.12 | 10.12 | 10.1108 | 10.1108 | 10.1017 | 10.1017 | 10.0925 | 10.0925 | 10.0833
CHSK | kg/d | 22.16 | 22.12 | 22.1 | 22.1 | 22.08 | 22.08 | 22.06 | 22.06 | 22.04 | 22.04 | 22.02 | 22.02 | 22
N-celk | kg/d | 2.0313 | 2.0277 | 2.0258 | 2.0258 | 2.024 | 2.024 | 2.0222 | 2.0222 | 2.0203 | 2.0203 | 2.0185 | 2.0185 | 2.0167
N-NH4 | kg/d | 0.96027 | 0.95853 | 0.95767 | 0.95767 | 0.9568 | 0.9568 | 0.95593 | 0.95593 | 0.95507 | 0.95507 | 0.9542 | 0.9542 | 0.95333
N-NO3 | kg/d | 0.18467 | 0.18433 | 0.18417 | 0.18417 | 0.184 | 0.184 | 0.18383 | 0.18383 | 0.18367 | 0.18367 | 0.1835 | 0.1835 | 0.18333
P-celk | kg/d | 0.46167 | 0.46083 | 0.46042 | 0.46042 | 0.46 | 0.46 | 0.45958 | 0.45958 | 0.45917 | 0.45917 | 0.45875 | 0.45875 | 0.45833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
Jímky a septiky | ks | 443.2 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 77.24 | 77.08 | 137.95 | 137.95 | 137.82 | 137.82 | 137.69 | 137.69 | 137.56 | 137.56 | 137.43 | 137.43 | 137.3
BSK5 | kg/d | 32.29 | 32.23 | 62.5 | 62.5 | 62.44 | 62.44 | 62.38 | 62.38 | 62.32 | 62.32 | 62.26 | 62.26 | 62.2
NL | kg/d | 29.5992 | 29.5442 | 57.2917 | 57.2917 | 57.2367 | 57.2367 | 57.1817 | 57.1817 | 57.1267 | 57.1267 | 57.0717 | 57.0717 | 57.0167
CHSK | kg/d | 64.58 | 64.46 | 125 | 125 | 124.88 | 124.88 | 124.76 | 124.76 | 124.64 | 124.64 | 124.52 | 124.52 | 124.4
Počet EO | os. | 538.1667 | 537.1667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1040.6667 | 1040.6667 | 1039.6667 | 1039.6667 | 1038.6667 | 1038.6667 | 1037.6667 | 1037.6667 | 1036.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 137.95 | 137.95 | 137.82 | 137.82 | 137.69 | 137.69 | 137.56 | 137.56 | 137.43 | 137.43 | 137.3
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 77.24 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 137.95 | 137.95 | 137.82 | 137.82 | 137.69 | 137.69 | 137.56 | 137.56 | 137.43 | 137.43 | 137.3
BSK5 | kg/d |  |  | 62.5 | 62.5 | 62.44 | 62.44 | 62.38 | 62.38 | 62.32 | 62.32 | 62.26 | 62.26 | 62.2
NL | kg/d |  |  | 57.2917 | 57.2917 | 57.2367 | 57.2367 | 57.1817 | 57.1817 | 57.1267 | 57.1267 | 57.0717 | 57.0717 | 57.0167
CHSK | kg/d |  |  | 125 | 125 | 124.88 | 124.88 | 124.76 | 124.76 | 124.64 | 124.64 | 124.52 | 124.52 | 124.4
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 50 | 50 | 49.952 | 49.952 | 49.904 | 49.904 | 49.856 | 49.856 | 49.808 | 49.808 | 49.76
NL | kg/d | 0 | 0 | 51.5625 | 51.5625 | 51.513 | 51.513 | 51.4635 | 51.4635 | 51.414 | 51.414 | 51.3645 | 51.3645 | 51.315
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 112.392 | 112.392 | 112.284 | 112.284 | 112.176 | 112.176 | 112.068 | 112.068 | 111.96
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 32.29 | 32.23 | 12.5 | 12.5 | 12.488 | 12.488 | 12.476 | 12.476 | 12.464 | 12.464 | 12.452 | 12.452 | 12.44
NL | kg/d | 29.5992 | 29.5442 | 5.7292 | 5.7292 | 5.7237 | 5.7237 | 5.7182 | 5.7182 | 5.7127 | 5.7127 | 5.7072 | 5.7072 | 5.7017
CHSK | kg/d | 64.58 | 64.46 | 12.5 | 12.5 | 12.488 | 12.488 | 12.476 | 12.476 | 12.464 | 12.464 | 12.452 | 12.452 | 12.44
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 608.3333 | 608.3333 | 607.7493 | 607.7493 | 607.1653 | 607.1653 | 606.5813 | 606.5813 | 605.9973 | 605.9973 | 605.4133
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 6.35 | [5 empty] | 25.2603 | 2003-2004
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.14 | [5 empty] | 0.26894 | 2003-2004
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 150 | 4.6 | [5 empty] | 11.5345 | 2003-2004
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 10 | 14 | [5 empty] | 2.125 | 2003-2004
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2003-2004
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2003-2004
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 442 | 4.199 | [5 empty] | 6.851 | 2003-2004
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 443
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46.8897