## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.214.01 - Oslavany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 4070 | 4061 | 4058 | 4056 | 4054 | 4051 | 4049 | 4047 | 4044 | 4042 | 4040 | 4037 | 4035
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 | 4051 | 4049 | 4047 | 4044 | 4042 | 4040 | 4037 | 4035
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.027 | 97.2421 | 97.3139 | 97.3619 | 97.41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3728 | 3728 | 3728 | 3728 | 3728 | 4051 | 4049 | 4047 | 4044 | 4042 | 4040 | 4037 | 4035
Počet obyv. napoj ČOV | % | 91.5971 | 91.8 | 91.8679 | 91.9132 | 91.9586 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 121 | 112 | 109 | 107 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.973 | 2.7579 | 2.6861 | 2.6381 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.18569 | 0.18545 | 0.18536 | 0.18531 | 0.18525 | 0.18733 | 0.18724 | 0.18715 | 0.18701 | 0.18692 | 0.18683 | 0.18669 | 0.1866
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.17572 | 0.17564 | 0.17561 | 0.17559 | 0.17557 | 0.18733 | 0.18724 | 0.18715 | 0.18701 | 0.18692 | 0.18683 | 0.18669 | 0.1866
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.6319 | 94.7134 | 94.7405 | 94.7586 | 94.7767 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.0425e-05 | -2.9731e-05 | -1.982e-05 | -1.982e-05 | 0.01176 | -9.282e-05 | -9.282e-05 | -0.00013923 | -8.4111e-05 | -9.2825e-05 | -0.00013924 | -9.2825e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.045789 | -0.01693 | -0.011288 | -0.011289 | 6.2774 | -0.049573 | -0.049597 | -0.074451 | -0.044997 | -0.049684 | -0.074581 | -0.049745
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0.0080665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 4.344 | 4.3497 | 4.3517 | 4.3531 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.9017 | 1.7374 | 1.6826 | 1.6462 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 1.0241 | 0.93687 | 0.90776 | 0.88834 | 0.86891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 250.5644 | 250.7847 | 250.8662 | 250.9205 | 250.9748 | 218.7562 | 219.0105 | 219.2648 | 219.6463 | 219.8767 | 220.1311 | 220.5125 | 220.7668
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 87.465 | 87.3664 | 87.3336 | 87.3117 | 87.2897 | 88.2205 | 88.1767 | 88.1329 | 88.0672 | 88.0234 | 87.9796 | 87.9139 | 87.8701
NL | t/rok | 80.1762 | 80.0859 | 80.0558 | 80.0357 | 80.0156 | 80.8688 | 80.8286 | 80.7885 | 80.7283 | 80.6881 | 80.648 | 80.5877 | 80.5476
CHSK | t/rok | 174.9299 | 174.7328 | 174.6671 | 174.6233 | 174.5795 | 176.441 | 176.3534 | 176.2658 | 176.1344 | 176.0468 | 175.9592 | 175.8278 | 175.7402
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 67.3556 | 67.3382 | 67.3324 | 67.3285 | 67.3246 | 70.5764 | 70.5414 | 70.5063 | 70.4538 | 70.4187 | 70.3837 | 70.3311 | 70.2961
NL | t/rok | 69.3299 | 69.3119 | 69.3058 | 69.3018 | 69.2978 | 72.7819 | 72.7458 | 72.7096 | 72.6554 | 72.6193 | 72.5832 | 72.529 | 72.4928
CHSK | t/rok | 151.2652 | 151.2259 | 151.2128 | 151.204 | 151.1952 | 158.7969 | 158.7181 | 158.6392 | 158.521 | 158.4421 | 158.3633 | 158.245 | 158.1662
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 8.048 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 8.048 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096 | 16.096
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.214.01 - Oslavany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 4002 | 3993 | 3990 | 3988 | 3986 | 3983 | 3981 | 3979 | 3976 | 3974 | 3972 | 3969 | 3967
Počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná i splašková; 2015: jednotná i splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3983 | 3981 | 3979 | 3976 | 3974 | 3972 | 3969 | 3967
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 93 | 84 | 81 | 79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3983 | 3981 | 3979 | 3976 | 3974 | 3972 | 3969 | 3967
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 93 | 84 | 81 | 79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 108.6356 | 108.4153 | 108.3338 | 108.2795 | 108.2252 | 108.1438 | 108.0895 | 108.0352 | 107.9537 | 107.9233 | 107.8689 | 107.7875 | 107.7332
BSK5 | kg/d | 40.7 | 40.61 | 40.58 | 40.56 | 40.54 | 40.51 | 40.49 | 40.47 | 40.44 | 40.42 | 40.4 | 40.37 | 40.35
NL | kg/d | 37.3083 | 37.2258 | 37.1983 | 37.18 | 37.1617 | 37.1342 | 37.1158 | 37.0975 | 37.07 | 37.0517 | 37.0333 | 37.0058 | 36.9875
CHSK | kg/d | 81.4 | 81.22 | 81.16 | 81.12 | 81.08 | 81.02 | 80.98 | 80.94 | 80.88 | 80.84 | 80.8 | 80.74 | 80.7
N-celk | kg/d | 7.4617 | 7.4452 | 7.4397 | 7.436 | 7.4323 | 7.4268 | 7.4232 | 7.4195 | 7.414 | 7.4103 | 7.4067 | 7.4012 | 7.3975
N-NH4 | kg/d | 3.5273 | 3.5195 | 3.5169 | 3.5152 | 3.5135 | 3.5109 | 3.5091 | 3.5074 | 3.5048 | 3.5031 | 3.5013 | 3.4987 | 3.497
N-NO3 | kg/d | 0.67833 | 0.67683 | 0.67633 | 0.676 | 0.67567 | 0.67517 | 0.67483 | 0.6745 | 0.674 | 0.67367 | 0.67333 | 0.67283 | 0.6725
P-celk | kg/d | 1.6958 | 1.6921 | 1.6908 | 1.69 | 1.6892 | 1.6879 | 1.6871 | 1.6863 | 1.685 | 1.6842 | 1.6833 | 1.6821 | 1.6812
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732
Počet čerpacích stanic | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33
Počet kanal.přípojek | ks | 1579.6 | 1579.6 | 1579.6 | 1579.6 | 1579.6 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4 | 1620.4
Jímky a septiky | ks | 136.8 | 133.2 | 132 | 131.2 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.214.01 - Oslavany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 508.7456 | 508.0753 | 507.8438 | 507.6895 | 507.5352 | 513.2438 | 512.9895 | 512.7352 | 512.3537 | 512.1233 | 511.8689 | 511.4875 | 511.2332
BSK5 | kg/d | 239.63 | 239.36 | 239.27 | 239.21 | 239.15 | 241.7 | 241.58 | 241.46 | 241.28 | 241.16 | 241.04 | 240.86 | 240.74
NL | kg/d | 219.6608 | 219.4133 | 219.3308 | 219.2758 | 219.2208 | 221.5583 | 221.4483 | 221.3383 | 221.1733 | 221.0633 | 220.9533 | 220.7883 | 220.6783
CHSK | kg/d | 479.26 | 478.72 | 478.54 | 478.42 | 478.3 | 483.4 | 483.16 | 482.92 | 482.56 | 482.32 | 482.08 | 481.72 | 481.48
Počet EO | os. | 3993.8333 | 3989.3333 | 3987.8333 | 3986.8333 | 3985.8333 | 4028.3333 | 4026.3333 | 4024.3333 | 4021.3333 | 4019.3333 | 4017.3333 | 4014.3333 | 4012.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 481.4356 | 481.2153 | 481.1338 | 481.0795 | 481.0252 | 513.2438 | 512.9895 | 512.7352 | 512.3537 | 512.1233 | 511.8689 | 511.4875 | 511.2332
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 5.21 | 4.76 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 481.4356 | 481.2153 | 481.1338 | 481.0795 | 481.0252 | 513.2438 | 512.9895 | 512.7352 | 512.3537 | 512.1233 | 511.8689 | 511.4875 | 511.2332
BSK5 | kg/d | 226.3 | 226.21 | 226.18 | 226.16 | 226.14 | 241.7 | 241.58 | 241.46 | 241.28 | 241.16 | 241.04 | 240.86 | 240.74
NL | kg/d | 207.4417 | 207.3592 | 207.3317 | 207.3133 | 207.295 | 221.5583 | 221.4483 | 221.3383 | 221.1733 | 221.0633 | 220.9533 | 220.7883 | 220.6783
CHSK | kg/d | 452.6 | 452.42 | 452.36 | 452.32 | 452.28 | 483.4 | 483.16 | 482.92 | 482.56 | 482.32 | 482.08 | 481.72 | 481.48
Počet EO | os | 3772 | 3771 | 3770 | 3770 | 3769 | 4029 | 4027 | 4025 | 4022 | 4020 | 4018 | 4015 | 4013
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 481.4356 | 481.2153 | 481.1338 | 481.0795 | 481.0252 | 513.2438 | 512.9895 | 512.7352 | 512.3537 | 512.1233 | 511.8689 | 511.4875 | 511.2332
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 184.536 | 184.4882 | 184.4722 | 184.4615 | 184.4509 | 193.36 | 193.264 | 193.168 | 193.024 | 192.928 | 192.832 | 192.688 | 192.592
NL | kg/d | 189.9449 | 189.8956 | 189.879 | 189.868 | 189.857 | 199.4025 | 199.3035 | 199.2045 | 199.056 | 198.957 | 198.858 | 198.7095 | 198.6105
CHSK | kg/d | 414.4253 | 414.3176 | 414.2815 | 414.2575 | 414.2334 | 435.06 | 434.844 | 434.628 | 434.304 | 434.088 | 433.872 | 433.548 | 433.332
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 55.094 | 54.8718 | 54.7978 | 54.7485 | 54.6991 | 48.34 | 48.316 | 48.292 | 48.256 | 48.232 | 48.208 | 48.172 | 48.148
NL | kg/d | 29.7159 | 29.5177 | 29.4518 | 29.4078 | 29.3638 | 22.1558 | 22.1448 | 22.1338 | 22.1173 | 22.1063 | 22.0953 | 22.0788 | 22.0678
CHSK | kg/d | 64.8347 | 64.4024 | 64.2585 | 64.1625 | 64.0666 | 48.34 | 48.316 | 48.292 | 48.256 | 48.232 | 48.208 | 48.172 | 48.148
Produkce kalů | m3/r | 2232.523 | 2231.9394 | 2231.7435 | 2231.6129 | 2231.4824 | 2352.5467 | 2351.3787 | 2350.2107 | 2348.4587 | 2347.2907 | 2346.1227 | 2344.3707 | 2343.2027
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.205.04 - Ivančice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.214.01 - Oslavany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Oslavany | mechanicko-biologická |  | 732 |  | 1959 | [6 empty] | 9 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 400-1500 | 10.83
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.2
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 400-1200 | 5.7 |  |  |  | 34.9524 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.3 | [5 empty] | 6.435 | 2006-2007
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150 | 0.116
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 2.3 | [5 empty] | 5.911 | 2006-2007
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 16 | 7.5
S.N | 0 | Nová ČS |  | 15 | [6 empty] | 3.75 | 2006-2007
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1580 | 15.01
P.N | 0 | Nové |  | 40 | 0.38 | [5 empty] | 0.62 | 2006-2007
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 137
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 34.9524 |  | 16.716