## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.216.01 - Trboušany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 364 | 363 | 363 | 363 | 363 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 361 | 361 | 361
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 364 | 363 | 363 | 363 | 363 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 361 | 361 | 361
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0091542 | 0.0091287 | 0.0091287 | 0.0091287 | 0.0091287 | 0.0091031 | 0.0091031 | 0.0091031 | 0.0091031 | 0.0091031 | 0.0090776 | 0.0090776 | 0.0090776
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.1542 | 9.1287 | 9.1287 | 9.1287 | 9.1287 | 9.1031 | 9.1031 | 9.1031 | 9.1031 | 9.1031 | 9.0776 | 9.0776 | 9.0776
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.9712 | 3.9602 | 3.9602 | 3.9602 | 3.9602 | 3.9493 | 3.9493 | 3.9493 | 3.9493 | 3.9493 | 3.9383 | 3.9383 | 3.9383
NL | t/rok | 3.6403 | 3.6302 | 3.6302 | 3.6302 | 3.6302 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6202 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102
CHSK | t/rok | 7.9424 | 7.9205 | 7.9205 | 7.9205 | 7.9205 | 7.8986 | 7.8986 | 7.8986 | 7.8986 | 7.8986 | 7.8767 | 7.8767 | 7.8767
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.207.01 - Kupařovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.008.216.01 - Trboušany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 353 | 353
Počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 353 | 353
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 353 | 353
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 7.12 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.06 | 7.06 | 7.06
BSK5 | kg/d | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61
NL | kg/d | 3.3367 | 3.3275 | 3.3275 | 3.3275 | 3.3275 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3092 | 3.3092 | 3.3092
CHSK | kg/d | 7.28 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.22 | 7.22 | 7.22
N-celk | kg/d | 0.66733 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6655 | 0.66367 | 0.66367 | 0.66367 | 0.66367 | 0.66367 | 0.66183 | 0.66183 | 0.66183
N-NH4 | kg/d | 0.31547 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31287 | 0.31287 | 0.31287
N-NO3 | kg/d | 0.060667 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0605 | 0.060333 | 0.060333 | 0.060333 | 0.060333 | 0.060333 | 0.060167 | 0.060167 | 0.060167
P-celk | kg/d | 0.15167 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15042 | 0.15042 | 0.15042
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 145.6 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.4 | 144.4 | 144.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.008.207.01 - Kupařovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.008.216.01 - Trboušany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 25.08 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.87 | 24.87 | 24.87
BSK5 | kg/d | 10.88 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.79 | 10.79 | 10.79
NL | kg/d | 9.9733 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.8908 | 9.8908 | 9.8908
CHSK | kg/d | 21.76 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.58 | 21.58 | 21.58
Počet EO | os. | 181.3333 | 180.8333 | 180.8333 | 180.8333 | 180.8333 | 180.3333 | 180.3333 | 180.3333 | 180.3333 | 180.3333 | 179.8333 | 179.8333 | 179.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 25.08 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.87 | 24.87 | 24.87
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 10.88 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.79 | 10.79 | 10.79
NL | kg/d | 9.9733 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9458 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.9183 | 9.8908 | 9.8908 | 9.8908
CHSK | kg/d | 21.76 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.58 | 21.58 | 21.58
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.008.207.01 - Kupařovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.008.216.01 - Trboušany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 4.1 | [5 empty] | 17.2508 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 146 | 1.387 | [5 empty] | 2.263 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 146
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5138