## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.217.01 - Čebín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2426 | 2442 | 2446 | 2450 | 2454 | 2460 | 2464 | 2468 | 2472 | 2476 | 2480 | 2484 | 2488
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 49.9588 | 49.6314 | 49.5503 | 49.4694 | 49.3888 | 49.2683 | 49.1883 | 49.1086 | 49.0291 | 48.9499 | 48.871 | 48.7923 | 48.7138
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
Počet obyv. napoj ČOV | % | 49.9588 | 49.6314 | 49.5503 | 49.4694 | 49.3888 | 49.2683 | 49.1883 | 49.1086 | 49.0291 | 48.9499 | 48.871 | 48.7923 | 48.7138
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1214 | 1230 | 1234 | 1238 | 1242 | 1248 | 1252 | 1256 | 1260 | 1264 | 1268 | 1272 | 1276
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 50.0412 | 50.3686 | 50.4497 | 50.5306 | 50.6112 | 50.7317 | 50.8117 | 50.8914 | 50.9709 | 51.0501 | 51.129 | 51.2077 | 51.2862
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.083016 | 0.08341 | 0.083508 | 0.083607 | 0.083705 | 0.083859 | 0.083957 | 0.084056 | 0.084154 | 0.084253 | 0.084351 | 0.08445 | 0.084549
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.061506 | 0.061462 | 0.061451 | 0.06144 | 0.061429 | 0.061429 | 0.061419 | 0.061408 | 0.061397 | 0.061386 | 0.061375 | 0.061364 | 0.061353
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 74.0899 | 73.6872 | 73.5871 | 73.4873 | 73.3877 | 73.2535 | 73.1545 | 73.0557 | 72.9571 | 72.8588 | 72.7607 | 72.6628 | 72.5652
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.071263 | -0.017819 | -0.017822 | -0.017825 | 0 | -0.017828 | -0.017832 | -0.017835 | -0.017838 | -0.017841 | -0.017844 | -0.017848
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 21.5095 | 21.9474 | 22.057 | 22.1665 | 22.276 | 22.4292 | 22.5388 | 22.6483 | 22.7578 | 22.8672 | 22.9767 | 23.0862 | 23.1958
Odpad. vody nečištěné | % | 25.9101 | 26.3128 | 26.4129 | 26.5127 | 26.6123 | 26.7465 | 26.8455 | 26.9443 | 27.0429 | 27.1412 | 27.2393 | 27.3372 | 27.4348
Počet ČOV | ks | bar: 1214 to 1276
Celková kapacita ČOV | m3/d | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 130.49 | 130.61 | 130.64 | 130.67 | 130.7 | 130.7 | 130.73 | 130.76 | 130.79 | 130.82 | 130.85 | 130.88 | 130.91
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 39.1517 | 39.3269 | 39.3707 | 39.4145 | 39.4583 | 39.524 | 39.5678 | 39.6116 | 39.6554 | 39.6992 | 39.743 | 39.7868 | 39.8306
NL | t/rok | 35.8891 | 36.0497 | 36.0898 | 36.13 | 36.1701 | 36.2304 | 36.2705 | 36.3107 | 36.3508 | 36.391 | 36.4311 | 36.4713 | 36.5114
CHSK | t/rok | 78.3034 | 78.6539 | 78.7415 | 78.829 | 78.9167 | 79.0481 | 79.1356 | 79.2232 | 79.3109 | 79.3984 | 79.4861 | 79.5737 | 79.6612
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 22.0442 | 22.0347 | 22.0323 | 22.0299 | 22.0275 | 22.0275 | 22.0251 | 22.0228 | 22.0204 | 22.018 | 22.0156 | 22.0133 | 22.0109
NL | t/rok | 22.7331 | 22.7233 | 22.7208 | 22.7183 | 22.7159 | 22.7159 | 22.7134 | 22.711 | 22.7085 | 22.7061 | 22.7036 | 22.7012 | 22.6987
CHSK | t/rok | 49.5995 | 49.578 | 49.5726 | 49.5673 | 49.5619 | 49.5619 | 49.5566 | 49.5512 | 49.5459 | 49.5405 | 49.5352 | 49.5298 | 49.5245
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.017.435.01 - Sentice

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.217.01 - Čebín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1577 | 1573 | 1572 | 1571 | 1570 | 1570 | 1569 | 1568 | 1567 | 1566 | 1565 | 1564 | 1563
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 76.8548 | 77.0502 | 77.0992 | 77.1483 | 77.1975 | 77.1975 | 77.2467 | 77.2959 | 77.3452 | 77.3946 | 77.4441 | 77.4936 | 77.5432
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
Počet obyv. napoj ČOV | % | 76.8548 | 77.0502 | 77.0992 | 77.1483 | 77.1975 | 77.1975 | 77.2467 | 77.2959 | 77.3452 | 77.3946 | 77.4441 | 77.4936 | 77.5432
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 365 | 361 | 360 | 359 | 358 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 23.1452 | 22.9498 | 22.9008 | 22.8517 | 22.8025 | 22.8025 | 22.7533 | 22.7041 | 22.6548 | 22.6054 | 22.5559 | 22.5064 | 22.4568
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.068167 | 0.068051 | 0.068021 | 0.067992 | 0.067963 | 0.067963 | 0.067934 | 0.067905 | 0.067875 | 0.067846 | 0.067817 | 0.067788 | 0.067759
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.061506 | 0.061462 | 0.061451 | 0.06144 | 0.061429 | 0.061429 | 0.061419 | 0.061408 | 0.061397 | 0.061386 | 0.061375 | 0.061364 | 0.061353
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 90.2281 | 90.3186 | 90.3413 | 90.364 | 90.3867 | 90.3867 | 90.4094 | 90.4322 | 90.4549 | 90.4777 | 90.5005 | 90.5234 | 90.5462
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.071263 | -0.017819 | -0.017822 | -0.017825 | 0 | -0.017828 | -0.017832 | -0.017835 | -0.017838 | -0.017841 | -0.017844 | -0.017848
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.6612 | 6.5883 | 6.57 | 6.5518 | 6.5335 | 6.5335 | 6.5152 | 6.497 | 6.4787 | 6.4605 | 6.4422 | 6.424 | 6.4058
Odpad. vody nečištěné | % | 9.7719 | 9.6814 | 9.6587 | 9.636 | 9.6133 | 9.6133 | 9.5906 | 9.5678 | 9.5451 | 9.5223 | 9.4995 | 9.4766 | 9.4538
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 130.49 | 130.61 | 130.64 | 130.67 | 130.7 | 130.7 | 130.73 | 130.76 | 130.79 | 130.82 | 130.85 | 130.88 | 130.91
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 30.5395 | 30.4958 | 30.4848 | 30.4738 | 30.4629 | 30.4629 | 30.452 | 30.441 | 30.4301 | 30.4191 | 30.4081 | 30.3972 | 30.3863
NL | t/rok | 27.9946 | 27.9544 | 27.9444 | 27.9344 | 27.9243 | 27.9243 | 27.9143 | 27.9043 | 27.8942 | 27.8842 | 27.8741 | 27.8641 | 27.8541
CHSK | t/rok | 61.0791 | 60.9915 | 60.9696 | 60.9477 | 60.9258 | 60.9258 | 60.9039 | 60.882 | 60.8601 | 60.8382 | 60.8163 | 60.7944 | 60.7725
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 22.0442 | 22.0347 | 22.0323 | 22.0299 | 22.0275 | 22.0275 | 22.0251 | 22.0228 | 22.0204 | 22.018 | 22.0156 | 22.0133 | 22.0109
NL | t/rok | 22.7331 | 22.7233 | 22.7208 | 22.7183 | 22.7159 | 22.7159 | 22.7134 | 22.711 | 22.7085 | 22.7061 | 22.7036 | 22.7012 | 22.6987
CHSK | t/rok | 49.5995 | 49.578 | 49.5726 | 49.5673 | 49.5619 | 49.5619 | 49.5566 | 49.5512 | 49.5459 | 49.5405 | 49.5352 | 49.5298 | 49.5245
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
435

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.217.01 - Čebín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.217.01 - Čebín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1577 | 1573 | 1572 | 1571 | 1570 | 1570 | 1569 | 1568 | 1567 | 1566 | 1565 | 1564 | 1563
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 365 | 361 | 360 | 359 | 358 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 365 | 361 | 360 | 359 | 358 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 47.31 | 47.19 | 47.16 | 47.13 | 47.1 | 47.1 | 47.07 | 47.04 | 47.01 | 46.98 | 46.95 | 46.92 | 46.89
BSK5 | kg/d | 15.77 | 15.73 | 15.72 | 15.71 | 15.7 | 15.7 | 15.69 | 15.68 | 15.67 | 15.66 | 15.65 | 15.64 | 15.63
NL | kg/d | 14.4558 | 14.4192 | 14.41 | 14.4008 | 14.3917 | 14.3917 | 14.3825 | 14.3733 | 14.3642 | 14.355 | 14.3458 | 14.3367 | 14.3275
CHSK | kg/d | 31.54 | 31.46 | 31.44 | 31.42 | 31.4 | 31.4 | 31.38 | 31.36 | 31.34 | 31.32 | 31.3 | 31.28 | 31.26
N-celk | kg/d | 2.8912 | 2.8838 | 2.882 | 2.8802 | 2.8783 | 2.8783 | 2.8765 | 2.8747 | 2.8728 | 2.871 | 2.8692 | 2.8673 | 2.8655
N-NH4 | kg/d | 1.3667 | 1.3633 | 1.3624 | 1.3615 | 1.3607 | 1.3607 | 1.3598 | 1.3589 | 1.3581 | 1.3572 | 1.3563 | 1.3555 | 1.3546
N-NO3 | kg/d | 0.26283 | 0.26217 | 0.262 | 0.26183 | 0.26167 | 0.26167 | 0.2615 | 0.26133 | 0.26117 | 0.261 | 0.26083 | 0.26067 | 0.2605
P-celk | kg/d | 0.65708 | 0.65542 | 0.655 | 0.65458 | 0.65417 | 0.65417 | 0.65375 | 0.65333 | 0.65292 | 0.6525 | 0.65208 | 0.65167 | 0.65125
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
Počet kanal.přípojek | ks | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8
Jímky a septiky | ks | 146 | 144.4 | 144 | 143.6 | 143.2 | 143.2 | 142.8 | 142.4 | 142 | 141.6 | 141.2 | 140.8 | 140.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.009.217.01 - Čebín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.217.01 - Čebín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 186.76 | 186.44 | 186.36 | 186.28 | 186.2 | 186.2 | 186.12 | 186.04 | 185.96 | 185.88 | 185.8 | 185.72 | 185.64
BSK5 | kg/d | 83.67 | 83.55 | 83.52 | 83.49 | 83.46 | 83.46 | 83.43 | 83.4 | 83.37 | 83.34 | 83.31 | 83.28 | 83.25
NL | kg/d | 76.6975 | 76.5875 | 76.56 | 76.5325 | 76.505 | 76.505 | 76.4775 | 76.45 | 76.4225 | 76.395 | 76.3675 | 76.34 | 76.3125
CHSK | kg/d | 167.34 | 167.1 | 167.04 | 166.98 | 166.92 | 166.92 | 166.86 | 166.8 | 166.74 | 166.68 | 166.62 | 166.56 | 166.5
Počet EO | os. | 1394.5 | 1392.5 | 1392 | 1391.5 | 1391 | 1391 | 1390.5 | 1390 | 1389.5 | 1389 | 1388.5 | 1388 | 1387.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 168.51 | 168.39 | 168.36 | 168.33 | 168.3 | 168.3 | 168.27 | 168.24 | 168.21 | 168.18 | 168.15 | 168.12 | 168.09
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 18.25 | 18.05 | 18 | 17.95 | 17.9 | 17.9 | 17.85 | 17.8 | 17.75 | 17.7 | 17.65 | 17.6 | 17.55
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 168.51 | 168.39 | 168.36 | 168.33 | 168.3 | 168.3 | 168.27 | 168.24 | 168.21 | 168.18 | 168.15 | 168.12 | 168.09
BSK5 | kg/d | 76.37 | 76.33 | 76.32 | 76.31 | 76.3 | 76.3 | 76.29 | 76.28 | 76.27 | 76.26 | 76.25 | 76.24 | 76.23
NL | kg/d | 70.0058 | 69.9692 | 69.96 | 69.9508 | 69.9417 | 69.9417 | 69.9325 | 69.9233 | 69.9142 | 69.905 | 69.8958 | 69.8867 | 69.8775
CHSK | kg/d | 152.74 | 152.66 | 152.64 | 152.62 | 152.6 | 152.6 | 152.58 | 152.56 | 152.54 | 152.52 | 152.5 | 152.48 | 152.46
Počet EO | os | 1273 | 1273 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 168.51 | 168.39 | 168.36 | 168.33 | 168.3 | 168.3 | 168.27 | 168.24 | 168.21 | 168.18 | 168.15 | 168.12 | 168.09
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 60.3951 | 60.369 | 60.3624 | 60.3559 | 60.3494 | 60.3494 | 60.3429 | 60.3363 | 60.3298 | 60.3233 | 60.3168 | 60.3103 | 60.3038
NL | kg/d | 62.2824 | 62.2555 | 62.2488 | 62.242 | 62.2353 | 62.2353 | 62.2286 | 62.2219 | 62.2151 | 62.2084 | 62.2017 | 62.195 | 62.1883
CHSK | kg/d | 135.8889 | 135.8301 | 135.8155 | 135.8008 | 135.7861 | 135.7861 | 135.7714 | 135.7568 | 135.7421 | 135.7274 | 135.7128 | 135.6982 | 135.6835
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.2749 | 23.181 | 23.1576 | 23.1341 | 23.1106 | 23.1106 | 23.0871 | 23.0637 | 23.0402 | 23.0167 | 22.9932 | 22.9697 | 22.9462
NL | kg/d | 14.4151 | 14.332 | 14.3112 | 14.2905 | 14.2697 | 14.2697 | 14.2489 | 14.2281 | 14.2074 | 14.1866 | 14.1658 | 14.145 | 14.1242
CHSK | kg/d | 31.4511 | 31.2699 | 31.2245 | 31.1792 | 31.1339 | 31.1339 | 31.0886 | 31.0432 | 30.9979 | 30.9526 | 30.9072 | 30.8618 | 30.8165
Produkce kalů | m3/r | 734.8068 | 734.4889 | 734.4095 | 734.3301 | 734.2508 | 734.2508 | 734.1714 | 734.0921 | 734.0129 | 733.9336 | 733.8544 | 733.7752 | 733.696
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.217.01 - Čebín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.217.01 - Čebín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Čebín | mechanicko-biologická s nitrifikací |  | 299 |  | 1994 | [6 empty] | 10 | 2
C.R | 2 | ČOV Čebín | rekonstrukce |  | 299 |  |  |  | 14 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 18 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-800 | 10.1
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 5 |  |  |  | 26.061 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 485 | 4.6075
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 146
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 40.061 |  | 0