## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.218.01 - Česká
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 803 | 801 | 801 | 801 | 800 | 800 | 799 | 799 | 799 | 798 | 798 | 797 | 797
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 797 | 797
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 77.2105 | 77.4032 | 77.4032 | 77.4032 | 77.5 | 77.5 | 77.597 | 77.597 | 77.597 | 77.6942 | 77.6942 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 797 | 797
Počet obyv. napoj ČOV | % | 77.2105 | 77.4032 | 77.4032 | 77.4032 | 77.5 | 77.5 | 77.597 | 77.597 | 77.597 | 77.6942 | 77.6942 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 183 | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | 178 | 178 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 22.7895 | 22.5968 | 22.5968 | 22.5968 | 22.5 | 22.5 | 22.403 | 22.403 | 22.403 | 22.3058 | 22.3058 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029131 | 0.02908 | 0.02908 | 0.02908 | 0.029054 | 0.029054 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029003 | 0.029003 | 0.033828 | 0.033828
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.027411 | 0.027397 | 0.027397 | 0.027397 | 0.02739 | 0.02739 | 0.027382 | 0.027382 | 0.027382 | 0.027375 | 0.027375 | 0.033828 | 0.033828
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.0985 | 94.2136 | 94.2136 | 94.2136 | 94.2714 | 94.2714 | 94.3292 | 94.3292 | 94.3292 | 94.3871 | 94.3871 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.46e-05 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0.0064532 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.053291 | 0 | 0 | -0.026652 | 0 | -0.02666 | 0 | 0 | -0.026667 | 0 | 19.0764 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7191 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6279 | 1.6279 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 5.9015 | 5.7864 | 5.7864 | 5.7864 | 5.7286 | 5.7286 | 5.6708 | 5.6708 | 5.6708 | 5.6129 | 5.6129 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.835 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.835 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.3117 | 15.2898 | 15.2898 | 15.2898 | 15.2789 | 15.2789 | 15.268 | 15.268 | 15.268 | 15.257 | 15.257 | 16.3739 | 16.3739
NL | t/rok | 14.0358 | 14.0157 | 14.0157 | 14.0157 | 14.0057 | 14.0057 | 13.9956 | 13.9956 | 13.9956 | 13.9856 | 13.9856 | 15.0094 | 15.0094
CHSK | t/rok | 30.6235 | 30.5797 | 30.5797 | 30.5797 | 30.5578 | 30.5578 | 30.5359 | 30.5359 | 30.5359 | 30.514 | 30.514 | 32.7478 | 32.7478
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 11.5265 | 11.5241 | 11.5241 | 11.5241 | 11.5229 | 11.5229 | 11.5217 | 11.5217 | 11.5217 | 11.5205 | 11.5205 | 13.0991 | 13.0991
NL | t/rok | 11.8867 | 11.8842 | 11.8842 | 11.8842 | 11.883 | 11.883 | 11.8818 | 11.8818 | 11.8818 | 11.8805 | 11.8805 | 13.5085 | 13.5085
CHSK | t/rok | 25.9346 | 25.9292 | 25.9292 | 25.9292 | 25.9265 | 25.9265 | 25.9238 | 25.9238 | 25.9238 | 25.9212 | 25.9212 | 29.473 | 29.473
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0774 | 4.0774 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0774 | 8.1549 | 8.1549 | 8.1549
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.218.01 - Česká
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 655 | 653 | 653 | 653 | 652 | 652 | 651 | 651 | 651 | 650 | 650 | 649 | 649
Počet osob s ČOP | os. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná i splašková; 2015: jednotná i splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 649 | 649
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 649 | 649
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 13.1 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.04 | 13.04 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13 | 13 | 12.98 | 12.98
BSK5 | kg/d | 8.03 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8 | 8 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.98 | 7.98 | 7.97 | 7.97
NL | kg/d | 7.3608 | 7.3425 | 7.3425 | 7.3425 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3242 | 7.3242 | 7.3242 | 7.315 | 7.315 | 7.3058 | 7.3058
CHSK | kg/d | 16.06 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16 | 16 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.96 | 15.96 | 15.94 | 15.94
N-celk | kg/d | 1.4722 | 1.4685 | 1.4685 | 1.4685 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4648 | 1.4648 | 1.4648 | 1.463 | 1.463 | 1.4612 | 1.4612
N-NH4 | kg/d | 0.69593 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6942 | 0.69333 | 0.69333 | 0.69247 | 0.69247 | 0.69247 | 0.6916 | 0.6916 | 0.69073 | 0.69073
N-NO3 | kg/d | 0.13383 | 0.1335 | 0.1335 | 0.1335 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13317 | 0.13317 | 0.13317 | 0.133 | 0.133 | 0.13283 | 0.13283
P-celk | kg/d | 0.33458 | 0.33375 | 0.33375 | 0.33375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33292 | 0.33292 | 0.33292 | 0.3325 | 0.3325 | 0.33208 | 0.33208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 6.94 | 6.94
Počet kanal.přípojek | ks | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 318.8 | 318.8
Jímky a septiky | ks | 73.2 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72 | 72 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.218.01 - Česká
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 79.81 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 79.6 | 79.6 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.46 | 79.46 | 92.68 | 92.68
BSK5 | kg/d | 41.95 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.86 | 41.86 | 41.83 | 41.83 | 41.83 | 41.8 | 41.8 | 44.86 | 44.86
NL | kg/d | 38.4542 | 38.3992 | 38.3992 | 38.3992 | 38.3717 | 38.3717 | 38.3442 | 38.3442 | 38.3442 | 38.3167 | 38.3167 | 41.1217 | 41.1217
CHSK | kg/d | 83.9 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 83.72 | 83.72 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 83.6 | 83.6 | 89.72 | 89.72
Počet EO | os. | 699.1667 | 698.1667 | 698.1667 | 698.1667 | 697.6667 | 697.6667 | 697.1667 | 697.1667 | 697.1667 | 696.6667 | 696.6667 | 747.6667 | 747.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 75.1 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 75.04 | 75.04 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | 75 | 75 | 92.68 | 92.68
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4.71 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.56 | 4.56 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 75.1 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 75.04 | 75.04 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | 75 | 75 | 92.68 | 92.68
BSK5 | kg/d | 39.03 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39 | 39 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.98 | 38.98 | 44.86 | 44.86
NL | kg/d | 35.7775 | 35.7592 | 35.7592 | 35.7592 | 35.75 | 35.75 | 35.7408 | 35.7408 | 35.7408 | 35.7317 | 35.7317 | 41.1217 | 41.1217
CHSK | kg/d | 78.06 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | 78 | 78 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | 77.96 | 77.96 | 89.72 | 89.72
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 31.5795 | 31.5729 | 31.5729 | 31.5729 | 31.5696 | 31.5696 | 31.5663 | 31.5663 | 31.5663 | 31.5631 | 31.5631 | 35.888 | 35.888
NL | kg/d | 32.5663 | 32.5595 | 32.5595 | 32.5595 | 32.5561 | 32.5561 | 32.5528 | 32.5528 | 32.5528 | 32.5494 | 32.5494 | 37.0095 | 37.0095
CHSK | kg/d | 71.0538 | 71.039 | 71.039 | 71.039 | 71.0316 | 71.0316 | 71.0242 | 71.0242 | 71.0242 | 71.0169 | 71.0169 | 80.748 | 80.748
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 10.3705 | 10.3171 | 10.3171 | 10.3171 | 10.2904 | 10.2904 | 10.2637 | 10.2637 | 10.2637 | 10.2369 | 10.2369 | 8.972 | 8.972
NL | kg/d | 5.8879 | 5.8396 | 5.8396 | 5.8396 | 5.8155 | 5.8155 | 5.7914 | 5.7914 | 5.7914 | 5.7673 | 5.7673 | 4.1122 | 4.1122
CHSK | kg/d | 12.8462 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.6884 | 12.6884 | 12.6358 | 12.6358 | 12.6358 | 12.5831 | 12.5831 | 8.972 | 8.972
Produkce kalů | m3/r | 384.2167 | 384.1366 | 384.1366 | 384.1366 | 384.0967 | 384.0967 | 384.0569 | 384.0569 | 384.0569 | 384.0171 | 384.0171 | 436.6373 | 436.6373
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.218.01 - Česká
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 5.94
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 250 | 1 |  |  |  | 4.1769 | 2012-2013
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1 | [5 empty] | 3.978 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.26
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 248 | 2.356
P.N | 0 | Nové |  | 71 | 0.6745 | [5 empty] | 1.1005 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 73
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 4.1769 |  | 5.0785