## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.219.01 - Hvozdec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 252 | 266 | 270 | 274 | 277 | 281 | 284 | 288 | 292 | 295 | 299 | 302 | 306
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 252 | 266 | 270 | 274 | 277 | 281 | 284 | 288 | 292 | 295 | 299 | 302 | 306
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0055991 | 0.0059568 | 0.006059 | 0.0061612 | 0.0062378 | 0.00634 | 0.0064167 | 0.0065189 | 0.0066211 | 0.0066977 | 0.0067999 | 0.0068766 | 0.0069788
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.5991 | 5.9568 | 6.059 | 6.1612 | 6.2378 | 6.34 | 6.4167 | 6.5189 | 6.6211 | 6.6978 | 6.7999 | 6.8766 | 6.9788
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.6755 | 2.8287 | 2.8725 | 2.9163 | 2.9492 | 2.993 | 3.0259 | 3.0697 | 3.1134 | 3.1463 | 3.1901 | 3.2229 | 3.2668
NL | t/rok | 2.4525 | 2.593 | 2.6332 | 2.6733 | 2.7034 | 2.7436 | 2.7737 | 2.8138 | 2.854 | 2.8841 | 2.9243 | 2.9544 | 2.9945
CHSK | t/rok | 5.3509 | 5.6575 | 5.7451 | 5.8327 | 5.8984 | 5.986 | 6.0517 | 6.1393 | 6.2269 | 6.2926 | 6.3802 | 6.4459 | 6.5335
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.219.01 - Hvozdec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 252 | 266 | 270 | 274 | 277 | 281 | 284 | 288 | 292 | 295 | 299 | 302 | 306
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 252 | 266 | 270 | 274 | 277 | 281 | 284 | 288 | 292 | 295 | 299 | 302 | 306
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0055991 | 0.0059568 | 0.006059 | 0.0061612 | 0.0062378 | 0.00634 | 0.0064167 | 0.0065189 | 0.0066211 | 0.0066977 | 0.0067999 | 0.0068766 | 0.0069788
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.5991 | 5.9568 | 6.059 | 6.1612 | 6.2378 | 6.34 | 6.4167 | 6.5189 | 6.6211 | 6.6978 | 6.7999 | 6.8766 | 6.9788
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.6755 | 2.8287 | 2.8725 | 2.9163 | 2.9492 | 2.993 | 3.0259 | 3.0697 | 3.1134 | 3.1463 | 3.1901 | 3.2229 | 3.2668
NL | t/rok | 2.4525 | 2.593 | 2.6332 | 2.6733 | 2.7034 | 2.7436 | 2.7737 | 2.8138 | 2.854 | 2.8841 | 2.9243 | 2.9544 | 2.9945
CHSK | t/rok | 5.3509 | 5.6575 | 5.7451 | 5.8327 | 5.8984 | 5.986 | 6.0517 | 6.1393 | 6.2269 | 6.2926 | 6.3802 | 6.4459 | 6.5335
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.219.01 - Hvozdec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.219.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 206 | 220 | 224 | 228 | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 | 249 | 253 | 256 | 260
Počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 206 | 220 | 224 | 228 | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 | 249 | 253 | 256 | 260
- počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 206 | 220 | 224 | 228 | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 | 249 | 253 | 256 | 260
- počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.12 | 4.4 | 4.48 | 4.56 | 4.62 | 4.7 | 4.76 | 4.84 | 4.92 | 4.98 | 5.06 | 5.12 | 5.2
BSK5 | kg/d | 2.52 | 2.66 | 2.7 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.84 | 2.88 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.02 | 3.06
NL | kg/d | 2.31 | 2.4383 | 2.475 | 2.5117 | 2.5392 | 2.5758 | 2.6033 | 2.64 | 2.6767 | 2.7042 | 2.7408 | 2.7683 | 2.805
CHSK | kg/d | 5.04 | 5.32 | 5.4 | 5.48 | 5.54 | 5.62 | 5.68 | 5.76 | 5.84 | 5.9 | 5.98 | 6.04 | 6.12
N-celk | kg/d | 0.462 | 0.48767 | 0.495 | 0.50233 | 0.50783 | 0.51517 | 0.52067 | 0.528 | 0.53533 | 0.54083 | 0.54817 | 0.55367 | 0.561
N-NH4 | kg/d | 0.2184 | 0.23053 | 0.234 | 0.23747 | 0.24007 | 0.24353 | 0.24613 | 0.2496 | 0.25307 | 0.25567 | 0.25913 | 0.26173 | 0.2652
N-NO3 | kg/d | 0.042 | 0.044333 | 0.045 | 0.045667 | 0.046167 | 0.046833 | 0.047333 | 0.048 | 0.048667 | 0.049167 | 0.049833 | 0.050333 | 0.051
P-celk | kg/d | 0.105 | 0.11083 | 0.1125 | 0.11417 | 0.11542 | 0.11708 | 0.11833 | 0.12 | 0.12167 | 0.12292 | 0.12458 | 0.12583 | 0.1275
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 100.8 | 106.4 | 108 | 109.6 | 110.8 | 112.4 | 113.6 | 115.2 | 116.8 | 118 | 119.6 | 120.8 | 122.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 115.6773 | 116.83 | 117.1182 | 117.4064 | 117.6946 | 117.9827 | 118.2709 | 118.5591 | 118.8473 | 119.1355 | 119.4236 | 119.7118 | 120

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.009.219.01 - Hvozdec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.219.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 15.34 | 16.32 | 16.6 | 16.88 | 17.09 | 17.37 | 17.58 | 17.86 | 18.14 | 18.35 | 18.63 | 18.84 | 19.12
BSK5 | kg/d | 7.33 | 7.75 | 7.87 | 7.99 | 8.08 | 8.2 | 8.29 | 8.41 | 8.53 | 8.62 | 8.74 | 8.83 | 8.95
NL | kg/d | 6.7192 | 7.1042 | 7.2142 | 7.3242 | 7.4067 | 7.5167 | 7.5992 | 7.7092 | 7.8192 | 7.9017 | 8.0117 | 8.0942 | 8.2042
CHSK | kg/d | 14.66 | 15.5 | 15.74 | 15.98 | 16.16 | 16.4 | 16.58 | 16.82 | 17.06 | 17.24 | 17.48 | 17.66 | 17.9
Počet EO | os. | 122.1667 | 129.1667 | 131.1667 | 133.1667 | 134.6667 | 136.6667 | 138.1667 | 140.1667 | 142.1667 | 143.6667 | 145.6667 | 147.1667 | 149.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 15.34 | 16.32 | 16.6 | 16.88 | 17.09 | 17.37 | 17.58 | 17.86 | 18.14 | 18.35 | 18.63 | 18.84 | 19.12
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.33 | 7.75 | 7.87 | 7.99 | 8.08 | 8.2 | 8.29 | 8.41 | 8.53 | 8.62 | 8.74 | 8.83 | 8.95
NL | kg/d | 6.7192 | 7.1042 | 7.2142 | 7.3242 | 7.4067 | 7.5167 | 7.5992 | 7.7092 | 7.8192 | 7.9017 | 8.0117 | 8.0942 | 8.2042
CHSK | kg/d | 14.66 | 15.5 | 15.74 | 15.98 | 16.16 | 16.4 | 16.58 | 16.82 | 17.06 | 17.24 | 17.48 | 17.66 | 17.9
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.219.01 - Hvozdec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.219.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Hvozdec | mechanicko-biologická |  | 20 | [5 empty] | 1.6524 | po r.2015 | 10 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 4 | [5 empty] | 15.912 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | [6 empty] | 0 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 101 | 0.9595 | [5 empty] | 1.5655 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 101
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 21
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5549