## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.220.01 - Chudčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 778 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 772
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 772 | 772
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 772 | 772
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 778 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 773 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019724 | 0.019222 | 0.019117 | 0.019026 | 0.0189 | 0.018805 | 0.018685 | 0.018606 | 0.018518 | 0.018407 | 0.033691 | 0.033571 | 0.033488
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033691 | 0.033571 | 0.033488
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033691 | -0.00012051 | -8.2374e-05
Meziroční přírustek | % | 2013: 100; 2014: -0.35897; 2015: -0.24598
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 19.7241 | 19.222 | 19.1169 | 19.0263 | 18.9002 | 18.8047 | 18.6852 | 18.6055 | 18.5184 | 18.4073 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.311 | 8.2891 | 8.2891 | 8.2891 | 8.2782 | 8.2782 | 8.2673 | 8.2673 | 8.2673 | 8.2563 | 16.0965 | 16.0746 | 16.0746
NL | t/rok | 7.6185 | 7.5984 | 7.5984 | 7.5984 | 7.5884 | 7.5884 | 7.5783 | 7.5783 | 7.5783 | 7.5683 | 14.7551 | 14.735 | 14.735
CHSK | t/rok | 16.6221 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5783 | 16.5564 | 16.5564 | 16.5345 | 16.5345 | 16.5345 | 16.5126 | 32.193 | 32.1492 | 32.1492
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8772 | 12.8597 | 12.8597
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2796 | 13.2615 | 13.2615
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9737 | 28.9343 | 28.9343
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 11.1553 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 22.3106 | 22.3106 | 22.3106 | 22.3106
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.226.01 - Veverská Bitýška
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.220.01 - Chudčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 664 | 662 | 662 | 662 | 661 | 661 | 660 | 660 | 660 | 659 | 659 | 658 | 658
Počet osob s ČOP | os. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 658 | 658
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 664 | 662 | 662 | 662 | 661 | 661 | 660 | 660 | 660 | 659 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 658 | 658
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 664 | 662 | 662 | 662 | 661 | 661 | 660 | 660 | 660 | 659 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 18.5586 | 17.2831 | 16.995 | 16.7469 | 16.4514 | 16.1898 | 15.9123 | 15.694 | 15.4554 | 15.2009 | 14.9766 | 14.7603 | 14.5484
BSK5 | kg/d | 7.78 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.75 | 7.75 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.73 | 7.73 | 7.72 | 7.72
NL | kg/d | 7.1317 | 7.1133 | 7.1133 | 7.1133 | 7.1042 | 7.1042 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.0858 | 7.0858 | 7.0767 | 7.0767
CHSK | kg/d | 15.56 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.5 | 15.5 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.46 | 15.46 | 15.44 | 15.44
N-celk | kg/d | 1.4263 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4227 | 1.4208 | 1.4208 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4153 | 1.4153
N-NH4 | kg/d | 0.67427 | 0.67253 | 0.67253 | 0.67253 | 0.67167 | 0.67167 | 0.6708 | 0.6708 | 0.6708 | 0.66993 | 0.66993 | 0.66907 | 0.66907
N-NO3 | kg/d | 0.12967 | 0.12933 | 0.12933 | 0.12933 | 0.12917 | 0.12917 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.12883 | 0.12883 | 0.12867 | 0.12867
P-celk | kg/d | 0.32417 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32333 | 0.32292 | 0.32292 | 0.3225 | 0.3225 | 0.3225 | 0.32208 | 0.32208 | 0.32167 | 0.32167
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.2 | 309.2 | 309.2
Jímky a septiky | ks | 311.2 | 310.4 | 310.4 | 310.4 | 310 | 310 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.2 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100.3148 | 100.2309 | 100.2099 | 100.1889 | 100.1679 | 100.1469 | 100.1259 | 100.1049 | 100.084 | 100.063 | 100.042 | 100.021 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.009.226.01 - Veverská Bitýška
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.220.01 - Chudčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 54.0386 | 52.6631 | 52.375 | 52.1269 | 51.7814 | 51.5198 | 51.1923 | 50.974 | 50.7354 | 50.4309 | 92.3043 | 91.9741 | 91.7484
BSK5 | kg/d | 22.77 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 22.68 | 22.68 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.62 | 44.1 | 44.04 | 44.04
NL | kg/d | 20.8725 | 20.8175 | 20.8175 | 20.8175 | 20.79 | 20.79 | 20.7625 | 20.7625 | 20.7625 | 20.735 | 40.425 | 40.37 | 40.37
CHSK | kg/d | 45.54 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.36 | 45.36 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.24 | 88.2 | 88.08 | 88.08
Počet EO | os. | 379.5 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 378 | 378 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377 | 735 | 734 | 734
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3043 | 91.9741 | 91.7484
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 54.0386 | 52.6631 | 52.375 | 52.1269 | 51.7814 | 51.5198 | 51.1923 | 50.974 | 50.7354 | 50.4309 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2013: 92.3043; 2014: 91.9741; 2015: 91.7484
BSK5 | kg/d | 2013: 44.1; 2014: 44.04; 2015: 44.04
NL | kg/d | 2013: 40.425; 2014: 40.37; 2015: 40.37
CHSK | kg/d | 2013: 88.2; 2014: 88.08; 2015: 88.08
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.28 | 35.232 | 35.232
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3825 | 36.333 | 36.333
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 79.272 | 79.272
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 22.77 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 22.68 | 22.68 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.62 | 8.82 | 8.808 | 8.808
NL | kg/d | 20.8725 | 20.8175 | 20.8175 | 20.8175 | 20.79 | 20.79 | 20.7625 | 20.7625 | 20.7625 | 20.735 | 4.0425 | 4.037 | 4.037
CHSK | kg/d | 45.54 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.36 | 45.36 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.24 | 8.82 | 8.808 | 8.808
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.24 | 428.656 | 428.656
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.226.01 - Veverská Bitýška
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.220.01 - Chudčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 4 | [5 empty] | 19.856 | 2011-2012
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.54 | [5 empty] | 1.1796 | 2011-2012
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 0 | [5 empty] | 0.425 | 2011-2012
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2011-2012
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.425 | 2011-2012
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 309 | 2.9355 | [5 empty] | 4.7895 | 2011-2012
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 311
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.1001