## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.221.01 - Jinačovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 535 | 629 | 652 | 675 | 699 | 722 | 746 | 769 | 792 | 816 | 839 | 863 | 886
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 535 | 629 | 652 | 675 | 699 | 722 | 746 | 769 | 792 | 816 | 839 | 863 | 886
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.013626 | 0.015888 | 0.016476 | 0.017064 | 0.017677 | 0.018265 | 0.018878 | 0.019465 | 0.020053 | 0.020666 | 0.021254 | 0.021867 | 0.022455
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.6259 | 15.8885 | 16.4761 | 17.0637 | 17.677 | 18.2646 | 18.8778 | 19.4655 | 20.0531 | 20.6663 | 21.2539 | 21.8671 | 22.4548
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.84 | 6.8693 | 7.1212 | 7.373 | 7.6358 | 7.8876 | 8.1504 | 8.4023 | 8.6541 | 8.9169 | 9.1688 | 9.4316 | 9.6835
NL | t/rok | 5.3533 | 6.2969 | 6.5277 | 6.7586 | 6.9995 | 7.2303 | 7.4712 | 7.7021 | 7.933 | 8.1739 | 8.4047 | 8.6456 | 8.8765
CHSK | t/rok | 11.68 | 13.7386 | 14.2423 | 14.746 | 15.2716 | 15.7753 | 16.3009 | 16.8046 | 17.3083 | 17.8339 | 18.3376 | 18.8632 | 19.3669
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.221.01 - Jinačovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 535 | 629 | 652 | 675 | 699 | 722 | 746 | 769 | 792 | 816 | 839 | 863 | 886
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 535 | 629 | 652 | 675 | 699 | 722 | 746 | 769 | 792 | 816 | 839 | 863 | 886
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.013626 | 0.015888 | 0.016476 | 0.017064 | 0.017677 | 0.018265 | 0.018878 | 0.019465 | 0.020053 | 0.020666 | 0.021254 | 0.021867 | 0.022455
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.6259 | 15.8885 | 16.4761 | 17.0637 | 17.677 | 18.2646 | 18.8778 | 19.4655 | 20.0531 | 20.6663 | 21.2539 | 21.8671 | 22.4548
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.84 | 6.8693 | 7.1212 | 7.373 | 7.6358 | 7.8876 | 8.1504 | 8.4023 | 8.6541 | 8.9169 | 9.1688 | 9.4316 | 9.6835
NL | t/rok | 5.3533 | 6.2969 | 6.5277 | 6.7586 | 6.9995 | 7.2303 | 7.4712 | 7.7021 | 7.933 | 8.1739 | 8.4047 | 8.6456 | 8.8765
CHSK | t/rok | 11.68 | 13.7386 | 14.2423 | 14.746 | 15.2716 | 15.7753 | 16.3009 | 16.8046 | 17.3083 | 17.8339 | 18.3376 | 18.8632 | 19.3669
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.221.01 - Jinačovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.221.01 - Jinačovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 525 | 619 | 642 | 665 | 689 | 712 | 736 | 759 | 782 | 806 | 829 | 853 | 876
Počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 525 | 619 | 642 | 665 | 689 | 712 | 736 | 759 | 782 | 806 | 829 | 853 | 876
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 525 | 619 | 642 | 665 | 689 | 712 | 736 | 759 | 782 | 806 | 829 | 853 | 876
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 10.8812 | 12.38 | 12.84 | 13.3 | 13.78 | 14.24 | 14.72 | 15.18 | 15.64 | 16.12 | 16.58 | 17.06 | 17.52
BSK5 | kg/d | 5.35 | 6.29 | 6.52 | 6.75 | 6.99 | 7.22 | 7.46 | 7.69 | 7.92 | 8.16 | 8.39 | 8.63 | 8.86
NL | kg/d | 4.9042 | 5.7658 | 5.9767 | 6.1875 | 6.4075 | 6.6183 | 6.8383 | 7.0492 | 7.26 | 7.48 | 7.6908 | 7.9108 | 8.1217
CHSK | kg/d | 10.7 | 12.58 | 13.04 | 13.5 | 13.98 | 14.44 | 14.92 | 15.38 | 15.84 | 16.32 | 16.78 | 17.26 | 17.72
N-celk | kg/d | 0.98083 | 1.1532 | 1.1953 | 1.2375 | 1.2815 | 1.3237 | 1.3677 | 1.4098 | 1.452 | 1.496 | 1.5382 | 1.5822 | 1.6243
N-NH4 | kg/d | 0.46367 | 0.54513 | 0.56507 | 0.585 | 0.6058 | 0.62573 | 0.64653 | 0.66647 | 0.6864 | 0.7072 | 0.72713 | 0.74793 | 0.76787
N-NO3 | kg/d | 0.089167 | 0.10483 | 0.10867 | 0.1125 | 0.1165 | 0.12033 | 0.12433 | 0.12817 | 0.132 | 0.136 | 0.13983 | 0.14383 | 0.14767
P-celk | kg/d | 0.22292 | 0.26208 | 0.27167 | 0.28125 | 0.29125 | 0.30083 | 0.31083 | 0.32042 | 0.33 | 0.34 | 0.34958 | 0.35958 | 0.36917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 214 | 251.6 | 260.8 | 270 | 279.6 | 288.8 | 298.4 | 307.6 | 316.8 | 326.4 | 335.6 | 345.2 | 354.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 105.1044 | 106.4099 | 106.7363 | 107.0626 | 107.389 | 107.7154 | 108.0418 | 108.3681 | 108.6945 | 109.0209 | 109.3473 | 109.6736 | 110

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.009.221.01 - Jinačovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.221.01 - Jinačovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 37.3312 | 43.53 | 45.14 | 46.75 | 48.43 | 50.04 | 51.72 | 53.33 | 54.94 | 56.62 | 58.23 | 59.91 | 61.52
BSK5 | kg/d | 16 | 18.82 | 19.51 | 20.2 | 20.92 | 21.61 | 22.33 | 23.02 | 23.71 | 24.43 | 25.12 | 25.84 | 26.53
NL | kg/d | 14.6667 | 17.2517 | 17.8842 | 18.5167 | 19.1767 | 19.8092 | 20.4692 | 21.1017 | 21.7342 | 22.3942 | 23.0267 | 23.6867 | 24.3192
CHSK | kg/d | 32 | 37.64 | 39.02 | 40.4 | 41.84 | 43.22 | 44.66 | 46.04 | 47.42 | 48.86 | 50.24 | 51.68 | 53.06
Počet EO | os. | 266.6667 | 313.6667 | 325.1667 | 336.6667 | 348.6667 | 360.1667 | 372.1667 | 383.6667 | 395.1667 | 407.1667 | 418.6667 | 430.6667 | 442.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 37.3312 | 43.53 | 45.14 | 46.75 | 48.43 | 50.04 | 51.72 | 53.33 | 54.94 | 56.62 | 58.23 | 59.91 | 61.52
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 16 | 18.82 | 19.51 | 20.2 | 20.92 | 21.61 | 22.33 | 23.02 | 23.71 | 24.43 | 25.12 | 25.84 | 26.53
NL | kg/d | 14.6667 | 17.2517 | 17.8842 | 18.5167 | 19.1767 | 19.8092 | 20.4692 | 21.1017 | 21.7342 | 22.3942 | 23.0267 | 23.6867 | 24.3192
CHSK | kg/d | 32 | 37.64 | 39.02 | 40.4 | 41.84 | 43.22 | 44.66 | 46.04 | 47.42 | 48.86 | 50.24 | 51.68 | 53.06
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.009.221.01 - Jinačovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.221.01 - Jinačovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Jinačovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 70 | [5 empty] | 4.6439 | po r.2015 | 18 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.25 | [5 empty] | 13.6744 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 214 | 2.033 | [5 empty] | 3.317 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 214
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 140
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6353