## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.222.01 - Kuřim
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 9161 | 9140 | 9135 | 9130 | 9125 | 9119 | 9114 | 9109 | 9104 | 9099 | 9093 | 9088 | 9083
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 9075 | 9072 | 9067 | 9062 | 9057 | 9051 | 9114 | 9109 | 9104 | 9099 | 9093 | 9088 | 9083
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 99.0612 | 99.256 | 99.2556 | 99.2552 | 99.2548 | 99.2543 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | 63 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 9075 | 9072 | 9067 | 9062 | 9057 | 9051 | 9114 | 9109 | 9104 | 9099 | 9093 | 9088 | 9083
Počet obyv. napoj ČOV | % | 99.0612 | 99.256 | 99.2556 | 99.2552 | 99.2548 | 99.2543 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 86 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0.93876 | 0.74398 | 0.74439 | 0.7448 | 0.74521 | 0.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.40732 | 0.41331 | 0.41473 | 0.41615 | 0.41756 | 0.41894 | 0.42233 | 0.42374 | 0.42515 | 0.42655 | 0.42792 | 0.42932 | 0.43072
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.40649 | 0.41282 | 0.41424 | 0.41565 | 0.41707 | 0.41844 | 0.42233 | 0.42374 | 0.42515 | 0.42655 | 0.42792 | 0.42932 | 0.43072
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.7975 | 99.8799 | 99.8803 | 99.8807 | 99.8811 | 99.8815 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0063262 | 0.0014179 | 0.0014161 | 0.0014143 | 0.0013736 | 0.0038925 | 0.0014087 | 0.0014069 | 0.0014051 | 0.0013635 | 0.0014013 | 0.0013995
Meziroční přírustek | % |  | 1.5325 | 0.3423 | 0.3407 | 0.33911 | 0.32827 | 0.92167 | 0.33245 | 0.33092 | 0.32941 | 0.31864 | 0.32641 | 0.32493
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.8249 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0.20252 | 0.1201 | 0.11969 | 0.11928 | 0.11888 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 198.4651 | 198.2023 | 198.0928 | 197.9833 | 197.8738 | 197.7424 | 198.0052 | 197.8957 | 197.7862 | 197.6767 | 197.5453 | 197.4358 | 197.3263
NL | t/rok | 181.9263 | 181.6854 | 181.5851 | 181.4847 | 181.3843 | 181.2639 | 181.5048 | 181.4044 | 181.304 | 181.2036 | 181.0832 | 180.9828 | 180.8824
CHSK | t/rok | 396.9302 | 396.4046 | 396.1856 | 395.9666 | 395.7476 | 395.4848 | 396.0104 | 395.7914 | 395.5724 | 395.3534 | 395.0906 | 394.8716 | 394.6526
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 158.4505 | 158.3714 | 158.2846 | 158.1977 | 158.1109 | 158.0065 | 158.4042 | 158.3166 | 158.229 | 158.1414 | 158.0362 | 157.9486 | 157.861
NL | t/rok | 163.4021 | 163.3205 | 163.231 | 163.1414 | 163.0518 | 162.9442 | 163.3543 | 163.264 | 163.1736 | 163.0833 | 162.9749 | 162.8845 | 162.7942
CHSK | t/rok | 356.5137 | 356.3357 | 356.1403 | 355.9448 | 355.7494 | 355.5146 | 356.4094 | 356.2123 | 356.0152 | 355.8181 | 355.5815 | 355.3844 | 355.1873
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 18.104 | 18.104 | 18.104 | 18.104 | 18.104 | 18.104 | 18.104 | 18.104
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.222.01 - Kuřim
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 8943 | 8922 | 8917 | 8912 | 8907 | 8901 | 8896 | 8891 | 8886 | 8881 | 8875 | 8870 | 8865
Počet osob s ČOP | os. | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná i splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 8925 | 8922 | 8917 | 8912 | 8907 | 8901 | 8896 | 8891 | 8886 | 8881 | 8875 | 8870 | 8865
- počet osob s ČOP | os. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 8925 | 8922 | 8917 | 8912 | 8907 | 8901 | 8896 | 8891 | 8886 | 8881 | 8875 | 8870 | 8865
- počet osob s ČOP | os. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959 | 183.0959
BSK5 | kg/d | 91.61 | 91.4 | 91.35 | 91.3 | 91.25 | 91.19 | 91.14 | 91.09 | 91.04 | 90.99 | 90.93 | 90.88 | 90.83
NL | kg/d | 83.9758 | 83.7833 | 83.7375 | 83.6917 | 83.6458 | 83.5908 | 83.545 | 83.4992 | 83.4533 | 83.4075 | 83.3525 | 83.3067 | 83.2608
CHSK | kg/d | 183.22 | 182.8 | 182.7 | 182.6 | 182.5 | 182.38 | 182.28 | 182.18 | 182.08 | 181.98 | 181.86 | 181.76 | 181.66
N-celk | kg/d | 16.7952 | 16.7567 | 16.7475 | 16.7383 | 16.7292 | 16.7182 | 16.709 | 16.6998 | 16.6907 | 16.6815 | 16.6705 | 16.6613 | 16.6522
N-NH4 | kg/d | 7.9395 | 7.9213 | 7.917 | 7.9127 | 7.9083 | 7.9031 | 7.8988 | 7.8945 | 7.8901 | 7.8858 | 7.8806 | 7.8763 | 7.8719
N-NO3 | kg/d | 1.5268 | 1.5233 | 1.5225 | 1.5217 | 1.5208 | 1.5198 | 1.519 | 1.5182 | 1.5173 | 1.5165 | 1.5155 | 1.5147 | 1.5138
P-celk | kg/d | 3.8171 | 3.8083 | 3.8062 | 3.8042 | 3.8021 | 3.7996 | 3.7975 | 3.7954 | 3.7933 | 3.7912 | 3.7887 | 3.7867 | 3.7846
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
Počet kanal.přípojek | ks | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3645.6 | 3645.6 | 3645.6 | 3645.6 | 3645.6 | 3645.6 | 3645.6
Jímky a septiky | ks | 34.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 102.5858 | 104.5629 | 105.0572 | 105.5515 | 106.0458 | 106.54 | 107.0343 | 107.5286 | 108.0229 | 108.5172 | 109.0114 | 109.5057 | 110

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.222.01 - Kuřim
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 1115.934 | 1132.3662 | 1136.2508 | 1140.1306 | 1144.0054 | 1147.7687 | 1157.0731 | 1160.9326 | 1164.7872 | 1168.6368 | 1172.3724 | 1176.2116 | 1180.0459
BSK5 | kg/d | 543.74 | 543.02 | 542.72 | 542.42 | 542.12 | 541.76 | 542.48 | 542.18 | 541.88 | 541.58 | 541.22 | 540.92 | 540.62
NL | kg/d | 498.4283 | 497.7683 | 497.4933 | 497.2183 | 496.9433 | 496.6133 | 497.2733 | 496.9983 | 496.7233 | 496.4483 | 496.1183 | 495.8433 | 495.5683
CHSK | kg/d | 1087.48 | 1086.04 | 1085.44 | 1084.84 | 1084.24 | 1083.52 | 1084.96 | 1084.36 | 1083.76 | 1083.16 | 1082.44 | 1081.84 | 1081.24
Počet EO | os. | 9062.3333 | 9050.3333 | 9045.3333 | 9040.3333 | 9035.3333 | 9029.3333 | 9041.3333 | 9036.3333 | 9031.3333 | 9026.3333 | 9020.3333 | 9015.3333 | 9010.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 1113.674 | 1131.0062 | 1134.8908 | 1138.7706 | 1142.6454 | 1146.4087 | 1157.0731 | 1160.9326 | 1164.7872 | 1168.6368 | 1172.3724 | 1176.2116 | 1180.0459
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.26 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 1113.674 | 1131.0062 | 1134.8908 | 1138.7706 | 1142.6454 | 1146.4087 | 1157.0731 | 1160.9326 | 1164.7872 | 1168.6368 | 1172.3724 | 1176.2116 | 1180.0459
BSK5 | kg/d | 542.36 | 542 | 541.7 | 541.4 | 541.1 | 540.74 | 542.48 | 542.18 | 541.88 | 541.58 | 541.22 | 540.92 | 540.62
NL | kg/d | 497.1633 | 496.8333 | 496.5583 | 496.2833 | 496.0083 | 495.6783 | 497.2733 | 496.9983 | 496.7233 | 496.4483 | 496.1183 | 495.8433 | 495.5683
CHSK | kg/d | 1084.72 | 1084 | 1083.4 | 1082.8 | 1082.2 | 1081.48 | 1084.96 | 1084.36 | 1083.76 | 1083.16 | 1082.44 | 1081.84 | 1081.24
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 434.1111 | 433.8943 | 433.6563 | 433.4184 | 433.1804 | 432.8945 | 433.984 | 433.744 | 433.504 | 433.264 | 432.976 | 432.736 | 432.496
NL | kg/d | 447.677 | 447.4535 | 447.2081 | 446.9627 | 446.7173 | 446.4224 | 447.546 | 447.2985 | 447.051 | 446.8035 | 446.5065 | 446.259 | 446.0115
CHSK | kg/d | 976.7499 | 976.2621 | 975.7267 | 975.1914 | 974.6559 | 974.0125 | 976.464 | 975.924 | 975.384 | 974.844 | 974.196 | 973.656 | 973.116
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 109.6289 | 109.1257 | 109.0637 | 109.0016 | 108.9396 | 108.8655 | 108.496 | 108.436 | 108.376 | 108.316 | 108.244 | 108.184 | 108.124
NL | kg/d | 50.7513 | 50.3149 | 50.2852 | 50.2556 | 50.226 | 50.1909 | 49.7273 | 49.6998 | 49.6723 | 49.6448 | 49.6118 | 49.5843 | 49.5568
CHSK | kg/d | 110.7301 | 109.7779 | 109.7133 | 109.6486 | 109.5841 | 109.5075 | 108.496 | 108.436 | 108.376 | 108.316 | 108.244 | 108.184 | 108.124
Produkce kalů | m3/r | 5281.6844 | 5279.0468 | 5276.152 | 5273.257 | 5270.3618 | 5266.8825 | 5280.1387 | 5277.2187 | 5274.2987 | 5271.3787 | 5267.8747 | 5264.9547 | 5262.0347
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.222.01 - Kuřim
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1200 | 27.3
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-800 | 7 |  |  |  | 42.924 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 3.1 | [5 empty] | 18.104 | 2007-2008
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 5.92
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 3630 | 34.485
P.N | 0 | Nové |  | 16 | 0.152 | [5 empty] | 0.248 | 2007-2008
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 34
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 42.924 |  | 18.352