## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.223.01 - Lelekovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1870 | 1891 | 1897 | 1902 | 1907 | 1913 | 1918 | 1923 | 1929 | 1934 | 1939 | 1945 | 1950
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1870 | 1891 | 1897 | 1902 | 1907 | 1913 | 1918 | 1923 | 1929 | 1934 | 1939 | 1945 | 1950
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 21 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 1934 | 1939 | 1945 | 1950
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.078256 | 0.079176 | 0.079439 | 0.079658 | 0.079877 | 0.080139 | 0.080358 | 0.080577 | 0.08084 | 0.081059 | 0.081278 | 0.081541 | 0.08176
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08084 | 0.081059 | 0.081278 | 0.081541 | 0.08176
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08084 | 0.000219 | 0.000219 | 0.0002628 | 0.000219
Meziroční přírustek | % | 2011: 100; 2012: 0.27017; 2013: 0.26944; 2014: 0.32229; 2015: 0.26786
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.078256 | 0.079176 | 0.079439 | 0.079658 | 0.079877 | 0.080139 | 0.080358 | 0.080577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 100; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 37.303 | 37.7629 | 37.8943 | 38.0038 | 38.1133 | 38.2447 | 38.3542 | 38.4637 | 38.5951 | 38.7046 | 38.8141 | 38.9455 | 39.055
NL | t/rok | 34.1944 | 34.616 | 34.7364 | 34.8368 | 34.9372 | 35.0576 | 35.158 | 35.2584 | 35.3788 | 35.4792 | 35.5796 | 35.7 | 35.8004
CHSK | t/rok | 74.606 | 75.5258 | 75.7886 | 76.0076 | 76.2266 | 76.4894 | 76.7084 | 76.9274 | 77.1902 | 77.4092 | 77.6282 | 77.891 | 78.11
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 11.1909 | 11.3289 | 11.3683 | 11.4011 | 11.434 | 11.4734 | 11.5063 | 11.5391 | 30.8761 | 30.9637 | 31.0513 | 31.1564 | 31.244
NL | t/rok | 10.2583 | 10.3848 | 10.4209 | 10.451 | 10.4812 | 10.5173 | 10.5474 | 10.5775 | 31.841 | 31.9313 | 32.0216 | 32.13 | 32.2204
CHSK | t/rok | 22.3818 | 22.6577 | 22.7366 | 22.8023 | 22.868 | 22.9468 | 23.0125 | 23.0782 | 69.4712 | 69.6683 | 69.8654 | 70.1019 | 70.299
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9028 | 21.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9028 | 43.8056 | 43.8056 | 43.8056 | 43.8056 | 43.8056 | 43.8056
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.223.01 - Lelekovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1370 | 1391 | 1397 | 1402 | 1407 | 1413 | 1418 | 1423 | 1429 | 1434 | 1439 | 1445 | 1450
Počet osob s ČOP | os. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1370 | 1391 | 1397 | 1402 | 1407 | 1413 | 1418 | 1423 | 1429 | 1434 | 1439 | 1445 | 1450
- počet osob s ČOP | os. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1434 | 1439 | 1445 | 1450
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 1370 | 1391 | 1397 | 1402 | 1407 | 1413 | 1418 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 27.4 | 27.82 | 27.94 | 28.04 | 28.14 | 28.26 | 28.36 | 28.46 | 28.58 | 28.68 | 28.78 | 28.9 | 29
BSK5 | kg/d | 18.7 | 18.91 | 18.97 | 19.02 | 19.07 | 19.13 | 19.18 | 19.23 | 19.29 | 19.34 | 19.39 | 19.45 | 19.5
NL | kg/d | 17.1417 | 17.3342 | 17.3892 | 17.435 | 17.4808 | 17.5358 | 17.5817 | 17.6275 | 17.6825 | 17.7283 | 17.7742 | 17.8292 | 17.875
CHSK | kg/d | 37.4 | 37.82 | 37.94 | 38.04 | 38.14 | 38.26 | 38.36 | 38.46 | 38.58 | 38.68 | 38.78 | 38.9 | 39
N-celk | kg/d | 3.4283 | 3.4668 | 3.4778 | 3.487 | 3.4962 | 3.5072 | 3.5163 | 3.5255 | 3.5365 | 3.5457 | 3.5548 | 3.5658 | 3.575
N-NH4 | kg/d | 1.6207 | 1.6389 | 1.6441 | 1.6484 | 1.6527 | 1.6579 | 1.6623 | 1.6666 | 1.6718 | 1.6761 | 1.6805 | 1.6857 | 1.69
N-NO3 | kg/d | 0.31167 | 0.31517 | 0.31617 | 0.317 | 0.31783 | 0.31883 | 0.31967 | 0.3205 | 0.3215 | 0.32233 | 0.32317 | 0.32417 | 0.325
P-celk | kg/d | 0.77917 | 0.78792 | 0.79042 | 0.7925 | 0.79458 | 0.79708 | 0.79917 | 0.80125 | 0.80375 | 0.80583 | 0.80792 | 0.81042 | 0.8125
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Počet kanal.přípojek | ks | 748 | 756.4 | 758.8 | 760.8 | 762.8 | 765.2 | 767.2 | 769.2 | 771.6 | 773.6 | 775.6 | 778 | 780
Jímky a septiky | ks | 748 | 756.4 | 758.8 | 760.8 | 762.8 | 765.2 | 767.2 | 769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.223.01 - Lelekovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 214.4 | 216.92 | 217.64 | 218.24 | 218.84 | 219.56 | 220.16 | 220.76 | 221.48 | 222.08 | 222.68 | 223.4 | 224
BSK5 | kg/d | 102.2 | 103.46 | 103.82 | 104.12 | 104.42 | 104.78 | 105.08 | 105.38 | 105.74 | 106.04 | 106.34 | 106.7 | 107
NL | kg/d | 93.6833 | 94.8383 | 95.1683 | 95.4433 | 95.7183 | 96.0483 | 96.3233 | 96.5983 | 96.9283 | 97.2033 | 97.4783 | 97.8083 | 98.0833
CHSK | kg/d | 204.4 | 206.92 | 207.64 | 208.24 | 208.84 | 209.56 | 210.16 | 210.76 | 211.48 | 212.08 | 212.68 | 213.4 | 214
Počet EO | os. | 1703.3333 | 1724.3333 | 1730.3333 | 1735.3333 | 1740.3333 | 1746.3333 | 1751.3333 | 1756.3333 | 1762.3333 | 1767.3333 | 1772.3333 | 1778.3333 | 1783.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.48 | 222.08 | 222.68 | 223.4 | 224
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 214.4 | 216.92 | 217.64 | 218.24 | 218.84 | 219.56 | 220.16 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2011: 221.48; 2012: 222.08; 2013: 222.68; 2014: 223.4; 2015: 224
BSK5 | kg/d | 2011: 105.74; 2012: 106.04; 2013: 106.34; 2014: 106.7; 2015: 107
NL | kg/d | 2011: 96.9283; 2012: 97.2033; 2013: 97.4783; 2014: 97.8083; 2015: 98.0833
CHSK | kg/d | 2011: 211.48; 2012: 212.08; 2013: 212.68; 2014: 213.4; 2015: 214
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 30.66 | 31.038 | 31.146 | 31.236 | 31.326 | 31.434 | 31.524 | 31.614 | 84.592 | 84.832 | 85.072 | 85.36 | 85.6
NL | kg/d | 28.105 | 28.4515 | 28.5505 | 28.633 | 28.7155 | 28.8145 | 28.897 | 28.9795 | 87.2355 | 87.483 | 87.7305 | 88.0275 | 88.275
CHSK | kg/d | 61.32 | 62.076 | 62.292 | 62.472 | 62.652 | 62.868 | 63.048 | 63.228 | 190.332 | 190.872 | 191.412 | 192.06 | 192.6
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 71.54 | 72.422 | 72.674 | 72.884 | 73.094 | 73.346 | 73.556 | 73.766 | 21.148 | 21.208 | 21.268 | 21.34 | 21.4
NL | kg/d | 65.5783 | 66.3868 | 66.6178 | 66.8103 | 67.0028 | 67.2338 | 67.4263 | 67.6188 | 9.6928 | 9.7203 | 9.7478 | 9.7808 | 9.8083
CHSK | kg/d | 143.08 | 144.844 | 145.348 | 145.768 | 146.188 | 146.692 | 147.112 | 147.532 | 21.148 | 21.208 | 21.268 | 21.34 | 21.4
Produkce kalů | m3/r | 248.6867 | 251.7527 | 252.6287 | 253.3587 | 254.0887 | 254.9647 | 255.6947 | 256.4247 | 1029.2027 | 1032.1227 | 1035.0427 | 1038.5467 | 1041.4667
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.223.01 - Lelekovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 8.2 | [5 empty] | 34.5015 | 2009-2010
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 2.8 | [5 empty] | 6.1166 | 2009-2010
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5 | [6 empty] | 1.0625 | 2009-2010
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5 | [6 empty] | 1.0625 | 2009-2010
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5 | [6 empty] | 1.0625 | 2009-2010
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 748 | 7.106
P.N | 0 | Nové |  | 32 | 0.304 | [5 empty] | 0.496 | 2009-2010
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 748
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.3016