## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 873 | 934 | 949 | 964 | 979 | 994 | 1009 | 1024 | 1039 | 1055 | 1070 | 1085 | 1100
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 2.6346 | 2.4625 | 2.4236 | 2.3859 | 2.3493 | 2.3139 | 2.2795 | 2.2461 | 2.2137 | 2.1801 | 2.1495 | 2.1198 | 2.0909
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Počet obyv. napoj ČOV | % | 2.6346 | 2.4625 | 2.4236 | 2.3859 | 2.3493 | 2.3139 | 2.2795 | 2.2461 | 2.2137 | 2.1801 | 2.1495 | 2.1198 | 2.0909
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 850 | 911 | 926 | 941 | 956 | 971 | 986 | 1001 | 1016 | 1032 | 1047 | 1062 | 1077
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 97.3654 | 97.5375 | 97.5764 | 97.6141 | 97.6507 | 97.6861 | 97.7205 | 97.7539 | 97.7863 | 97.8199 | 97.8505 | 97.8802 | 97.9091
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019595 | 0.021398 | 0.021842 | 0.022285 | 0.022729 | 0.023172 | 0.023616 | 0.024059 | 0.024502 | 0.024975 | 0.025419 | 0.025862 | 0.026306
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0073677 | 0.0080575 | 0.0082272 | 0.0083969 | 0.0085666 | 0.0087364 | 0.0089061 | 0.0090758 | 0.0092455 | 0.0094262 | 0.0095959 | 0.0097656 | 0.0099353
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 37.5995 | 37.6549 | 37.6674 | 37.6794 | 37.6909 | 37.702 | 37.7127 | 37.723 | 37.7329 | 37.7421 | 37.7513 | 37.7602 | 37.7688
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0006898 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00018066 | 0.00016971 | 0.00016971 | 0.00016971
Meziroční přírustek | % |  | 8.561 | 2.0628 | 2.0211 | 1.9811 | 1.9426 | 1.9056 | 1.87 | 1.8356 | 1.9166 | 1.7686 | 1.7379 | 1.7082
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.2275 | 13.3407 | 13.6145 | 13.8882 | 14.162 | 14.4358 | 14.7095 | 14.9832 | 15.257 | 15.549 | 15.8227 | 16.0965 | 16.3702
Odpad. vody nečištěné | % | 62.4005 | 62.3451 | 62.3326 | 62.3206 | 62.3091 | 62.298 | 62.2873 | 62.277 | 62.2671 | 62.2579 | 62.2487 | 62.2398 | 62.2312
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.2637 | 9.9316 | 10.0959 | 10.2601 | 10.4244 | 10.5886 | 10.7529 | 10.9171 | 11.0814 | 11.2566 | 11.4208 | 11.5851 | 11.7493
NL | t/rok | 8.4917 | 9.104 | 9.2546 | 9.4051 | 9.5557 | 9.7063 | 9.8568 | 10.0074 | 10.1579 | 10.3186 | 10.4691 | 10.6197 | 10.7702
CHSK | t/rok | 18.5274 | 19.8633 | 20.1918 | 20.5203 | 20.8488 | 21.1773 | 21.5058 | 21.8343 | 22.1628 | 22.5132 | 22.8417 | 23.1702 | 23.4987
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 2.7865 | 2.9918 | 3.0423 | 3.0928 | 3.1432 | 3.1937 | 3.2442 | 3.2946 | 3.3451 | 3.3988 | 3.4492 | 3.4996 | 3.5501
NL | t/rok | 2.8736 | 3.0853 | 3.1374 | 3.1894 | 3.2415 | 3.2935 | 3.3455 | 3.3976 | 3.4496 | 3.505 | 3.557 | 3.609 | 3.661
CHSK | t/rok | 6.2696 | 6.7316 | 6.8452 | 6.9587 | 7.0723 | 7.1858 | 7.2994 | 7.4129 | 7.5264 | 7.6473 | 7.7607 | 7.8742 | 7.9877
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 573 | 634 | 649 | 664 | 679 | 694 | 709 | 724 | 739 | 755 | 770 | 785 | 800
Počet osob s ČOP | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: ve výstavbě tlaková kanalizace; 2015: splašková - gravitační a tlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 550 | 611 | 626 | 641 | 656 | 671 | 686 | 701 | 716 | 732 | 747 | 762 | 777
- počet osob s ČOP | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 550 | 611 | 626 | 641 | 656 | 671 | 686 | 701 | 716 | 732 | 747 | 762 | 777
- počet osob s ČOP | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.19 | 19.02 | 19.47 | 19.92 | 20.37 | 20.82 | 21.27 | 21.72 | 22.17 | 22.65 | 23.1 | 23.55 | 24
BSK5 | kg/d | 8.73 | 9.34 | 9.49 | 9.64 | 9.79 | 9.94 | 10.09 | 10.24 | 10.39 | 10.55 | 10.7 | 10.85 | 11
NL | kg/d | 8.0025 | 8.5617 | 8.6992 | 8.8367 | 8.9742 | 9.1117 | 9.2492 | 9.3867 | 9.5242 | 9.6708 | 9.8083 | 9.9458 | 10.0833
CHSK | kg/d | 17.46 | 18.68 | 18.98 | 19.28 | 19.58 | 19.88 | 20.18 | 20.48 | 20.78 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22
N-celk | kg/d | 1.6005 | 1.7123 | 1.7398 | 1.7673 | 1.7948 | 1.8223 | 1.8498 | 1.8773 | 1.9048 | 1.9342 | 1.9617 | 1.9892 | 2.0167
N-NH4 | kg/d | 0.7566 | 0.80947 | 0.82247 | 0.83547 | 0.84847 | 0.86147 | 0.87447 | 0.88747 | 0.90047 | 0.91433 | 0.92733 | 0.94033 | 0.95333
N-NO3 | kg/d | 0.1455 | 0.15567 | 0.15817 | 0.16067 | 0.16317 | 0.16567 | 0.16817 | 0.17067 | 0.17317 | 0.17583 | 0.17833 | 0.18083 | 0.18333
P-celk | kg/d | 0.36375 | 0.38917 | 0.39542 | 0.40167 | 0.40792 | 0.41417 | 0.42042 | 0.42667 | 0.43292 | 0.43958 | 0.44583 | 0.45208 | 0.45833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66
Počet kanal.přípojek | ks | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
Jímky a septiky | ks | 340 | 364.4 | 370.4 | 376.4 | 382.4 | 388.4 | 394.4 | 400.4 | 406.4 | 412.8 | 418.8 | 424.8 | 430.8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 130.2376 | 132.8409 | 133.4917 | 134.1426 | 134.7934 | 135.4442 | 136.095 | 136.7459 | 137.3967 | 138.0475 | 138.6983 | 139.3492 | 140

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 53.6855 | 58.6253 | 59.8403 | 61.0553 | 62.2702 | 63.4852 | 64.7002 | 65.9152 | 67.1301 | 68.4251 | 69.6401 | 70.855 | 72.07
BSK5 | kg/d | 25.38 | 27.21 | 27.66 | 28.11 | 28.56 | 29.01 | 29.46 | 29.91 | 30.36 | 30.84 | 31.29 | 31.74 | 32.19
NL | kg/d | 23.265 | 24.9425 | 25.355 | 25.7675 | 26.18 | 26.5925 | 27.005 | 27.4175 | 27.83 | 28.27 | 28.6825 | 29.095 | 29.5075
CHSK | kg/d | 50.76 | 54.42 | 55.32 | 56.22 | 57.12 | 58.02 | 58.92 | 59.82 | 60.72 | 61.68 | 62.58 | 63.48 | 64.38
Počet EO | os. | 423 | 453.5 | 461 | 468.5 | 476 | 483.5 | 491 | 498.5 | 506 | 514 | 521.5 | 529 | 536.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 20.1855 | 22.0753 | 22.5403 | 23.0053 | 23.4702 | 23.9352 | 24.4002 | 24.8652 | 25.3301 | 25.8251 | 26.2901 | 26.755 | 27.22
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 33.5 | 36.55 | 37.3 | 38.05 | 38.8 | 39.55 | 40.3 | 41.05 | 41.8 | 42.6 | 43.35 | 44.1 | 44.85
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 20.1855 | 22.0753 | 22.5403 | 23.0053 | 23.4702 | 23.9352 | 24.4002 | 24.8652 | 25.3301 | 25.8251 | 26.2901 | 26.755 | 27.22
BSK5 | kg/d | 9.88 | 10.49 | 10.64 | 10.79 | 10.94 | 11.09 | 11.24 | 11.39 | 11.54 | 11.7 | 11.85 | 12 | 12.15
NL | kg/d | 9.0567 | 9.6158 | 9.7533 | 9.8908 | 10.0283 | 10.1658 | 10.3033 | 10.4408 | 10.5783 | 10.725 | 10.8625 | 11 | 11.1375
CHSK | kg/d | 19.76 | 20.98 | 21.28 | 21.58 | 21.88 | 22.18 | 22.48 | 22.78 | 23.08 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.6342 | 8.1967 | 8.3351 | 8.4733 | 8.6116 | 8.7499 | 8.8881 | 9.0264 | 9.1646 | 9.3117 | 9.4499 | 9.5881 | 9.7262
NL | kg/d | 7.8728 | 8.4529 | 8.5955 | 8.7381 | 8.8807 | 9.0233 | 9.1659 | 9.3084 | 9.451 | 9.6027 | 9.7452 | 9.8877 | 10.0302
CHSK | kg/d | 17.177 | 18.4426 | 18.7539 | 19.065 | 19.3762 | 19.6872 | 19.9983 | 20.3093 | 20.6203 | 20.9514 | 21.2623 | 21.5732 | 21.884
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.7458 | 19.0133 | 19.3249 | 19.6367 | 19.9484 | 20.2601 | 20.5719 | 20.8836 | 21.1954 | 21.5283 | 21.8401 | 22.1519 | 22.4638
NL | kg/d | 15.3922 | 16.4896 | 16.7595 | 17.0294 | 17.2993 | 17.5692 | 17.8391 | 18.1091 | 18.379 | 18.6673 | 18.9373 | 19.2073 | 19.4773
CHSK | kg/d | 33.583 | 35.9774 | 36.5661 | 37.155 | 37.7438 | 38.3328 | 38.9217 | 39.5107 | 40.0997 | 40.7286 | 41.3177 | 41.9068 | 42.496
Produkce kalů | m3/r | 92.8828 | 99.7269 | 101.4098 | 103.0924 | 104.7748 | 106.457 | 108.1389 | 109.8206 | 111.5021 | 113.2928 | 114.974 | 116.655 | 118.3358
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 3
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250 | 0.66
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.72 | [5 empty] | 10.8202 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 2
S.S | 0 | ČS2 |  | 2
S.S | 0 | ČS3 |  | 2
S.S | 0 | ČS3 |  | 2
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 9 | 0.0855
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 340
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 91
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.8202