## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.339.01 - Ostrovačice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 630 | 629 | 628 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 295 | 295 | 295 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 46.8254 | 46.8998 | 46.9745 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 333 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 295 | 295 | 295 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Počet obyv. napoj ČOV | % | 46.8254 | 46.8998 | 46.9745 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 335 | 334 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 53.1746 | 53.1002 | 53.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020841 | 0.020816 | 0.02079 | 0.027141 | 0.027141 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027054 | 0.027054 | 0.027054 | 0.02701 | 0.02701
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.015001 | 0.014994 | 0.014987 | 0.027141 | 0.027141 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027054 | 0.027054 | 0.027054 | 0.02701 | 0.02701
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 71.979 | 72.0323 | 72.0857 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.012155 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.048685 | -0.048709 | 44.7821 | 0 | -0.16164 | 0 | 0 | -0.1619 | 0 | 0 | -0.16216 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.84 | 5.8217 | 5.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 28.021 | 27.9677 | 27.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -5.1 | -5.08 | -5.06 | -38.36 | -38.36 | -38.24 | -38.24 | -38.24 | -38.12 | -38.12 | -38.12 | -38 | -38
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 122.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.9006 | 9.8897 | 9.8787 | 13.3882 | 13.3882 | 13.3663 | 13.3663 | 13.3663 | 13.3444 | 13.3444 | 13.3444 | 13.3225 | 13.3225
NL | t/rok | 9.0756 | 9.0655 | 9.0555 | 12.2725 | 12.2725 | 12.2524 | 12.2524 | 12.2524 | 12.2324 | 12.2324 | 12.2324 | 12.2123 | 12.2123
CHSK | t/rok | 19.8012 | 19.7794 | 19.7574 | 26.7764 | 26.7764 | 26.7326 | 26.7326 | 26.7326 | 26.6888 | 26.6888 | 26.6888 | 26.645 | 26.645
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 5.7011 | 5.699 | 5.6969 | 10.7106 | 10.7106 | 10.693 | 10.693 | 10.693 | 10.6755 | 10.6755 | 10.6755 | 10.658 | 10.658
NL | t/rok | 5.8793 | 5.8771 | 5.8749 | 11.0453 | 11.0453 | 11.0272 | 11.0272 | 11.0272 | 11.0091 | 11.0091 | 11.0091 | 10.9911 | 10.9911
CHSK | t/rok | 12.8275 | 12.8228 | 12.8181 | 24.0988 | 24.0988 | 24.0593 | 24.0593 | 24.0593 | 24.0199 | 24.0199 | 24.0199 | 23.9805 | 23.9805
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 8.5446 | 8.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 8.5446 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892 | 17.0892
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.014.339.01 - Ostrovačice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 580 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576 | 576 | 575 | 575
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 270 | 270 | 270 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576 | 576 | 575 | 575
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 310 | 309 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 270 | 270 | 270 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576 | 576 | 575 | 575
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 310 | 309 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 11.6 | 11.58 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.5 | 11.5
BSK5 | kg/d | 6.3 | 6.29 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25
NL | kg/d | 5.775 | 5.7658 | 5.7567 | 5.7567 | 5.7567 | 5.7475 | 5.7475 | 5.7475 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7292 | 5.7292
CHSK | kg/d | 12.6 | 12.58 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.5 | 12.5
N-celk | kg/d | 1.155 | 1.1532 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1458 | 1.1458
N-NH4 | kg/d | 0.546 | 0.54513 | 0.54427 | 0.54427 | 0.54427 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.54253 | 0.54253 | 0.54253 | 0.54167 | 0.54167
N-NO3 | kg/d | 0.105 | 0.10483 | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10417 | 0.10417
P-celk | kg/d | 0.2625 | 0.26208 | 0.26167 | 0.26167 | 0.26167 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26042 | 0.26042
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82
Počet kanal.přípojek | ks | 118 | 118 | 118 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2
Jímky a septiky | ks | 134 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.014.339.01 - Ostrovačice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 57.1 | 57.03 | 56.96 | 74.36 | 74.36 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 74 | 74
BSK5 | kg/d | 27.125 | 27.095 | 27.065 | 36.68 | 36.68 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.5 | 36.5
NL | kg/d | 24.8646 | 24.8371 | 24.8096 | 33.6233 | 33.6233 | 33.5683 | 33.5683 | 33.5683 | 33.5133 | 33.5133 | 33.5133 | 33.4583 | 33.4583
CHSK | kg/d | 54.25 | 54.19 | 54.13 | 73.36 | 73.36 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 73 | 73
Počet EO | os. | 452.0833 | 451.5833 | 451.0833 | 611.3333 | 611.3333 | 610.3333 | 610.3333 | 610.3333 | 609.3333 | 609.3333 | 609.3333 | 608.3333 | 608.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 41.1 | 41.08 | 41.06 | 74.36 | 74.36 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 74 | 74
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 16 | 15.95 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 41.1 | 41.08 | 41.06 | 74.36 | 74.36 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 74 | 74
BSK5 | kg/d | 20.55 | 20.54 | 20.53 | 36.68 | 36.68 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.5 | 36.5
NL | kg/d | 18.8375 | 18.8283 | 18.8192 | 33.6233 | 33.6233 | 33.5683 | 33.5683 | 33.5683 | 33.5133 | 33.5133 | 33.5133 | 33.4583 | 33.4583
CHSK | kg/d | 41.1 | 41.08 | 41.06 | 73.36 | 73.36 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 73 | 73
Počet EO | os | 343 | 343 | 343 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 609 | 609
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 41.1 | 41.08 | 41.06 | 74.36 | 74.36 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 74 | 74
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.6194 | 15.6137 | 15.608 | 29.344 | 29.344 | 29.296 | 29.296 | 29.296 | 29.248 | 29.248 | 29.248 | 29.2 | 29.2
NL | kg/d | 16.1075 | 16.1016 | 16.0957 | 30.261 | 30.261 | 30.2115 | 30.2115 | 30.2115 | 30.162 | 30.162 | 30.162 | 30.1125 | 30.1125
CHSK | kg/d | 35.1437 | 35.1309 | 35.118 | 66.024 | 66.024 | 65.916 | 65.916 | 65.916 | 65.808 | 65.808 | 65.808 | 65.7 | 65.7
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.5056 | 11.4813 | 11.457 | 7.336 | 7.336 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.312 | 7.312 | 7.312 | 7.3 | 7.3
NL | kg/d | 8.757 | 8.7354 | 8.7138 | 3.3623 | 3.3623 | 3.3568 | 3.3568 | 3.3568 | 3.3513 | 3.3513 | 3.3513 | 3.3458 | 3.3458
CHSK | kg/d | 19.1063 | 19.0591 | 19.012 | 7.336 | 7.336 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.312 | 7.312 | 7.312 | 7.3 | 7.3
Produkce kalů | m3/r | 190.0365 | 189.9668 | 189.8972 | 357.0187 | 357.0187 | 356.4347 | 356.4347 | 356.4347 | 355.8507 | 355.8507 | 355.8507 | 355.2667 | 355.2667
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.014.339.01 - Ostrovačice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Ostrovačice | mechanicko-biologická |  | 36 |  | 1990 | [6 empty] | 8 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-400 | 1.72
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.1 | [5 empty] | 8.8358 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 3 | [5 empty] | 6.5535 | 2004-2005
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 8 | 3.4 | [5 empty] | 1.7 | 2004-2005
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 118 | 1.121
P.N | 0 | Nové |  | 133 | 1.2635 | [5 empty] | 2.0615 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 134
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.1507