## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.345.01 - Říčky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 64.7482 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet obyv. napoj ČOV | % | 64.7482 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 35.2518 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 34.7826 | 34.7826 | 34.7826 | 34.7826
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0098404 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0097893 | 0.0097893 | 0.0097893 | 0.0097893
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0083804 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083658 | 0.0083658 | 0.0083658 | 0.0083658
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 85.1632 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.4586 | 85.4586 | 85.4586 | 85.4586
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.087184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08726 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.46 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4235
Odpad. vody nečištěné | % | 14.8368 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.5414 | 14.5414 | 14.5414 | 14.5414
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.9604 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9384 | 4.9384 | 4.9384 | 4.9384
NL | t/rok | 4.547 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.5269 | 4.5269 | 4.5269 | 4.5269
CHSK | t/rok | 9.9207 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8769
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.3795 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3763 | 3.3763 | 3.3763 | 3.3763
NL | t/rok | 3.4851 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4818 | 3.4818 | 3.4818 | 3.4818
CHSK | t/rok | 7.6039 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.345.01 - Říčky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 64.7482 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet obyv. napoj ČOV | % | 64.7482 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 64.9819 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174 | 65.2174
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 35.2518 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 35.0181 | 34.7826 | 34.7826 | 34.7826 | 34.7826
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0098404 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0098148 | 0.0097893 | 0.0097893 | 0.0097893 | 0.0097893
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0083804 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083731 | 0.0083658 | 0.0083658 | 0.0083658 | 0.0083658
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 85.1632 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.3105 | 85.4586 | 85.4586 | 85.4586 | 85.4586
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.087184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08726 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.46 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4235
Odpad. vody nečištěné | % | 14.8368 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.5414 | 14.5414 | 14.5414 | 14.5414
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.9604 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9494 | 4.9384 | 4.9384 | 4.9384 | 4.9384
NL | t/rok | 4.547 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.5269 | 4.5269 | 4.5269 | 4.5269
CHSK | t/rok | 9.9207 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8988 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8769
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.3795 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3779 | 3.3763 | 3.3763 | 3.3763 | 3.3763
NL | t/rok | 3.4851 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4818 | 3.4818 | 3.4818 | 3.4818
CHSK | t/rok | 7.6039 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.6002 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.345.01 - Říčky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.014.345.01 - Říčky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 246 | 246 | 246
Počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.96 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92
BSK5 | kg/d | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76
NL | kg/d | 2.5483 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53
CHSK | kg/d | 5.56 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52
N-celk | kg/d | 0.50967 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.506 | 0.506 | 0.506 | 0.506
N-NH4 | kg/d | 0.24093 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.2392 | 0.2392 | 0.2392 | 0.2392
N-NO3 | kg/d | 0.046333 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
P-celk | kg/d | 0.11583 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Počet kanal.přípojek | ks | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Jímky a septiky | ks | 39.2 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.014.345.01 - Říčky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.014.345.01 - Říčky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 26.96 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82
BSK5 | kg/d | 13.59 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53
NL | kg/d | 12.4575 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.4025 | 12.4025 | 12.4025 | 12.4025
CHSK | kg/d | 27.18 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06
Počet EO | os. | 226.5 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 22.96 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 22.96 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92
BSK5 | kg/d | 11.78 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76
NL | kg/d | 10.7983 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.7892 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78
CHSK | kg/d | 23.56 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52
Počet EO | os | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 22.96 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.2589 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.2545 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25
NL | kg/d | 9.5483 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5437 | 9.5391 | 9.5391 | 9.5391 | 9.5391
CHSK | kg/d | 20.8326 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8226 | 20.8126 | 20.8126 | 20.8126 | 20.8126
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 4.3311 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.3055 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28
NL | kg/d | 2.9092 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8863 | 2.8634 | 2.8634 | 2.8634 | 2.8634
CHSK | kg/d | 6.3474 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2974 | 6.2474 | 6.2474 | 6.2474 | 6.2474
Produkce kalů | m3/r | 112.6505 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5962 | 112.5422 | 112.5422 | 112.5422 | 112.5422
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.345.01 - Říčky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.014.345.01 - Říčky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Říčky | mechanicko-biologická |  | 24 |  | 2002 | [5 empty] | 7 | 1
[13 empty] | 11 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 11 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 11 | 1
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 1.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.868 | [5 empty] | 2.9438 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.504 | [5 empty] | 1.9064 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 0.278 | [5 empty] | 1.1886 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 500 | 0.233 | [5 empty] | 1.1408 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 1.413 | [5 empty] | 2.4742 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.6375
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 72 | 0.684
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 39
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.2912