## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.347.01 - Tetčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 13142 | 13113 | 13105 | 13098 | 13091 | 13082 | 13075 | 13068 | 13060 | 13053 | 13047 | 13037 | 13031
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 8340 | 8340 | 8340 | 11027 | 11021 | 11014 | 11594 | 11589 | 11582 | 11772 | 11766 | 11758 | 11752
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 63.4607 | 63.601 | 63.6398 | 84.1884 | 84.1876 | 84.192 | 88.673 | 88.6823 | 88.683 | 90.1862 | 90.1817 | 90.1895 | 90.1849
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 2687 | -6 | -7 | 580 | -5 | -7 | 190 | -6 | -8 | -6
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 8340 | 8340 | 8340 | 11027 | 11021 | 11014 | 11594 | 11589 | 11582 | 11772 | 11766 | 11758 | 11752
Počet obyv. napoj ČOV | % | 63.4607 | 63.601 | 63.6398 | 84.1884 | 84.1876 | 84.192 | 88.673 | 88.6823 | 88.683 | 90.1862 | 90.1817 | 90.1895 | 90.1849
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 4802 | 4773 | 4765 | 2071 | 2070 | 2068 | 1481 | 1479 | 1478 | 1281 | 1281 | 1279 | 1279
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 36.5393 | 36.399 | 36.3602 | 15.8116 | 15.8124 | 15.808 | 11.327 | 11.3177 | 11.317 | 9.8138 | 9.8183 | 9.8105 | 9.8151
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.59662 | 0.5958 | 0.59557 | 0.64577 | 0.64649 | 0.64713 | 0.65925 | 0.65999 | 0.66065 | 0.66521 | 0.66595 | 0.66655 | 0.66728
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.48022 | 0.47999 | 0.47993 | 0.59676 | 0.59749 | 0.59818 | 0.6241 | 0.62489 | 0.62557 | 0.63346 | 0.63419 | 0.63484 | 0.63557
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 80.4898 | 80.5627 | 80.5829 | 92.4097 | 92.4209 | 92.4364 | 94.6693 | 94.6819 | 94.6901 | 95.2269 | 95.2321 | 95.243 | 95.2482
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0002263 | -6.205e-05 | 0.11683 | 0.00072982 | 0.00069534 | 0.02592 | 0.00078454 | 0.00068482 | 0.0078888 | 0.0007336 | 0.00064483 | 0.00073127
Meziroční přírustek | % |  | -0.047146 | -0.012929 | 19.5769 | 0.12215 | 0.11624 | 4.1531 | 0.12555 | 0.10947 | 1.2453 | 0.11567 | 0.10157 | 0.11506
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 116.4022 | 115.8073 | 115.6431 | 49.0159 | 48.9977 | 48.9466 | 35.1423 | 35.0985 | 35.0802 | 31.7514 | 31.7514 | 31.7077 | 31.7077
Odpad. vody nečištěné | % | 19.5102 | 19.4373 | 19.4171 | 7.5903 | 7.5791 | 7.5636 | 5.3307 | 5.3181 | 5.3099 | 4.7731 | 4.7679 | 4.757 | 4.7518
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celková kapacita ČOV | m3/d | 1236 | 1236 | 1236 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 561.0458 | 559.0463 | 557.1413 | 486.1287 | 483.9793 | 482.103 | 460.49 | 458.4801 | 456.7135 | 454.71
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -79.67; 2004: -79.05; 2005: -78.88
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 15.27 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 375.1843 | 0 | 0 | 100.7371 | 0 | 0 | 10.3194 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1351 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 275.325 | 275.0074 | 274.9198 | 303.8005 | 303.6581 | 303.4829 | 309.4014 | 309.27 | 309.1057 | 310.9727 | 310.8413 | 310.6442 | 310.5128
NL | t/rok | 250.273 | 249.982 | 249.9017 | 276.3756 | 276.2451 | 276.0845 | 281.5097 | 281.3893 | 281.2387 | 282.9501 | 282.8297 | 282.649 | 282.5286
CHSK | t/rok | 554.7599 | 554.1247 | 553.9496 | 611.7108 | 611.4261 | 611.0757 | 622.9126 | 622.6499 | 622.3214 | 626.0553 | 625.7925 | 625.3983 | 625.1355
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 181.0155 | 180.9703 | 180.9585 | 225.4172 | 225.3119 | 225.1892 | 234.9711 | 234.8835 | 234.7607 | 237.857 | 237.7519 | 237.6118 | 237.5066
NL | t/rok | 184.8365 | 184.7888 | 184.7763 | 230.6041 | 230.4953 | 230.3688 | 240.4561 | 240.3658 | 240.239 | 243.3927 | 243.2843 | 243.1398 | 243.0314
CHSK | t/rok | 410.8774 | 410.7783 | 410.7526 | 510.8541 | 510.6174 | 510.3415 | 532.3508 | 532.1537 | 531.8776 | 538.8773 | 538.6407 | 538.3254 | 538.0889
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 82.8653 | 82.8653 | 0 | 8.1549 | 8.1549 | 0 | 13.0327 | 13.0327 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 82.8653 | 165.7305 | 165.7305 | 173.8854 | 182.0403 | 182.0403 | 195.0731 | 208.1058 | 208.1058 | 208.1058 | 208.1058 | 208.1058
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.014.342.01 - Rosice
0623.014.353.01 - Zastávka
0623.014.332.01 - Babice u Rosic
0623.014.335.01 - Kratochvilka
0623.008.211.01 - Neslovice
0623.014.339.01 - Ostrovačice
0623.014.344.01 - Říčany

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.347.01 - Tetčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1065 | 1063 | 1062 | 1062 | 1061 | 1061 | 1060 | 1060 | 1059 | 1059 | 1058 | 1058 | 1057
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 1059 | 1058 | 1058 | 1057
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 81.0329 | 81.1853 | 81.2618 | 81.2618 | 81.3384 | 81.3384 | 81.4151 | 81.4151 | 81.492 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 1059 | 1058 | 1058 | 1057
Počet obyv. napoj ČOV | % | 81.0329 | 81.1853 | 81.2618 | 81.2618 | 81.3384 | 81.3384 | 81.4151 | 81.4151 | 81.492 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 202 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 18.9671 | 18.8147 | 18.7382 | 18.7382 | 18.6616 | 18.6616 | 18.5849 | 18.5849 | 18.508 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.090969 | 0.090911 | 0.090881 | 0.090881 | 0.090852 | 0.090852 | 0.090823 | 0.090823 | 0.090794 | 0.094645 | 0.094597 | 0.094597 | 0.09455
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.087556 | 0.087534 | 0.087523 | 0.087523 | 0.087512 | 0.087512 | 0.087501 | 0.087501 | 0.08749 | 0.094645 | 0.094597 | 0.094597 | 0.09455
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 96.2484 | 96.2862 | 96.3051 | 96.3051 | 96.324 | 96.324 | 96.3429 | 96.3429 | 96.3618 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.19e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | 0.007154 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.025019 | -0.012511 | 0 | -0.012513 | 0 | -0.012514 | 0 | -0.012516 | 7.5588 | -0.05016 | 0 | -0.050185
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.4127 | 3.3763 | 3.358 | 3.358 | 3.3397 | 3.3397 | 3.3215 | 3.3215 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 3.7516 | 3.7138 | 3.6949 | 3.6949 | 3.676 | 3.676 | 3.6571 | 3.6571 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 1200 | 1200 | 1200 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 599.4058 | 597.4063 | 595.3813 | 524.3687 | 522.2193 | 520.223 | 498.61 | 496.6001 | 494.7135 | 492.71
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -74.57; 2004: -73.97; 2005: -73.82
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3194 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 54.8321 | 54.8102 | 54.7993 | 54.7993 | 54.7883 | 54.7883 | 54.7774 | 54.7774 | 54.7664 | 56.7758 | 56.7538 | 56.7538 | 56.7319
NL | t/rok | 49.0604 | 49.0403 | 49.0303 | 49.0303 | 49.0203 | 49.0203 | 49.0102 | 49.0102 | 49.0002 | 50.8421 | 50.822 | 50.822 | 50.8019
CHSK | t/rok | 110.668 | 110.6242 | 110.6023 | 110.6023 | 110.5804 | 110.5804 | 110.5585 | 110.5585 | 110.5366 | 114.5553 | 114.5114 | 114.5114 | 114.4677
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 42.2201 | 42.2197 | 42.2196 | 42.2196 | 42.2194 | 42.2194 | 42.2193 | 42.2193 | 42.2191 | 45.4206 | 45.4031 | 45.4031 | 45.3856
NL | t/rok | 42.4979 | 42.4972 | 42.4968 | 42.4968 | 42.4964 | 42.4964 | 42.4961 | 42.4961 | 42.4957 | 45.7579 | 45.7398 | 45.7398 | 45.7217
CHSK | t/rok | 95.8646 | 95.8642 | 95.8641 | 95.8641 | 95.8639 | 95.8639 | 95.8637 | 95.8637 | 95.8636 | 103.0997 | 103.0603 | 103.0603 | 103.0209
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88357 | 0.88357 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 46 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92.8836 | 93.7672 | 93.7672 | 93.7672 | 93.7672 | 93.7672
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
342
353
332
335
211
339
344

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.014.347.01 - Tetčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 940 | 938 | 937 | 937 | 936 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932
Počet osob s ČOP | os. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná i splašková; 2015: jednotná i splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 934 | 933 | 933 | 932
- počet osob s ČOP | os. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 177 | 175 | 174 | 174 | 173 | 173 | 172 | 172 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 934 | 933 | 933 | 932
- počet osob s ČOP | os. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 177 | 175 | 174 | 174 | 173 | 173 | 172 | 172 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 153.58 | 153.52 | 153.49 | 153.49 | 153.46 | 153.46 | 153.43 | 153.43 | 153.4 | 153.4 | 153.37 | 153.37 | 153.34
BSK5 | kg/d | 105.16 | 105.14 | 105.13 | 105.13 | 105.12 | 105.12 | 105.11 | 105.11 | 105.1 | 105.1 | 105.09 | 105.09 | 105.08
NL | kg/d | 93.1025 | 93.0842 | 93.075 | 93.075 | 93.0658 | 93.0658 | 93.0567 | 93.0567 | 93.0475 | 93.0475 | 93.0383 | 93.0383 | 93.0292
CHSK | kg/d | 213.07 | 213.03 | 213.01 | 213.01 | 212.99 | 212.99 | 212.97 | 212.97 | 212.95 | 212.95 | 212.93 | 212.93 | 212.91
N-celk | kg/d | 1.9525 | 1.9488 | 1.947 | 1.947 | 1.9452 | 1.9452 | 1.9433 | 1.9433 | 1.9415 | 1.9415 | 1.9397 | 1.9397 | 1.9378
N-NH4 | kg/d | 1.393 | 1.3913 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3878 | 1.3878 | 1.3869 | 1.3869 | 1.3861
N-NO3 | kg/d | 0.1775 | 0.17717 | 0.177 | 0.177 | 0.17683 | 0.17683 | 0.17667 | 0.17667 | 0.1765 | 0.1765 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17617
P-celk | kg/d | 0.56875 | 0.56792 | 0.5675 | 0.5675 | 0.56708 | 0.56708 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56583 | 0.56583 | 0.56542
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 1200 | 1200 | 1200 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49
Počet kanal.přípojek | ks | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 423.6 | 423.6 | 423.6 | 423.6
Jímky a septiky | ks | 80.8 | 80 | 79.6 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 78.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.014.347.01 - Tetčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 249.23 | 249.07 | 248.99 | 248.99 | 248.91 | 248.91 | 248.83 | 248.83 | 248.75 | 259.3 | 259.17 | 259.17 | 259.04
BSK5 | kg/d | 150.225 | 150.165 | 150.135 | 150.135 | 150.105 | 150.105 | 150.075 | 150.075 | 150.045 | 155.55 | 155.49 | 155.49 | 155.43
NL | kg/d | 134.4121 | 134.3571 | 134.3296 | 134.3296 | 134.3021 | 134.3021 | 134.2746 | 134.2746 | 134.2471 | 139.2933 | 139.2383 | 139.2383 | 139.1833
CHSK | kg/d | 303.2 | 303.08 | 303.02 | 303.02 | 302.96 | 302.96 | 302.9 | 302.9 | 302.84 | 313.85 | 313.73 | 313.73 | 313.61
Počet EO | os. | 2503.75 | 2502.75 | 2502.25 | 2502.25 | 2501.75 | 2501.75 | 2501.25 | 2501.25 | 2500.75 | 2592.5 | 2591.5 | 2591.5 | 2590.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 239.88 | 239.82 | 239.79 | 239.79 | 239.76 | 239.76 | 239.73 | 239.73 | 239.7 | 259.3 | 259.17 | 259.17 | 259.04
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 9.35 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 9.15 | 9.15 | 9.1 | 9.1 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 1034.69 | 1034.15 | 1034.03 | 1320.8042 | 1322.8337 | 1324.8587 | 1395.9013 | 1398.0507 | 1400.077 | 1402.09 | 1404.2299 | 1406.1165 | 1408.25
BSK5 | kg/d | 456.86 | 456.68 | 456.64 | 590.48 | 590.12 | 589.76 | 623.26 | 622.96 | 622.6 | 622.24 | 621.94 | 621.52 | 621.22
NL | kg/d | 416.3067 | 416.1417 | 416.105 | 538.7917 | 538.4617 | 538.1317 | 568.84 | 568.565 | 568.235 | 567.905 | 567.63 | 567.245 | 566.97
CHSK | kg/d | 922.23 | 921.87 | 921.79 | 1189.47 | 1188.75 | 1188.03 | 1255.03 | 1254.43 | 1253.71 | 1252.99 | 1252.39 | 1251.55 | 1250.95
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 1274.57 | 1273.97 | 1273.82 | 1560.5942 | 1562.5937 | 1564.6187 | 1635.6313 | 1637.7807 | 1639.777 | 1661.39 | 1663.3999 | 1665.2865 | 1667.29
BSK5 | kg/d | 603.17 | 602.97 | 602.92 | 736.76 | 736.39 | 736.03 | 769.52 | 769.22 | 768.85 | 777.79 | 777.43 | 777.01 | 776.65
NL | kg/d | 547.13 | 546.9467 | 546.9008 | 669.5875 | 669.2483 | 668.9183 | 699.6175 | 699.3425 | 699.0033 | 707.1983 | 706.8683 | 706.4833 | 706.1533
CHSK | kg/d | 1217.6 | 1217.2 | 1217.1 | 1484.78 | 1484.04 | 1483.32 | 1550.3 | 1549.7 | 1548.96 | 1566.84 | 1566.12 | 1565.28 | 1564.56
Počet EO | os | 10053 | 10050 | 10049 | 12280 | 12274 | 12268 | 12826 | 12821 | 12815 | 12964 | 12958 | 12951 | 12945
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 1274.57 | 1273.97 | 1273.82 | 1560.5942 | 1562.5937 | 1564.6187 | 1635.6313 | 1637.7807 | 1639.777 | 1661.39 | 1663.3999 | 1665.2865 | 1667.29
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 115.6714 | 115.6705 | 115.6701 | 115.6701 | 115.6697 | 115.6697 | 115.6693 | 115.6693 | 115.6689 | 124.44 | 124.392 | 124.392 | 124.344
NL | kg/d | 116.4326 | 116.4306 | 116.4296 | 116.4296 | 116.4286 | 116.4286 | 116.4276 | 116.4276 | 116.4266 | 125.364 | 125.3145 | 125.3145 | 125.265
CHSK | kg/d | 262.6428 | 262.6418 | 262.6413 | 262.6413 | 262.6408 | 262.6408 | 262.6403 | 262.6403 | 262.6399 | 282.465 | 282.357 | 282.357 | 282.249
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 34.5536 | 34.4945 | 34.4649 | 34.4649 | 34.4353 | 34.4353 | 34.4057 | 34.4057 | 34.3761 | 31.11 | 31.098 | 31.098 | 31.086
NL | kg/d | 17.9795 | 17.9265 | 17.9 | 17.9 | 17.8735 | 17.8735 | 17.847 | 17.847 | 17.8205 | 13.9293 | 13.9238 | 13.9238 | 13.9183
CHSK | kg/d | 40.5572 | 40.4382 | 40.3787 | 40.3787 | 40.3192 | 40.3192 | 40.2597 | 40.2597 | 40.2001 | 31.385 | 31.373 | 31.373 | 31.361
Produkce kalů | m3/r | 1407.3351 | 1407.3247 | 1407.3195 | 1407.3195 | 1407.3144 | 1407.3144 | 1407.3094 | 1407.3094 | 1407.3045 | 1514.02 | 1513.436 | 1513.436 | 1512.852
Způsob likvidace kalů | - | 2000: strojní odvodnění kalu; 2015: strojní odvodnění kalu
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 340.8519 | 340.8506 | 340.85 | 340.85 | 340.8494 | 340.8494 | 340.8488 | 340.8488 | 340.8482 | 366.5768 | 366.4366 | 366.4366 | 366.2965

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.347.01 - Tetčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.014.347.01 - Tetčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Tetčice | mechanicko-biologická |  | 1200 |  | 1992 | [6 empty] | 9 | 3
C.R | 2 | ČOV Tetčice | intenzifikace |  | 2160 |  |  |  | 92 | 2004-2005 |  |  |  | 18 | 3
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 3
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 18 | 3
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1500 | 4.07
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.42 | [5 empty] | 1.7671 | 2010-2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.284
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 21 | 5
S.S | 0 | ČS |  | 2.5 | 6
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 345 | 3.2775
P.N | 0 | Nové |  | 79 | 0.7505 | [5 empty] | 1.2245 | 2010-2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 81
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 92 |  | 2.9916