## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.349.01 - Veverské Knínice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 891 | 889 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 891 | 889 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.024528 | 0.02447 | 0.02447 | 0.02444 | 0.02444 | 0.024411 | 0.024411 | 0.042601 | 0.042638 | 0.042627 | 0.042665 | 0.042653 | 0.04269
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042601 | 0.042638 | 0.042627 | 0.042665 | 0.042653 | 0.04269
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042601 | 3.7627e-05 | -1.151e-05 | 3.7581e-05 | -1.1648e-05 | 3.7535e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: 0.088246; 2012: -0.027003; 2013: 0.088084; 2014: -0.02731; 2015: 0.087923
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 24.528 | 24.4696 | 24.4696 | 24.4404 | 24.4404 | 24.4112 | 24.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2854 | 3.1823 | 3.2139 | 3.1109 | 3.1428 | 3.04
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.6324 | 9.6105 | 9.6105 | 9.5995 | 9.5995 | 9.5885 | 9.5885 | 18.907 | 18.907 | 18.8851 | 18.8851 | 18.8632 | 18.8632
NL | t/rok | 8.8297 | 8.8096 | 8.8096 | 8.7995 | 8.7995 | 8.7895 | 8.7895 | 17.3314 | 17.3314 | 17.3113 | 17.3113 | 17.2913 | 17.2913
CHSK | t/rok | 19.2647 | 19.2209 | 19.2209 | 19.199 | 19.199 | 19.1771 | 19.1771 | 37.814 | 37.814 | 37.7702 | 37.7702 | 37.7264 | 37.7264
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1256 | 15.1256 | 15.1081 | 15.1081 | 15.0906 | 15.0906
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 15.5802 | 15.5802 | 15.5621 | 15.5621
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0326 | 34.0326 | 33.9932 | 33.9932 | 33.9538 | 33.9538
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 3.8505 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 3.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 3.8505 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 10.8566 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.349.01 - Veverské Knínice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 891 | 889 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 891 | 889 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.024528 | 0.02447 | 0.02447 | 0.02444 | 0.02444 | 0.024411 | 0.024411 | 0.042601 | 0.042638 | 0.042627 | 0.042665 | 0.042653 | 0.04269
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042601 | 0.042638 | 0.042627 | 0.042665 | 0.042653 | 0.04269
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042601 | 3.7627e-05 | -1.151e-05 | 3.7581e-05 | -1.1648e-05 | 3.7535e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: 0.088246; 2012: -0.027003; 2013: 0.088084; 2014: -0.02731; 2015: 0.087923
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 24.528 | 24.4696 | 24.4696 | 24.4404 | 24.4404 | 24.4112 | 24.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 153 | 153 | [5 empty] | 3.2854 | 3.1823 | 3.2139 | 3.1109 | 3.1428 | 3.04
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.6324 | 9.6105 | 9.6105 | 9.5995 | 9.5995 | 9.5885 | 9.5885 | 18.907 | 18.907 | 18.8851 | 18.8851 | 18.8632 | 18.8632
NL | t/rok | 8.8297 | 8.8096 | 8.8096 | 8.7995 | 8.7995 | 8.7895 | 8.7895 | 17.3314 | 17.3314 | 17.3113 | 17.3113 | 17.2913 | 17.2913
CHSK | t/rok | 19.2647 | 19.2209 | 19.2209 | 19.199 | 19.199 | 19.1771 | 19.1771 | 37.814 | 37.814 | 37.7702 | 37.7702 | 37.7264 | 37.7264
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1256 | 15.1256 | 15.1081 | 15.1081 | 15.0906 | 15.0906
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5983 | 15.5983 | 15.5802 | 15.5802 | 15.5621 | 15.5621
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0326 | 34.0326 | 33.9932 | 33.9932 | 33.9538 | 33.9538
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 3.8505 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 3.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 3.8505 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 10.8566 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122 | 14.0122
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.349.01 - Veverské Knínice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.014.349.01 - Veverské Knínice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 823 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816
Počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková - ve výstavbě; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 823 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 823 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 24.69 | 24.63 | 24.63 | 24.6 | 24.6 | 24.57 | 24.57 | 24.54 | 24.54 | 24.51 | 24.51 | 24.48 | 24.48
BSK5 | kg/d | 8.91 | 8.89 | 8.89 | 8.88 | 8.88 | 8.87 | 8.87 | 8.86 | 8.86 | 8.85 | 8.85 | 8.84 | 8.84
NL | kg/d | 8.1675 | 8.1492 | 8.1492 | 8.14 | 8.14 | 8.1308 | 8.1308 | 8.1217 | 8.1217 | 8.1125 | 8.1125 | 8.1033 | 8.1033
CHSK | kg/d | 17.82 | 17.78 | 17.78 | 17.76 | 17.76 | 17.74 | 17.74 | 17.72 | 17.72 | 17.7 | 17.7 | 17.68 | 17.68
N-celk | kg/d | 1.6335 | 1.6298 | 1.6298 | 1.628 | 1.628 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6243 | 1.6243 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6207 | 1.6207
N-NH4 | kg/d | 0.7722 | 0.77047 | 0.77047 | 0.7696 | 0.7696 | 0.76873 | 0.76873 | 0.76787 | 0.76787 | 0.767 | 0.767 | 0.76613 | 0.76613
N-NO3 | kg/d | 0.1485 | 0.14817 | 0.14817 | 0.148 | 0.148 | 0.14783 | 0.14783 | 0.14767 | 0.14767 | 0.1475 | 0.1475 | 0.14733 | 0.14733
P-celk | kg/d | 0.37125 | 0.37042 | 0.37042 | 0.37 | 0.37 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36917 | 0.36917 | 0.36875 | 0.36875 | 0.36833 | 0.36833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 354.4
Jímky a septiky | ks | 356.4 | 355.6 | 355.6 | 355.2 | 355.2 | 354.8 | 354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 103.1097 | 103.6137 | 103.7398 | 103.8658 | 103.9918 | 104.1178 | 104.2439 | 104.3699 | 104.4959 | 104.6219 | 104.748 | 104.874 | 105

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.014.349.01 - Veverské Knínice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.014.349.01 - Veverské Knínice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 67.2 | 67.04 | 67.04 | 66.96 | 66.96 | 66.88 | 66.88 | 116.7146 | 116.8177 | 116.7861 | 116.8891 | 116.8572 | 116.96
BSK5 | kg/d | 26.39 | 26.33 | 26.33 | 26.3 | 26.3 | 26.27 | 26.27 | 51.8 | 51.8 | 51.74 | 51.74 | 51.68 | 51.68
NL | kg/d | 24.1908 | 24.1358 | 24.1358 | 24.1083 | 24.1083 | 24.0808 | 24.0808 | 47.4833 | 47.4833 | 47.4283 | 47.4283 | 47.3733 | 47.3733
CHSK | kg/d | 52.78 | 52.66 | 52.66 | 52.6 | 52.6 | 52.54 | 52.54 | 103.6 | 103.6 | 103.48 | 103.48 | 103.36 | 103.36
Počet EO | os. | 439.8333 | 438.8333 | 438.8333 | 438.3333 | 438.3333 | 437.8333 | 437.8333 | 863.3333 | 863.3333 | 862.3333 | 862.3333 | 861.3333 | 861.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7146 | 116.8177 | 116.7861 | 116.8891 | 116.8572 | 116.96
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 67.2 | 67.04 | 67.04 | 66.96 | 66.96 | 66.88 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7146 | 116.8177 | 116.7861 | 116.8891 | 116.8572 | 116.96
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 8.89 | 8.88 | 8.88 | 8.87 | 8.87 | 51.8 | 51.8 | 51.74 | 51.74 | 51.68 | 51.68
NL | kg/d | 0 | 0 | 8.1492 | 8.14 | 8.14 | 8.1308 | 8.1308 | 47.4833 | 47.4833 | 47.4283 | 47.4283 | 47.3733 | 47.3733
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 17.78 | 17.76 | 17.76 | 17.74 | 17.74 | 103.6 | 103.6 | 103.48 | 103.48 | 103.36 | 103.36
Počet EO | os | 0 | 0 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 864 | 864 | 863 | 863 | 862 | 862
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2015
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7146 | 116.8177 | 116.7861 | 116.8891 | 116.8572 | 116.96
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 41.44 | 41.392 | 41.392 | 41.344 | 41.344
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.735 | 42.735 | 42.6855 | 42.6855 | 42.636 | 42.636
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | 93.24 | 93.132 | 93.132 | 93.024 | 93.024
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 26.39 | 26.33 | 26.33 | 26.3 | 26.3 | 26.27 | 26.27 | 10.36 | 10.36 | 10.348 | 10.348 | 10.336 | 10.336
NL | kg/d | 24.1908 | 24.1358 | 24.1358 | 24.1083 | 24.1083 | 24.0808 | 24.0808 | 4.7483 | 4.7483 | 4.7428 | 4.7428 | 4.7373 | 4.7373
CHSK | kg/d | 52.78 | 52.66 | 52.66 | 52.6 | 52.6 | 52.54 | 52.54 | 10.36 | 10.36 | 10.348 | 10.348 | 10.336 | 10.336
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.1867 | 504.1867 | 503.6027 | 503.6027 | 503.0187 | 503.0187
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.349.01 - Veverské Knínice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.014.349.01 - Veverské Knínice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Veverské Knínice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 120 | [5 empty] | 7.701 | 2003-2004 | 11 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.5 | [5 empty] | 6.3113 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 354 | 3.363 | [5 empty] | 5.487 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 356
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.4992