## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 660 | 659 | 658 | 658 | 658 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 656 | 655 | 655
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 660 | 659 | 658 | 658 | 658 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 656 | 655 | 655
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015677 | 0.015651 | 0.015626 | 0.015626 | 0.015626 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.015575 | 0.015575 | 0.015575 | 0.015549 | 0.015549
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.6768 | 15.6512 | 15.6257 | 15.6257 | 15.6257 | 15.6001 | 15.6001 | 15.6001 | 15.5746 | 15.5746 | 15.5746 | 15.549 | 15.549
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.1084 | 7.0974 | 7.0865 | 7.0865 | 7.0865 | 7.0755 | 7.0755 | 7.0755 | 7.0646 | 7.0646 | 7.0646 | 7.0536 | 7.0536
NL | t/rok | 6.516 | 6.506 | 6.4959 | 6.4959 | 6.4959 | 6.4859 | 6.4859 | 6.4859 | 6.4759 | 6.4759 | 6.4759 | 6.4658 | 6.4658
CHSK | t/rok | 14.2167 | 14.1949 | 14.173 | 14.173 | 14.173 | 14.151 | 14.151 | 14.151 | 14.1291 | 14.1291 | 14.1291 | 14.1073 | 14.1073
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.7306
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8306
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 660 | 659 | 658 | 658 | 658 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 656 | 655 | 655
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 660 | 659 | 658 | 658 | 658 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 656 | 655 | 655
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015677 | 0.015651 | 0.015626 | 0.015626 | 0.015626 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.015575 | 0.015575 | 0.015575 | 0.015549 | 0.015549
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.6768 | 15.6512 | 15.6257 | 15.6257 | 15.6257 | 15.6001 | 15.6001 | 15.6001 | 15.5746 | 15.5746 | 15.5746 | 15.549 | 15.549
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.1084 | 7.0974 | 7.0865 | 7.0865 | 7.0865 | 7.0755 | 7.0755 | 7.0755 | 7.0646 | 7.0646 | 7.0646 | 7.0536 | 7.0536
NL | t/rok | 6.516 | 6.506 | 6.4959 | 6.4959 | 6.4959 | 6.4859 | 6.4859 | 6.4859 | 6.4759 | 6.4759 | 6.4759 | 6.4658 | 6.4658
CHSK | t/rok | 14.2167 | 14.1949 | 14.173 | 14.173 | 14.173 | 14.151 | 14.151 | 14.151 | 14.1291 | 14.1291 | 14.1291 | 14.1073 | 14.1073
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.7306
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8306
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná i splašková - ve výstavbě; 2015: jednotná i splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 11.9 | 11.88 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.8 | 11.8
BSK5 | kg/d | 6.6 | 6.59 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.55
NL | kg/d | 6.05 | 6.0408 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0225 | 6.0225 | 6.0225 | 6.0133 | 6.0133 | 6.0133 | 6.0042 | 6.0042
CHSK | kg/d | 13.2 | 13.18 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.1 | 13.1
N-celk | kg/d | 1.21 | 1.2082 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2008 | 1.2008
N-NH4 | kg/d | 0.572 | 0.57113 | 0.57027 | 0.57027 | 0.57027 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.56853 | 0.56853 | 0.56853 | 0.56767 | 0.56767
N-NO3 | kg/d | 0.11 | 0.10983 | 0.10967 | 0.10967 | 0.10967 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.10933 | 0.10933 | 0.10933 | 0.10917 | 0.10917
P-celk | kg/d | 0.275 | 0.27458 | 0.27417 | 0.27417 | 0.27417 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27375 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27292 | 0.27292
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 264 | 263.6 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 262 | 262
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 42.95 | 42.88 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.6 | 42.6
BSK5 | kg/d | 19.475 | 19.445 | 19.415 | 19.415 | 19.415 | 19.385 | 19.385 | 19.385 | 19.355 | 19.355 | 19.355 | 19.325 | 19.325
NL | kg/d | 17.8521 | 17.8246 | 17.7971 | 17.7971 | 17.7971 | 17.7696 | 17.7696 | 17.7696 | 17.7421 | 17.7421 | 17.7421 | 17.7146 | 17.7146
CHSK | kg/d | 38.95 | 38.89 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.65 | 38.65
Počet EO | os. | 324.5833 | 324.0833 | 323.5833 | 323.5833 | 323.5833 | 323.0833 | 323.0833 | 323.0833 | 322.5833 | 322.5833 | 322.5833 | 322.0833 | 322.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 42.95 | 42.88 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.6 | 42.6
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2015
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.475 | 19.445 | 19.415 | 19.415 | 19.415 | 19.385 | 19.385 | 19.385 | 19.355 | 19.355 | 19.355 | 19.325 | 19.325
NL | kg/d | 17.8521 | 17.8246 | 17.7971 | 17.7971 | 17.7971 | 17.7696 | 17.7696 | 17.7696 | 17.7421 | 17.7421 | 17.7421 | 17.7146 | 17.7146
CHSK | kg/d | 38.95 | 38.89 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.65 | 38.65
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.R | 2 |  | dovybavení |  | 84 |  |  |  | 0.1 | 2010-2011 |  |  |  | 11 | 2
C.N | 2 | ČOV Vysoké Popovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 84 | [5 empty] | 3.4613 | 2015-2016 |  | 11 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 11 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 11 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 4.85
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.187
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.068
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 3 | 12
S.S | 0 | ČS |  | 1.5 | 8
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 264
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 3.4613