## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1766 | 1764 | 1763 | 1763 | 1762 | 1762 | 1761 | 1761 | 1760 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1766 | 1764 | 1763 | 1763 | 1762 | 1762 | 1761 | 1761 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028696 | 0.028645 | 0.02862 | 0.02862 | 0.028594 | 0.028594 | 0.028569 | 0.028569 | 0.028543 | 0.070518 | 0.070474 | 0.070474 | 0.07043
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070518 | 0.070474 | 0.070474 | 0.07043
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070518 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2012: 100; 2013: -0.06215; 2014: 0; 2015: -0.062189
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.6963 | 28.6452 | 28.6197 | 28.6197 | 28.5941 | 28.5941 | 28.5685 | 28.5685 | 28.543 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6567 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.6952 | 17.6733 | 17.6623 | 17.6623 | 17.6514 | 17.6514 | 17.6405 | 17.6405 | 17.6295 | 31.974 | 31.9521 | 31.9521 | 31.9302
NL | t/rok | 16.2206 | 16.2005 | 16.1905 | 16.1905 | 16.1805 | 16.1805 | 16.1704 | 16.1704 | 16.1604 | 29.3095 | 29.2894 | 29.2894 | 29.2693
CHSK | t/rok | 35.3904 | 35.3466 | 35.3247 | 35.3247 | 35.3028 | 35.3028 | 35.2809 | 35.2809 | 35.259 | 63.948 | 63.9042 | 63.9042 | 63.8604
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5792 | 25.5617 | 25.5617 | 25.5442
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3786 | 26.3605 | 26.3605 | 26.3424
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5532 | 57.5138 | 57.5138 | 57.4744
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1766 | 1764 | 1763 | 1763 | 1762 | 1762 | 1761 | 1761 | 1760 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1759 | 1759 | 1758
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1766 | 1764 | 1763 | 1763 | 1762 | 1762 | 1761 | 1761 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028696 | 0.028645 | 0.02862 | 0.02862 | 0.028594 | 0.028594 | 0.028569 | 0.028569 | 0.028543 | 0.070518 | 0.070474 | 0.070474 | 0.07043
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070518 | 0.070474 | 0.070474 | 0.07043
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070518 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2012: 100; 2013: -0.06215; 2014: 0; 2015: -0.062189
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.6963 | 28.6452 | 28.6197 | 28.6197 | 28.5941 | 28.5941 | 28.5685 | 28.5685 | 28.543 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6567 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.6952 | 17.6733 | 17.6623 | 17.6623 | 17.6514 | 17.6514 | 17.6405 | 17.6405 | 17.6295 | 31.974 | 31.9521 | 31.9521 | 31.9302
NL | t/rok | 16.2206 | 16.2005 | 16.1905 | 16.1905 | 16.1805 | 16.1805 | 16.1704 | 16.1704 | 16.1604 | 29.3095 | 29.2894 | 29.2894 | 29.2693
CHSK | t/rok | 35.3904 | 35.3466 | 35.3247 | 35.3247 | 35.3028 | 35.3028 | 35.2809 | 35.2809 | 35.259 | 63.948 | 63.9042 | 63.9042 | 63.8604
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5792 | 25.5617 | 25.5617 | 25.5442
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3786 | 26.3605 | 26.3605 | 26.3424
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5532 | 57.5138 | 57.5138 | 57.4744
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826 | 3.4826
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 866 | 864 | 863 | 863 | 862 | 862 | 861 | 861 | 860 | 860 | 859 | 859 | 858
Počet osob s ČOP | os. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková - ve výstavbě; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 859 | 859 | 858
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 866 | 864 | 863 | 863 | 862 | 862 | 861 | 861 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 859 | 859 | 858
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 866 | 864 | 863 | 863 | 862 | 862 | 861 | 861 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.32 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.24 | 17.24 | 17.22 | 17.22 | 17.2 | 17.2 | 17.18 | 17.18 | 17.16
BSK5 | kg/d | 17.66 | 17.64 | 17.63 | 17.63 | 17.62 | 17.62 | 17.61 | 17.61 | 17.6 | 17.6 | 17.59 | 17.59 | 17.58
NL | kg/d | 16.1883 | 16.17 | 16.1608 | 16.1608 | 16.1517 | 16.1517 | 16.1425 | 16.1425 | 16.1333 | 16.1333 | 16.1242 | 16.1242 | 16.115
CHSK | kg/d | 35.32 | 35.28 | 35.26 | 35.26 | 35.24 | 35.24 | 35.22 | 35.22 | 35.2 | 35.2 | 35.18 | 35.18 | 35.16
N-celk | kg/d | 3.2377 | 3.234 | 3.2322 | 3.2322 | 3.2303 | 3.2303 | 3.2285 | 3.2285 | 3.2267 | 3.2267 | 3.2248 | 3.2248 | 3.223
N-NH4 | kg/d | 1.5305 | 1.5288 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5262 | 1.5262 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5245 | 1.5245 | 1.5236
N-NO3 | kg/d | 0.29433 | 0.294 | 0.29383 | 0.29383 | 0.29367 | 0.29367 | 0.2935 | 0.2935 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29317 | 0.29317 | 0.293
P-celk | kg/d | 0.73583 | 0.735 | 0.73458 | 0.73458 | 0.73417 | 0.73417 | 0.73375 | 0.73375 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73292 | 0.73292 | 0.7325
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 704 | 704
Jímky a septiky | ks | 706.4 | 705.6 | 705.2 | 705.2 | 704.8 | 704.8 | 704.4 | 704.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 78.62 | 78.48 | 78.41 | 78.41 | 78.34 | 78.34 | 78.27 | 78.27 | 78.2 | 193.2 | 193.08 | 193.08 | 192.96
BSK5 | kg/d | 48.48 | 48.42 | 48.39 | 48.39 | 48.36 | 48.36 | 48.33 | 48.33 | 48.3 | 87.6 | 87.54 | 87.54 | 87.48
NL | kg/d | 44.44 | 44.385 | 44.3575 | 44.3575 | 44.33 | 44.33 | 44.3025 | 44.3025 | 44.275 | 80.3 | 80.245 | 80.245 | 80.19
CHSK | kg/d | 96.96 | 96.84 | 96.78 | 96.78 | 96.72 | 96.72 | 96.66 | 96.66 | 96.6 | 175.2 | 175.08 | 175.08 | 174.96
Počet EO | os. | 808 | 807 | 806.5 | 806.5 | 806 | 806 | 805.5 | 805.5 | 805 | 1460 | 1459 | 1459 | 1458
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 193.08 | 193.08 | 192.96
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 78.62 | 78.48 | 78.41 | 78.41 | 78.34 | 78.34 | 78.27 | 78.27 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2012: 193.2; 2013: 193.08; 2014: 193.08; 2015: 192.96
BSK5 | kg/d | 2012: 87.6; 2013: 87.54; 2014: 87.54; 2015: 87.48
NL | kg/d | 2012: 80.3; 2013: 80.245; 2014: 80.245; 2015: 80.19
CHSK | kg/d | 2012: 175.2; 2013: 175.08; 2014: 175.08; 2015: 174.96
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 70.032 | 70.032 | 69.984
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.2205 | 72.2205 | 72.171
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.68 | 157.572 | 157.572 | 157.464
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 48.48 | 48.42 | 48.39 | 48.39 | 48.36 | 48.36 | 48.33 | 48.33 | 48.3 | 17.52 | 17.508 | 17.508 | 17.496
NL | kg/d | 44.44 | 44.385 | 44.3575 | 44.3575 | 44.33 | 44.33 | 44.3025 | 44.3025 | 44.275 | 8.03 | 8.0245 | 8.0245 | 8.019
CHSK | kg/d | 96.96 | 96.84 | 96.78 | 96.78 | 96.72 | 96.72 | 96.66 | 96.66 | 96.6 | 17.52 | 17.508 | 17.508 | 17.496
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.64 | 852.056 | 852.056 | 851.472
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.374.01 - Babice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250 | 6.7
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.58 | [5 empty] | 2.3072 | 2010-2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 1.3
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.364
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.28 | [5 empty] | 0.53788 | 2010-2011
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.6375 | 2010-2011
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 704 | 6.688 | [5 empty] | 10.912 | 2010-2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 706
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.3946