## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.379.01 - Hostěnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.021535 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.02136 | 0.02136
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.021535 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.02136 | 0.02136
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.2038 | 0 | -0.20422 | 0 | 0 | 0 | -0.20464 | 0 | 0 | 0 | -0.20506 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 37 | 37.12 | 37.12 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.48 | 37.48
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.585 | 10.5631 | 10.5631 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5193 | 10.5193 | 10.5193 | 10.5193 | 10.4974 | 10.4974
NL | t/rok | 9.7029 | 9.6828 | 9.6828 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6226 | 9.6226
CHSK | t/rok | 21.17 | 21.1262 | 21.1262 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0386 | 21.0386 | 21.0386 | 21.0386 | 20.9948 | 20.9948
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 8.468 | 8.4505 | 8.4505 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.4154 | 8.4154 | 8.4154 | 8.4154 | 8.3979 | 8.3979
NL | t/rok | 8.7326 | 8.7146 | 8.7146 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6604 | 8.6604
CHSK | t/rok | 19.053 | 19.0136 | 19.0136 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9347 | 18.9347 | 18.9347 | 18.9347 | 18.8953 | 18.8953
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.379.01 - Hostěnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 500 | 499 | 499 | 498 | 498 | 498 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 496
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.021535 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.02136 | 0.02136
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.021535 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.021404 | 0.02136 | 0.02136
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.2038 | 0 | -0.20422 | 0 | 0 | 0 | -0.20464 | 0 | 0 | 0 | -0.20506 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 37 | 37.12 | 37.12 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.48 | 37.48
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.585 | 10.5631 | 10.5631 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5412 | 10.5193 | 10.5193 | 10.5193 | 10.5193 | 10.4974 | 10.4974
NL | t/rok | 9.7029 | 9.6828 | 9.6828 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6628 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6427 | 9.6226 | 9.6226
CHSK | t/rok | 21.17 | 21.1262 | 21.1262 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0824 | 21.0386 | 21.0386 | 21.0386 | 21.0386 | 20.9948 | 20.9948
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 8.468 | 8.4505 | 8.4505 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.4154 | 8.4154 | 8.4154 | 8.4154 | 8.3979 | 8.3979
NL | t/rok | 8.7326 | 8.7146 | 8.7146 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6965 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6604 | 8.6604
CHSK | t/rok | 19.053 | 19.0136 | 19.0136 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9742 | 18.9347 | 18.9347 | 18.9347 | 18.9347 | 18.8953 | 18.8953
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.379.01 - Hostěnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.379.01 - Hostěnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 9 | 8.98 | 8.98 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.92 | 8.92
BSK5 | kg/d | 5 | 4.99 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.96
NL | kg/d | 4.5833 | 4.5742 | 4.5742 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 4.5558 | 4.5558 | 4.5558 | 4.5558 | 4.5467 | 4.5467
CHSK | kg/d | 10 | 9.98 | 9.98 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.92
N-celk | kg/d | 0.91667 | 0.91483 | 0.91483 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117 | 0.90933 | 0.90933
N-NH4 | kg/d | 0.43333 | 0.43247 | 0.43247 | 0.4316 | 0.4316 | 0.4316 | 0.4316 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.42987 | 0.42987
N-NO3 | kg/d | 0.083333 | 0.083167 | 0.083167 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.082833 | 0.082833 | 0.082833 | 0.082833 | 0.082667 | 0.082667
P-celk | kg/d | 0.20833 | 0.20792 | 0.20792 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2075 | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708 | 0.20667 | 0.20667
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49
Počet kanal.přípojek | ks | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.379.01 - Hostěnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.379.01 - Hostěnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 59 | 58.88 | 58.88 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.52 | 58.52
BSK5 | kg/d | 29 | 28.94 | 28.94 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.76 | 28.76
NL | kg/d | 26.5833 | 26.5283 | 26.5283 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4183 | 26.4183 | 26.4183 | 26.4183 | 26.3633 | 26.3633
CHSK | kg/d | 58 | 57.88 | 57.88 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.52 | 57.52
Počet EO | os. | 483.3333 | 482.3333 | 482.3333 | 481.3333 | 481.3333 | 481.3333 | 481.3333 | 480.3333 | 480.3333 | 480.3333 | 480.3333 | 479.3333 | 479.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 59 | 58.88 | 58.88 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.52 | 58.52
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 59 | 58.88 | 58.88 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.52 | 58.52
BSK5 | kg/d | 29 | 28.94 | 28.94 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.76 | 28.76
NL | kg/d | 26.5833 | 26.5283 | 26.5283 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4733 | 26.4183 | 26.4183 | 26.4183 | 26.4183 | 26.3633 | 26.3633
CHSK | kg/d | 58 | 57.88 | 57.88 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.52 | 57.52
Počet EO | os | 484 | 483 | 483 | 482 | 482 | 482 | 482 | 481 | 481 | 481 | 481 | 480 | 480
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 59 | 58.88 | 58.88 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.52 | 58.52
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.2 | 23.152 | 23.152 | 23.104 | 23.104 | 23.104 | 23.104 | 23.056 | 23.056 | 23.056 | 23.056 | 23.008 | 23.008
NL | kg/d | 23.925 | 23.8755 | 23.8755 | 23.826 | 23.826 | 23.826 | 23.826 | 23.7765 | 23.7765 | 23.7765 | 23.7765 | 23.727 | 23.727
CHSK | kg/d | 52.2 | 52.092 | 52.092 | 51.984 | 51.984 | 51.984 | 51.984 | 51.876 | 51.876 | 51.876 | 51.876 | 51.768 | 51.768
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.8 | 5.788 | 5.788 | 5.776 | 5.776 | 5.776 | 5.776 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.752 | 5.752
NL | kg/d | 2.6583 | 2.6528 | 2.6528 | 2.6473 | 2.6473 | 2.6473 | 2.6473 | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 | 2.6363 | 2.6363
CHSK | kg/d | 5.8 | 5.788 | 5.788 | 5.776 | 5.776 | 5.776 | 5.776 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.752 | 5.752
Produkce kalů | m3/r | 282.2667 | 281.6827 | 281.6827 | 281.0987 | 281.0987 | 281.0987 | 281.0987 | 280.5147 | 280.5147 | 280.5147 | 280.5147 | 279.9307 | 279.9307
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.379.01 - Hostěnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.379.01 - Hostěnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Hostěnice | mechanicko-biologická s nitrifikací |  | 96 |  | 1998 | [5 empty] | 15 | 1
C.R | 2 | ČOV Hostěnice | dovybavení |  | 96 |  |  |  | 2.5 | 2007-2008 |  |  | 18 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 18 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 18 | 1
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.49
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 200 | 1.9
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 |  | 0