## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.382.01 - Kobylnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 826 | 824 | 824 | 823 | 823 | 822 | 822 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 826 | 824 | 824 | 823 | 823 | 822 | 822 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.021013 | 0.020962 | 0.020962 | 0.020936 | 0.020936 | 0.020911 | 0.020911 | 0.020885 | 0.020885 | 0.02086 | 0.02086 | 0.020834 | 0.020834
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 21.013 | 20.962 | 20.962 | 20.9364 | 20.9364 | 20.9108 | 20.9108 | 20.8853 | 20.8853 | 20.8597 | 20.8597 | 20.8342 | 20.8342
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.0356 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0027 | 9.0027 | 8.9918 | 8.9918 | 8.9808 | 8.9808 | 8.9699 | 8.9699 | 8.9589 | 8.9589
NL | t/rok | 8.2826 | 8.2625 | 8.2625 | 8.2525 | 8.2525 | 8.2425 | 8.2425 | 8.2324 | 8.2324 | 8.2224 | 8.2224 | 8.2123 | 8.2123
CHSK | t/rok | 18.0711 | 18.0273 | 18.0273 | 18.0054 | 18.0054 | 17.9836 | 17.9836 | 17.9616 | 17.9616 | 17.9398 | 17.9398 | 17.9179 | 17.9179
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.382.01 - Kobylnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 821 | 819 | 819 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 814
Počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 821 | 819 | 819 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 814
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 821 | 819 | 819 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816 | 815 | 815 | 814 | 814
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 16.42 | 16.38 | 16.38 | 16.36 | 16.36 | 16.34 | 16.34 | 16.32 | 16.32 | 16.3 | 16.3 | 16.28 | 16.28
BSK5 | kg/d | 8.26 | 8.24 | 8.24 | 8.23 | 8.23 | 8.22 | 8.22 | 8.21 | 8.21 | 8.2 | 8.2 | 8.19 | 8.19
NL | kg/d | 7.5717 | 7.5533 | 7.5533 | 7.5442 | 7.5442 | 7.535 | 7.535 | 7.5258 | 7.5258 | 7.5167 | 7.5167 | 7.5075 | 7.5075
CHSK | kg/d | 16.52 | 16.48 | 16.48 | 16.46 | 16.46 | 16.44 | 16.44 | 16.42 | 16.42 | 16.4 | 16.4 | 16.38 | 16.38
N-celk | kg/d | 1.5143 | 1.5107 | 1.5107 | 1.5088 | 1.5088 | 1.507 | 1.507 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5015 | 1.5015
N-NH4 | kg/d | 0.71587 | 0.71413 | 0.71413 | 0.71327 | 0.71327 | 0.7124 | 0.7124 | 0.71153 | 0.71153 | 0.71067 | 0.71067 | 0.7098 | 0.7098
N-NO3 | kg/d | 0.13767 | 0.13733 | 0.13733 | 0.13717 | 0.13717 | 0.137 | 0.137 | 0.13683 | 0.13683 | 0.13667 | 0.13667 | 0.1365 | 0.1365
P-celk | kg/d | 0.34417 | 0.34333 | 0.34333 | 0.34292 | 0.34292 | 0.3425 | 0.3425 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34125 | 0.34125
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 330.4 | 329.6 | 329.6 | 329.2 | 329.2 | 328.8 | 328.8 | 328.4 | 328.4 | 328 | 328 | 327.6 | 327.6
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.382.01 - Kobylnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 57.57 | 57.43 | 57.43 | 57.36 | 57.36 | 57.29 | 57.29 | 57.22 | 57.22 | 57.15 | 57.15 | 57.08 | 57.08
BSK5 | kg/d | 24.755 | 24.695 | 24.695 | 24.665 | 24.665 | 24.635 | 24.635 | 24.605 | 24.605 | 24.575 | 24.575 | 24.545 | 24.545
NL | kg/d | 22.6921 | 22.6371 | 22.6371 | 22.6096 | 22.6096 | 22.5821 | 22.5821 | 22.5546 | 22.5546 | 22.5271 | 22.5271 | 22.4996 | 22.4996
CHSK | kg/d | 49.51 | 49.39 | 49.39 | 49.33 | 49.33 | 49.27 | 49.27 | 49.21 | 49.21 | 49.15 | 49.15 | 49.09 | 49.09
Počet EO | os. | 412.5833 | 411.5833 | 411.5833 | 411.0833 | 411.0833 | 410.5833 | 410.5833 | 410.0833 | 410.0833 | 409.5833 | 409.5833 | 409.0833 | 409.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 57.57 | 57.43 | 57.43 | 57.36 | 57.36 | 57.29 | 57.29 | 57.22 | 57.22 | 57.15 | 57.15 | 57.08 | 57.08
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.755 | 24.695 | 24.695 | 24.665 | 24.665 | 24.635 | 24.635 | 24.605 | 24.605 | 24.575 | 24.575 | 24.545 | 24.545
NL | kg/d | 22.6921 | 22.6371 | 22.6371 | 22.6096 | 22.6096 | 22.5821 | 22.5821 | 22.5546 | 22.5546 | 22.5271 | 22.5271 | 22.4996 | 22.4996
CHSK | kg/d | 49.51 | 49.39 | 49.39 | 49.33 | 49.33 | 49.27 | 49.27 | 49.21 | 49.21 | 49.15 | 49.15 | 49.09 | 49.09
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.382.01 - Kobylnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3 | [5 empty] | 12.6225 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 1.8 | [5 empty] | 3.9321 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 6 | 5 | [5 empty] | 1.275 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 330 | 3.135 | [5 empty] | 5.115 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 330
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.9446