## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.384.01 - Modřice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 3694 | 3899 | 3950 | 4002 | 4053 | 4104 | 4155 | 4207 | 4258 | 4309 | 4360 | 4412 | 4463
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 4309 | 4360 | 4412 | 4463
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 93.909 | 88.9715 | 87.8228 | 86.6817 | 85.5909 | 84.5273 | 83.4898 | 82.4578 | 81.4702 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 51 | 52 | 51
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 3469 | 4309 | 4360 | 4412 | 4463
Počet obyv. napoj ČOV | % | 93.909 | 88.9715 | 87.8228 | 86.6817 | 85.5909 | 84.5273 | 83.4898 | 82.4578 | 81.4702 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 225 | 430 | 481 | 533 | 584 | 635 | 686 | 738 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 6.091 | 11.0285 | 12.1772 | 13.3183 | 14.4091 | 15.4727 | 16.5102 | 17.5422 | 18.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.16913 | 0.17791 | 0.18024 | 0.1826 | 0.18493 | 0.18726 | 0.18959 | 0.19195 | 0.19428 | 0.21443 | 0.21807 | 0.22178 | 0.22546
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.16512 | 0.17016 | 0.17156 | 0.17297 | 0.17437 | 0.17577 | 0.17717 | 0.17858 | 0.17998 | 0.21443 | 0.21807 | 0.22178 | 0.22546
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.6304 | 95.6444 | 95.1843 | 94.7268 | 94.2899 | 93.8639 | 93.4484 | 93.0345 | 92.639 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.00504 | 0.0013993 | 0.0014103 | 0.0013993 | 0.0013993 | 0.0013993 | 0.0014103 | 0.0013993 | 0.034457 | 0.0036327 | 0.0037096 | 0.003685
Meziroční přírustek | % |  | 2.9619 | 0.81566 | 0.81534 | 0.80252 | 0.79613 | 0.78984 | 0.78974 | 0.77751 | 16.069 | 1.6659 | 1.6727 | 1.6344
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.0077 | 7.7489 | 8.6797 | 9.6287 | 10.5595 | 11.4902 | 12.4209 | 13.3699 | 14.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 2.3696 | 4.3556 | 4.8157 | 5.2732 | 5.7101 | 6.1361 | 6.5516 | 6.9655 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0476 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 77.1847 | 79.4295 | 79.9879 | 80.5573 | 81.1158 | 81.6742 | 82.2327 | 82.8021 | 83.3605 | 93.0677 | 94.1846 | 95.3234 | 96.4403
NL | t/rok | 70.7527 | 72.8104 | 73.3223 | 73.8442 | 74.3561 | 74.868 | 75.38 | 75.9019 | 76.4138 | 85.3121 | 86.3359 | 87.3798 | 88.4036
CHSK | t/rok | 154.3695 | 158.8589 | 159.9759 | 161.1147 | 162.2315 | 163.3485 | 164.4654 | 165.6042 | 166.721 | 186.1354 | 188.3692 | 190.6468 | 192.8806
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 60.2846 | 60.7759 | 60.9088 | 61.0475 | 61.1872 | 61.3301 | 61.4761 | 61.6276 | 61.7795 | 74.4542 | 75.3477 | 76.2587 | 77.1522
NL | t/rok | 62.1685 | 62.6751 | 62.8122 | 62.9552 | 63.0993 | 63.2467 | 63.3972 | 63.5535 | 63.7101 | 76.7809 | 77.7023 | 78.6418 | 79.5632
CHSK | t/rok | 135.6403 | 136.7457 | 137.0447 | 137.3569 | 137.6712 | 137.9928 | 138.3213 | 138.6622 | 139.0038 | 167.5219 | 169.5323 | 171.5821 | 173.5925
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 4.7545 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 9.509 | 9.509 | 9.509 | 9.509 | 9.509
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.384.01 - Modřice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 3516 | 3721 | 3772 | 3824 | 3875 | 3926 | 3977 | 4029 | 4080 | 4131 | 4182 | 4234 | 4285
Počet osob s ČOP | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná, splašková, podtlaková; 2015: jednotná, splašková, podtlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4131 | 4182 | 4234 | 4285
- počet osob s ČOP | os. | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 178 | 178 | 178 | 178
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 216 | 421 | 472 | 524 | 575 | 626 | 677 | 729 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4131 | 4182 | 4234 | 4285
- počet osob s ČOP | os. | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 178 | 178 | 178 | 178
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 216 | 421 | 472 | 524 | 575 | 626 | 677 | 729 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: vlastní ČOV a odvedení na ÚČOV Modřice
Množství odp.vod | m3/d | 105.48 | 111.63 | 113.16 | 114.72 | 116.25 | 117.78 | 119.31 | 120.87 | 122.4 | 123.93 | 125.46 | 127.02 | 128.55
BSK5 | kg/d | 36.94 | 38.99 | 39.5 | 40.02 | 40.53 | 41.04 | 41.55 | 42.07 | 42.58 | 43.09 | 43.6 | 44.12 | 44.63
NL | kg/d | 33.8617 | 35.7408 | 36.2083 | 36.685 | 37.1525 | 37.62 | 38.0875 | 38.5642 | 39.0317 | 39.4992 | 39.9667 | 40.4433 | 40.9108
CHSK | kg/d | 73.88 | 77.98 | 79 | 80.04 | 81.06 | 82.08 | 83.1 | 84.14 | 85.16 | 86.18 | 87.2 | 88.24 | 89.26
N-celk | kg/d | 6.7723 | 7.1482 | 7.2417 | 7.337 | 7.4305 | 7.524 | 7.6175 | 7.7128 | 7.8063 | 7.8998 | 7.9933 | 8.0887 | 8.1822
N-NH4 | kg/d | 3.2015 | 3.3791 | 3.4233 | 3.4684 | 3.5126 | 3.5568 | 3.601 | 3.6461 | 3.6903 | 3.7345 | 3.7787 | 3.8237 | 3.8679
N-NO3 | kg/d | 0.61567 | 0.64983 | 0.65833 | 0.667 | 0.6755 | 0.684 | 0.6925 | 0.70117 | 0.70967 | 0.71817 | 0.72667 | 0.73533 | 0.74383
P-celk | kg/d | 1.5392 | 1.6246 | 1.6458 | 1.6675 | 1.6887 | 1.71 | 1.7312 | 1.7529 | 1.7742 | 1.7954 | 1.8167 | 1.8383 | 1.8596
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
Počet kanal.přípojek | ks | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1387.6 | 1723.6 | 1744 | 1764.8 | 1785.2
Jímky a septiky | ks | 90 | 172 | 192.4 | 213.2 | 233.6 | 254 | 274.4 | 295.2 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 102.3207 | 103.0188 | 103.7169 | 104.415 | 105.1132 | 105.8113 | 106.5094 | 107.2075 | 107.9056 | 108.6038 | 109.3019 | 110

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.384.01 - Modřice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 463.36 | 487.4183 | 493.8021 | 500.2658 | 506.6496 | 513.0334 | 519.4172 | 525.881 | 532.2648 | 587.4882 | 597.4409 | 607.6042 | 617.7
BSK5 | kg/d | 211.465 | 217.615 | 219.145 | 220.705 | 222.235 | 223.765 | 225.295 | 226.855 | 228.385 | 254.98 | 258.04 | 261.16 | 264.22
NL | kg/d | 193.8429 | 199.4804 | 200.8829 | 202.3129 | 203.7154 | 205.1179 | 206.5204 | 207.9504 | 209.3529 | 233.7317 | 236.5367 | 239.3967 | 242.2017
CHSK | kg/d | 422.93 | 435.23 | 438.29 | 441.41 | 444.47 | 447.53 | 450.59 | 453.71 | 456.77 | 509.96 | 516.08 | 522.32 | 528.44
Počet EO | os. | 3524.4167 | 3626.9167 | 3652.4167 | 3678.4167 | 3703.9167 | 3729.4167 | 3754.9167 | 3780.9167 | 3806.4167 | 4249.6667 | 4300.6667 | 4352.6667 | 4403.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 452.38 | 466.1883 | 470.0221 | 473.8858 | 477.7196 | 481.5534 | 485.3872 | 489.251 | 493.0848 | 587.4882 | 597.4409 | 607.6042 | 617.7
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 10.98 | 21.23 | 23.78 | 26.38 | 28.93 | 31.48 | 34.03 | 36.63 | 39.18 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 452.38 | 466.1883 | 470.0221 | 473.8858 | 477.7196 | 481.5534 | 485.3872 | 489.251 | 493.0848 | 587.4882 | 597.4409 | 607.6042 | 617.7
BSK5 | kg/d | 207.01 | 209.06 | 209.57 | 210.09 | 210.6 | 211.11 | 211.62 | 212.14 | 212.65 | 254.98 | 258.04 | 261.16 | 264.22
NL | kg/d | 189.7592 | 191.6383 | 192.1058 | 192.5825 | 193.05 | 193.5175 | 193.985 | 194.4617 | 194.9292 | 233.7317 | 236.5367 | 239.3967 | 242.2017
CHSK | kg/d | 414.02 | 418.12 | 419.14 | 420.18 | 421.2 | 422.22 | 423.24 | 424.28 | 425.3 | 509.96 | 516.08 | 522.32 | 528.44
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 165.1632 | 166.5092 | 166.8733 | 167.2534 | 167.6362 | 168.0277 | 168.4277 | 168.8428 | 169.2589 | 203.984 | 206.432 | 208.928 | 211.376
NL | kg/d | 170.3246 | 171.7127 | 172.0881 | 172.4801 | 172.8748 | 173.2786 | 173.6911 | 174.1192 | 174.5482 | 210.3585 | 212.883 | 215.457 | 217.9815
CHSK | kg/d | 371.6172 | 374.6458 | 375.465 | 376.3202 | 377.1814 | 378.0624 | 378.9623 | 379.8963 | 380.8325 | 458.964 | 464.472 | 470.088 | 475.596
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 46.3018 | 51.1058 | 52.2717 | 53.4516 | 54.5988 | 55.7373 | 56.8673 | 58.0122 | 59.1261 | 50.996 | 51.608 | 52.232 | 52.844
NL | kg/d | 23.5183 | 27.7678 | 28.7948 | 29.8328 | 30.8406 | 31.8393 | 32.8293 | 33.8313 | 34.8047 | 23.3732 | 23.6537 | 23.9397 | 24.2202
CHSK | kg/d | 51.3128 | 60.5842 | 62.825 | 65.0898 | 67.2886 | 69.4676 | 71.6277 | 73.8137 | 75.9375 | 50.996 | 51.608 | 52.232 | 52.844
Produkce kalů | m3/r | 2009.4858 | 2025.8625 | 2030.292 | 2034.9168 | 2039.5737 | 2044.3374 | 2049.2038 | 2054.2543 | 2059.3162 | 2481.8053 | 2511.5893 | 2541.9573 | 2571.7413
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.384.01 - Modřice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 6.3
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 1.2 |  |  |  | 5.3014 | 2010-2011
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1 | [5 empty] | 4.2075 | 2010-2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS
S.S | 0 | ČS
S.S | 0 | ČS
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1388 | 13.186
P.N | 0 | Nové |  | 397 | 3.7715 | [5 empty] | 6.1535 | 2010-2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 90
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 5.3014 |  | 10.361