## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.385.02 - Mokrá
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2143 | 2138 | 2137 | 2136 | 2135 | 2133 | 2132 | 2131 | 2130 | 2129 | 2127 | 2126 | 2125
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 2131 | 2130 | 2129 | 2127 | 2126 | 2125
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 64.769 | 64.9205 | 64.9509 | 64.9813 | 65.0117 | 65.0727 | 65.1032 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 2131 | 2130 | 2129 | 2127 | 2126 | 2125
Počet obyv. napoj ČOV | % | 64.769 | 64.9205 | 64.9509 | 64.9813 | 65.0117 | 65.0727 | 65.1032 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 755 | 750 | 749 | 748 | 747 | 745 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 35.231 | 35.0795 | 35.0491 | 35.0187 | 34.9883 | 34.9273 | 34.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.15935 | 0.15922 | 0.15919 | 0.15917 | 0.15914 | 0.15909 | 0.15907 | 0.17304 | 0.173 | 0.17295 | 0.17286 | 0.17282 | 0.17278
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.14601 | 0.14597 | 0.14596 | 0.14596 | 0.14595 | 0.14593 | 0.14593 | 0.17304 | 0.173 | 0.17295 | 0.17286 | 0.17282 | 0.17278
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.6279 | 91.6785 | 91.6886 | 91.6988 | 91.7089 | 91.7292 | 91.7393 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.65e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -1.46e-05 | -7.3e-06 | 0.027112 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.025005 | -0.0050013 | -0.0050015 | -0.0050018 | -0.010005 | -0.0050025 | 15.6682 | -0.025319 | -0.025325 | -0.050676 | -0.025344 | -0.025351
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.3407 | 13.2495 | 13.2312 | 13.213 | 13.1948 | 13.1583 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 8.3721 | 8.3215 | 8.3114 | 8.3012 | 8.2911 | 8.2708 | 8.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -128.02 | -127.92 | -127.9 | -127.88 | -127.86 | -127.82 | -127.8 | -202.08 | -201.96 | -201.84 | -201.6 | -201.48 | -201.36
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 46.5813 | 46.5266 | 46.5156 | 46.5046 | 46.4937 | 46.4718 | 46.4609 | 54.3668 | 54.3449 | 54.3229 | 54.2792 | 54.2572 | 54.2353
NL | t/rok | 43.3653 | 43.3152 | 43.3051 | 43.2951 | 43.285 | 43.265 | 43.2549 | 50.502 | 50.4819 | 50.4619 | 50.4217 | 50.4016 | 50.3816
CHSK | t/rok | 93.1809 | 93.0713 | 93.0494 | 93.0276 | 93.0057 | 92.9618 | 92.9399 | 108.7518 | 108.7079 | 108.6642 | 108.5765 | 108.5327 | 108.489
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 34.1452 | 34.1239 | 34.1196 | 34.1154 | 34.1111 | 34.1026 | 34.0983 | 43.4934 | 43.4759 | 43.4584 | 43.4233 | 43.4058 | 43.3883
NL | t/rok | 35.7613 | 35.7396 | 35.7353 | 35.731 | 35.7266 | 35.7179 | 35.7136 | 45.4518 | 45.4337 | 45.4157 | 45.3795 | 45.3615 | 45.3434
CHSK | t/rok | 76.8417 | 76.7938 | 76.7842 | 76.7746 | 76.765 | 76.7458 | 76.7362 | 97.8766 | 97.8372 | 97.7977 | 97.7189 | 97.6795 | 97.6401
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8119 | 16.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8119 | 33.6239 | 33.6239 | 33.6239 | 33.6239 | 33.6239 | 33.6239 | 33.6239
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.385.02 - Mokrá
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 2103 | 2098 | 2097 | 2096 | 2095 | 2093 | 2092 | 2091 | 2090 | 2089 | 2087 | 2086 | 2085
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 2091 | 2090 | 2089 | 2087 | 2086 | 2085
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 715 | 710 | 709 | 708 | 707 | 705 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 2091 | 2090 | 2089 | 2087 | 2086 | 2085
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 715 | 710 | 709 | 708 | 707 | 705 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 261.22 | 261.12 | 261.1 | 261.08 | 261.06 | 261.02 | 261 | 260.98 | 260.96 | 260.94 | 260.9 | 260.88 | 260.86
BSK5 | kg/d | 43.32 | 43.27 | 43.26 | 43.25 | 43.24 | 43.22 | 43.21 | 43.2 | 43.19 | 43.18 | 43.16 | 43.15 | 43.14
NL | kg/d | 41.5342 | 41.4883 | 41.4792 | 41.47 | 41.4608 | 41.4425 | 41.4333 | 41.4242 | 41.415 | 41.4058 | 41.3875 | 41.3783 | 41.3692
CHSK | kg/d | 86.69 | 86.59 | 86.57 | 86.55 | 86.53 | 86.49 | 86.47 | 86.45 | 86.43 | 86.41 | 86.37 | 86.35 | 86.33
N-celk | kg/d | 3.9288 | 3.9197 | 3.9178 | 3.916 | 3.9142 | 3.9105 | 3.9087 | 3.9068 | 3.905 | 3.9032 | 3.8995 | 3.8977 | 3.8958
N-NH4 | kg/d | 1.8573 | 1.8529 | 1.8521 | 1.8512 | 1.8503 | 1.8486 | 1.8477 | 1.8469 | 1.846 | 1.8451 | 1.8434 | 1.8425 | 1.8417
N-NO3 | kg/d | 0.35717 | 0.35633 | 0.35617 | 0.356 | 0.35583 | 0.3555 | 0.35533 | 0.35517 | 0.355 | 0.35483 | 0.3545 | 0.35433 | 0.35417
P-celk | kg/d | 0.89292 | 0.89083 | 0.89042 | 0.89 | 0.88958 | 0.88875 | 0.88833 | 0.88792 | 0.8875 | 0.88708 | 0.88625 | 0.88583 | 0.88542
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51
Počet kanal.přípojek | ks | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 852.4 | 852.4 | 852.4 | 852.4 | 852.4 | 852.4
Jímky a septiky | ks | 302 | 300 | 299.6 | 299.2 | 298.8 | 298 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.385.02 - Mokrá
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 436.57 | 436.22 | 436.15 | 436.08 | 436.01 | 435.87 | 435.8 | 474.08 | 473.96 | 473.84 | 473.6 | 473.48 | 473.36
BSK5 | kg/d | 127.62 | 127.47 | 127.44 | 127.41 | 127.38 | 127.32 | 127.29 | 148.95 | 148.89 | 148.83 | 148.71 | 148.65 | 148.59
NL | kg/d | 118.8092 | 118.6717 | 118.6442 | 118.6167 | 118.5892 | 118.5342 | 118.5067 | 138.3617 | 138.3067 | 138.2517 | 138.1417 | 138.0867 | 138.0317
CHSK | kg/d | 255.29 | 254.99 | 254.93 | 254.87 | 254.81 | 254.69 | 254.63 | 297.95 | 297.83 | 297.71 | 297.47 | 297.35 | 297.23
Počet EO | os. | 2127 | 2124.5 | 2124 | 2123.5 | 2123 | 2122 | 2121.5 | 2482.5 | 2481.5 | 2480.5 | 2478.5 | 2477.5 | 2476.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 400.02 | 399.92 | 399.9 | 399.88 | 399.86 | 399.82 | 399.8 | 474.08 | 473.96 | 473.84 | 473.6 | 473.48 | 473.36
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 36.55 | 36.3 | 36.25 | 36.2 | 36.15 | 36.05 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 400.02 | 399.92 | 399.9 | 399.88 | 399.86 | 399.82 | 399.8 | 474.08 | 473.96 | 473.84 | 473.6 | 473.48 | 473.36
BSK5 | kg/d | 112.72 | 112.67 | 112.66 | 112.65 | 112.64 | 112.62 | 112.61 | 148.95 | 148.89 | 148.83 | 148.71 | 148.65 | 148.59
NL | kg/d | 105.1508 | 105.105 | 105.0958 | 105.0867 | 105.0775 | 105.0592 | 105.05 | 138.3617 | 138.3067 | 138.2517 | 138.1417 | 138.0867 | 138.0317
CHSK | kg/d | 225.49 | 225.39 | 225.37 | 225.35 | 225.33 | 225.29 | 225.27 | 297.95 | 297.83 | 297.71 | 297.47 | 297.35 | 297.23
Počet EO | os | 1879 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1877 | 1877 | 2483 | 2482 | 2481 | 2479 | 2478 | 2477
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 400.02 | 399.92 | 399.9 | 399.88 | 399.86 | 399.82 | 399.8 | 474.08 | 473.96 | 473.84 | 473.6 | 473.48 | 473.36
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 93.5484 | 93.4901 | 93.4784 | 93.4667 | 93.455 | 93.4317 | 93.42 | 119.16 | 119.112 | 119.064 | 118.968 | 118.92 | 118.872
NL | kg/d | 97.9761 | 97.9168 | 97.9049 | 97.893 | 97.8811 | 97.8574 | 97.8455 | 124.5255 | 124.476 | 124.4265 | 124.3275 | 124.278 | 124.2285
CHSK | kg/d | 210.5252 | 210.3939 | 210.3677 | 210.3414 | 210.3151 | 210.2626 | 210.2363 | 268.155 | 268.047 | 267.939 | 267.723 | 267.615 | 267.507
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 34.0716 | 33.9799 | 33.9616 | 33.9433 | 33.925 | 33.8883 | 33.87 | 29.79 | 29.778 | 29.766 | 29.742 | 29.73 | 29.718
NL | kg/d | 20.833 | 20.7549 | 20.7393 | 20.7236 | 20.708 | 20.6768 | 20.6612 | 13.8362 | 13.8307 | 13.8252 | 13.8142 | 13.8087 | 13.8032
CHSK | kg/d | 44.7648 | 44.5961 | 44.5623 | 44.5286 | 44.4949 | 44.4274 | 44.3937 | 29.795 | 29.783 | 29.771 | 29.747 | 29.735 | 29.723
Produkce kalů | m3/r | 1138.1727 | 1137.4626 | 1137.3206 | 1137.1785 | 1137.0364 | 1136.7521 | 1136.6099 | 1449.78 | 1449.196 | 1448.612 | 1447.444 | 1446.86 | 1446.276
Způsob likvidace kalů | - | 2000: kal.pole; 2015: kal.pole
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.385.02 - Mokrá
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Mokrá | mechanicko-biologická |  | 272 |  | 1972 | [6 empty] | 12 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 6.46
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 4.6 | [5 empty] | 18.2988 | 2008-2009
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.45 | [5 empty] | 14.5159 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.2 | [5 empty] | 0.3842 | 2008-2009
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 4.8 | [5 empty] | 0.425 | 2008-2009
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 555 | 5.2725
P.N | 0 | Nové |  | 297 | 2.8215 | [5 empty] | 4.6035 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 302
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.2274