## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.387.01 - Nebovidy
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1138 | 1137 | 1137 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1134 | 1134
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1138 | 1137 | 1137 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1134 | 1134
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016301 | 0.016275 | 0.016275 | 0.01625 | 0.01625 | 0.01625 | 0.01625 | 0.016224 | 0.016224 | 0.016224 | 0.016224 | 0.016199 | 0.016199
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.3009 | 16.2753 | 16.2753 | 16.2498 | 16.2498 | 16.2498 | 16.2498 | 16.2243 | 16.2243 | 16.2243 | 16.2243 | 16.1987 | 16.1987
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.1836 | 11.1727 | 11.1727 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1508 | 11.1508 | 11.1508 | 11.1508 | 11.1398 | 11.1398
NL | t/rok | 10.2516 | 10.2416 | 10.2416 | 10.2316 | 10.2316 | 10.2316 | 10.2316 | 10.2215 | 10.2215 | 10.2215 | 10.2215 | 10.2115 | 10.2115
CHSK | t/rok | 22.3672 | 22.3453 | 22.3453 | 22.3234 | 22.3234 | 22.3234 | 22.3234 | 22.3015 | 22.3015 | 22.3015 | 22.3015 | 22.2796 | 22.2796
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.386.01 - Moravany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.387.01 - Nebovidy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 438 | 437 | 437 | 436 | 436 | 436 | 436 | 435 | 435 | 435 | 435 | 434 | 434
Počet osob s ČOP | os. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 438 | 437 | 437 | 436 | 436 | 436 | 436 | 435 | 435 | 435 | 435 | 434 | 434
- počet osob s ČOP | os. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 438 | 437 | 437 | 436 | 436 | 436 | 436 | 435 | 435 | 435 | 435 | 434 | 434
- počet osob s ČOP | os. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.76 | 8.74 | 8.74 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.68 | 8.68
BSK5 | kg/d | 11.38 | 11.37 | 11.37 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.34 | 11.34
NL | kg/d | 10.4317 | 10.4225 | 10.4225 | 10.4133 | 10.4133 | 10.4133 | 10.4133 | 10.4042 | 10.4042 | 10.4042 | 10.4042 | 10.395 | 10.395
CHSK | kg/d | 22.76 | 22.74 | 22.74 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.68 | 22.68
N-celk | kg/d | 2.0863 | 2.0845 | 2.0845 | 2.0827 | 2.0827 | 2.0827 | 2.0827 | 2.0808 | 2.0808 | 2.0808 | 2.0808 | 2.079 | 2.079
N-NH4 | kg/d | 0.98627 | 0.9854 | 0.9854 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98367 | 0.98367 | 0.98367 | 0.98367 | 0.9828 | 0.9828
N-NO3 | kg/d | 0.18967 | 0.1895 | 0.1895 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0.189 | 0.189
P-celk | kg/d | 0.47417 | 0.47375 | 0.47375 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47292 | 0.47292 | 0.47292 | 0.47292 | 0.4725 | 0.4725
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 455.2 | 454.8 | 454.8 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454 | 454 | 454 | 454 | 453.6 | 453.6
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.386.01 - Moravany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.387.01 - Nebovidy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 44.66 | 44.59 | 44.59 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.38 | 44.38
BSK5 | kg/d | 30.64 | 30.61 | 30.61 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.52 | 30.52
NL | kg/d | 28.0867 | 28.0592 | 28.0592 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0042 | 28.0042 | 28.0042 | 28.0042 | 27.9767 | 27.9767
CHSK | kg/d | 61.28 | 61.22 | 61.22 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.04 | 61.04
Počet EO | os. | 510.6667 | 510.1667 | 510.1667 | 509.6667 | 509.6667 | 509.6667 | 509.6667 | 509.1667 | 509.1667 | 509.1667 | 509.1667 | 508.6667 | 508.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 44.66 | 44.59 | 44.59 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.38 | 44.38
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 30.64 | 30.61 | 30.61 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.52 | 30.52
NL | kg/d | 28.0867 | 28.0592 | 28.0592 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0317 | 28.0042 | 28.0042 | 28.0042 | 28.0042 | 27.9767 | 27.9767
CHSK | kg/d | 61.28 | 61.22 | 61.22 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.04 | 61.04
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.386.01 - Moravany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.387.01 - Nebovidy
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 4.05 | [5 empty] | 16.1109 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.8 | [5 empty] | 1.7476 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 5 | [5 empty] | 0.85 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 455 | 4.3225 | [5 empty] | 7.0525 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 455
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.761