## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.392.01 - Podolí
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1057 | 1055 | 1054 | 1053 | 1053 | 1052 | 1052 | 1051 | 1050 | 1050 | 1049 | 1049 | 1048
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 94.8912 | 95.0711 | 95.1613 | 95.2517 | 95.2517 | 95.3422 | 95.3422 | 96.6698 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6635 | 96.6635 | 96.6603
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013
Počet obyv. napoj ČOV | % | 94.8912 | 95.0711 | 95.1613 | 95.2517 | 95.2517 | 95.3422 | 95.3422 | 96.6698 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6635 | 96.6635 | 96.6603
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 54 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 5.1088 | 4.9289 | 4.8387 | 4.7483 | 4.7483 | 4.6578 | 4.6578 | 3.3302 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3365 | 3.3365 | 3.3397
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.04449 | 0.044439 | 0.044413 | 0.044388 | 0.044388 | 0.044362 | 0.044362 | 0.044683 | 0.044639 | 0.044639 | 0.044596 | 0.044596 | 0.044552
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.043997 | 0.043983 | 0.043975 | 0.043968 | 0.043968 | 0.043961 | 0.043961 | 0.044428 | 0.044384 | 0.044384 | 0.04434 | 0.04434 | 0.044296
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.8924 | 98.9733 | 99.0138 | 99.0544 | 99.0544 | 99.0949 | 99.0949 | 99.4282 | 99.4276 | 99.4276 | 99.4271 | 99.4271 | 99.4265
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.46e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0.0004672 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.033195 | -0.0166 | -0.016603 | 0 | -0.016606 | 0 | 1.0516 | -0.098684 | 0 | -0.098782 | 0 | -0.098879
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.49275 | 0.45625 | 0.438 | 0.41975 | 0.41975 | 0.4015 | 0.4015 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555
Odpad. vody nečištěné | % | 1.1076 | 1.0267 | 0.98619 | 0.94565 | 0.94565 | 0.90505 | 0.90505 | 0.5718 | 0.57236 | 0.57236 | 0.57293 | 0.57293 | 0.57349
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 22.4749 | 22.453 | 22.442 | 22.4311 | 22.4311 | 22.4201 | 22.4201 | 22.4968 | 22.4749 | 22.4749 | 22.453 | 22.453 | 22.4311
NL | t/rok | 20.602 | 20.5819 | 20.5719 | 20.5618 | 20.5618 | 20.5518 | 20.5518 | 20.622 | 20.602 | 20.602 | 20.5819 | 20.5819 | 20.5618
CHSK | t/rok | 44.9498 | 44.9059 | 44.8841 | 44.8621 | 44.8621 | 44.8402 | 44.8402 | 44.9935 | 44.9498 | 44.9498 | 44.9059 | 44.9059 | 44.8621
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 17.7808 | 17.778 | 17.7766 | 17.7752 | 17.7752 | 17.7738 | 17.7738 | 17.8945 | 17.877 | 17.877 | 17.8595 | 17.8595 | 17.8419
NL | t/rok | 18.3364 | 18.3335 | 18.3321 | 18.3306 | 18.3306 | 18.3292 | 18.3292 | 18.4537 | 18.4356 | 18.4356 | 18.4176 | 18.4176 | 18.3995
CHSK | t/rok | 40.0067 | 40.0004 | 39.9973 | 39.9941 | 39.9941 | 39.991 | 39.991 | 40.2626 | 40.2232 | 40.2232 | 40.1838 | 40.1838 | 40.1444
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4011 | 14.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4011 | 28.8023 | 28.8023 | 28.8023 | 28.8023 | 28.8023 | 28.8023 | 28.8023
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.392.01 - Podolí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003
Počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná i splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 20.24 | 20.2 | 20.18 | 20.16 | 20.16 | 20.14 | 20.14 | 20.12 | 20.1 | 20.1 | 20.08 | 20.08 | 20.06
BSK5 | kg/d | 10.57 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.48
NL | kg/d | 9.6892 | 9.6708 | 9.6617 | 9.6525 | 9.6525 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6342 | 9.625 | 9.625 | 9.6158 | 9.6158 | 9.6067
CHSK | kg/d | 21.14 | 21.1 | 21.08 | 21.06 | 21.06 | 21.04 | 21.04 | 21.02 | 21 | 21 | 20.98 | 20.98 | 20.96
N-celk | kg/d | 1.9378 | 1.9342 | 1.9323 | 1.9305 | 1.9305 | 1.9287 | 1.9287 | 1.9268 | 1.925 | 1.925 | 1.9232 | 1.9232 | 1.9213
N-NH4 | kg/d | 0.91607 | 0.91433 | 0.91347 | 0.9126 | 0.9126 | 0.91173 | 0.91173 | 0.91087 | 0.91 | 0.91 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90827
N-NO3 | kg/d | 0.17617 | 0.17583 | 0.17567 | 0.1755 | 0.1755 | 0.17533 | 0.17533 | 0.17517 | 0.175 | 0.175 | 0.17483 | 0.17483 | 0.17467
P-celk | kg/d | 0.44042 | 0.43958 | 0.43917 | 0.43875 | 0.43875 | 0.43833 | 0.43833 | 0.43792 | 0.4375 | 0.4375 | 0.43708 | 0.43708 | 0.43667
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56
Počet kanal.přípojek | ks | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4
Jímky a septiky | ks | 21.6 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20 | 19.6 | 19.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.392.01 - Podolí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 121.89 | 121.75 | 121.68 | 121.61 | 121.61 | 121.54 | 121.54 | 122.42 | 122.3 | 122.3 | 122.18 | 122.18 | 122.06
BSK5 | kg/d | 61.575 | 61.515 | 61.485 | 61.455 | 61.455 | 61.425 | 61.425 | 61.635 | 61.575 | 61.575 | 61.515 | 61.515 | 61.455
NL | kg/d | 56.4438 | 56.3888 | 56.3612 | 56.3338 | 56.3338 | 56.3062 | 56.3062 | 56.4988 | 56.4438 | 56.4438 | 56.3888 | 56.3888 | 56.3338
CHSK | kg/d | 123.15 | 123.03 | 122.97 | 122.91 | 122.91 | 122.85 | 122.85 | 123.27 | 123.15 | 123.15 | 123.03 | 123.03 | 122.91
Počet EO | os. | 1026.25 | 1025.25 | 1024.75 | 1024.25 | 1024.25 | 1023.75 | 1023.75 | 1027.25 | 1026.25 | 1026.25 | 1025.25 | 1025.25 | 1024.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 120.54 | 120.5 | 120.48 | 120.46 | 120.46 | 120.44 | 120.44 | 121.72 | 121.6 | 121.6 | 121.48 | 121.48 | 121.36
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 120.54 | 120.5 | 120.48 | 120.46 | 120.46 | 120.44 | 120.44 | 121.72 | 121.6 | 121.6 | 121.48 | 121.48 | 121.36
BSK5 | kg/d | 60.72 | 60.7 | 60.69 | 60.68 | 60.68 | 60.67 | 60.67 | 61.11 | 61.05 | 61.05 | 60.99 | 60.99 | 60.93
NL | kg/d | 55.66 | 55.6417 | 55.6325 | 55.6233 | 55.6233 | 55.6142 | 55.6142 | 56.0175 | 55.9625 | 55.9625 | 55.9075 | 55.9075 | 55.8525
CHSK | kg/d | 121.44 | 121.4 | 121.38 | 121.36 | 121.36 | 121.34 | 121.34 | 122.22 | 122.1 | 122.1 | 121.98 | 121.98 | 121.86
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 48.7144 | 48.7067 | 48.7029 | 48.6991 | 48.6991 | 48.6953 | 48.6953 | 49.0261 | 48.9781 | 48.9781 | 48.9301 | 48.9301 | 48.8821
NL | kg/d | 50.2367 | 50.2288 | 50.2249 | 50.2209 | 50.2209 | 50.217 | 50.217 | 50.5581 | 50.5086 | 50.5086 | 50.4591 | 50.4591 | 50.4096
CHSK | kg/d | 109.6074 | 109.5902 | 109.5816 | 109.5729 | 109.5729 | 109.5643 | 109.5643 | 110.3086 | 110.2006 | 110.2006 | 110.0926 | 110.0926 | 109.9846
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 12.8606 | 12.8083 | 12.7821 | 12.7559 | 12.7559 | 12.7297 | 12.7297 | 12.6089 | 12.5969 | 12.5969 | 12.5849 | 12.5849 | 12.5729
NL | kg/d | 6.207 | 6.1599 | 6.1364 | 6.1128 | 6.1128 | 6.0893 | 6.0893 | 5.9406 | 5.9351 | 5.9351 | 5.9296 | 5.9296 | 5.9241
CHSK | kg/d | 13.5426 | 13.4398 | 13.3884 | 13.3371 | 13.3371 | 13.2857 | 13.2857 | 12.9614 | 12.9494 | 12.9494 | 12.9374 | 12.9374 | 12.9254
Produkce kalů | m3/r | 592.6921 | 592.5987 | 592.5521 | 592.5055 | 592.5055 | 592.459 | 592.459 | 596.4837 | 595.8997 | 595.8997 | 595.3156 | 595.3156 | 594.7316
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.392.01 - Podolí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-800 | 3.11
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250 | 1.25
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 6.5 | [5 empty] | 25.857 | 2008-2009
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.7 | [5 empty] | 2.9453 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 401 | 3.8095
P.N | 0 | Nové |  | 5 | 0.0475 | [5 empty] | 0.0775 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 22
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.8798